## Plan1
fonte: PRECIPITAÇÃO | [5 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO | [6 empty] | T(anos) | 10 | coef. Man |  | rib loc | 0.009
RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos | [5 empty] | DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | tc(min) | 15 | n= | 0.013 | Conc. | 0.015
Volume 19 n.4 –Out/Dez 2014,260-267 | [12 empty] | C (run off) | 0.7
[8 empty] | RUA DAS PALMAS TRECHO II LOTE 05 | [8 empty] | PROJ.
[17 empty] | DATA | 2018-02-21 | FOLHA : 01 / 01
CLP | COTA DO GREIDE |  |  | (L) | declivid. | ÁREA (ha) |  | i | COTA TUB. MONTAN. |  | COTA TUB. JUSAN. |  | Prof. soleira | Prof. Soleira | TUBUL. | Q (L/s) | D (m) | declivid. | V (m/s) | Q (L/s)
| (montante) | (jusante) | altura | (m) | (m/m) | (trecho) | (acumul.) | (mm/h) | greide | soleira | greide | soleira | mont | jusante | altura (h) | (prevista) | (diâm) | (corrigida) | (veloc.) | (calculada)
1 | 39.769 | 38.654 | 1.115 | 45 | 0.024778 | 0.05 | 0.05 | 108.381 | 38.969 | 38.569 | 37.854 | 37.454 | 1.2 | 1.2 | 1.115 | 10.537 | 0.4 | 0.024778 | 2.6087 | 327.6505
2 | 38.654 | 38.104 | 0.55 | 16 | 0.034375 | 0.32 | 0.37 | 108.381 | 37.854 | 37.454 | 37.304 | 36.904 | 1.2 | 1.2 | 0.55 | 77.9741 | 0.4 | 0.034375 | 3.0726 | 385.9233
3 | 38.104 | - | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | 0 | 108.381 | #VALUE! | 36.904 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | - | #VALUE! | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | 39.447 | 36.084 | 3.363 | 56 | 0.060054 | 0.05 | 0.05 | 108.381 | 38.647 | 38.247 | 35.284 | 34.884 | 1.2 | 1.2 | 3.363 | 10.537 | 0.4 | 0.060054 | 4.0612 | 510.0926
5 | 36.084 | 35.608 | 0.476 | 10 | 0.0476 | 0.4 | 0.45 | 108.381 | 35.284 | 34.884 | 34.808 | 34.408 | 1.2 | 1.2 | 0.476 | 94.8333 | 0.4 | 0.0476 | 3.6157 | 454.133
5.1 | 35.608 | 35.328 | 0.28 | - | #VALUE! | 0 | 0 | 108.381 | #VALUE! | 34.408 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | - | #VALUE! | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | 35.328 | 33.819 | 1.509 | 56 | 0.026946 | 0.05 | 0.05 | 108.381 | 34.528 | 34.128 | 33.019 | 32.619 | 1.2 | 1.2 | 1.509 | 10.537 | 0.4 | 0.026946 | 2.7204 | 341.6884
7 | 33.819 | 33.362 | 0.457 | 10 | 0.0457 | 0.4 | 0.45 | 108.381 | 33.019 | 32.619 | 32.562 | 32.162 | 1.2 | 1.2 | 0.457 | 94.8333 | 0.4 | 0.0457 | 3.5428 | 444.9772
7.1 | 33.362 | 32.561 | 0.801 | - | #VALUE! | 0 | 0.45 | 108.381 | #VALUE! | 32.162 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | - | #VALUE! | 94.8333 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | 32.561 | 28.513 | 4.048 | 57 | 0.071018 | 0.05 | 0.5 | 108.381 | 31.761 | 31.361 | 27.713 | 27.313 | 1.2 | 1.2 | 4.048 | 105.3704 | 0.4 | 0.071018 | 4.4164 | 554.7055
9 | 28.513 | 28.131 | 0.382 | 10 | 0.0382 | 0.4 | 0.9 | 108.381 | 27.713 | 27.313 | 27.331 | 26.931 | 1.2 | 1.2 | 0.382 | 189.6667 | 0.4 | 0.0382 | 3.2391 | 406.8284
9.1 | 28.131 | - | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | 0 | 108.381 | #VALUE! | 26.931 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | - | #VALUE! | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | 27.907 | 27.989 | -0.082 | 32 | -0.0025625 | 0.02 | 0.02 | 108.381 | 27.107 | 26.707 | 27.089 | 26.689 | 1.2 | 1.3 | 0.018 | 4.2148 | 0.4 | 0.0005625 | 0.39305 | 49.3675
10 | 27.989 | 28.131 | -0.142 | 10 | -0.0142 | 0.22 | 0.24 | 108.381 | 27.089 | 26.689 | 27.081 | 26.681 | 1.3 | 1.45 | 0.008 | 50.5778 | 0.4 | 0.0008 | 0.46874 | 58.8741
9.1 | 28.131 | 0 | 28.131 | - | #VALUE! | 0.02 | 0.26 | 108.381 | #VALUE! | 26.681 | #VALUE! | #VALUE! | 1.45 | - | #VALUE! | 54.7926 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
OBSERVAÇÃO: