## Plan1
fonte: PRECIPITAÇÃO | [5 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO | [6 empty] | T(anos) | 10 | coef. Man |  | rib loc | 0.009
RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos | [5 empty] | DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | tc(min) | 15 | n= | 0.013 | Conc. | 0.015
Volume 19 n.4 –Out/Dez 2014,260-267 | [12 empty] | C (run off) | 0.7
[8 empty] | RUA SERGIPE LOTE 05 | [8 empty] | PROJ.
[17 empty] | DATA | 2018-02-21 | FOLHA : 01 / 01
CLP | COTA DO GREIDE |  |  | (L) | declivid. | ÁREA (ha) |  | i | COTA TUB. MONTAN. |  | COTA TUB. JUSAN. |  | Prof. soleira | Prof. Soleira | TUBUL. | Q (L/s) | D (m) | declivid. | V (m/s) | Q (L/s)
| (montante) | (jusante) | altura | (m) | (m/m) | (trecho) | (acumul.) | (mm/h) | greide | soleira | greide | soleira | mont | jusante | altura (h) | (prevista) | (diâm) | (corrigida) | (veloc.) | (calculada)
1 | 46.376 | 42.182 | 4.194 | 60 | 0.0699 | 0.36 | 0.36 | 108.381 | 45.576 | 45.176 | 41.382 | 40.982 | 1.2 | 1.2 | 4.194 | 75.8667 | 0.4 | 0.0699 | 4.3816 | 550.3237
2 | 42.182 | 41.572 | 0.61 | 8 | 0.07625 | 0.48 | 0.84 | 108.381 | 41.382 | 40.982 | 40.772 | 40.372 | 1.2 | 1.2 | 0.61 | 177.0222 | 0.4 | 0.07625 | 4.5763 | 574.7772
3 | 41.572 | - | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | 0 | 108.381 | #VALUE! | 40.372 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | - | #VALUE! | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | 37.306 | 35.833 | 1.473 | 10 | 0.1473 | 0.44 | 0.44 | 108.381 | 36.506 | 36.106 | 35.033 | 34.633 | 1.2 | 1.2 | 1.473 | 92.7259 | 0.4 | 0.1473 | 6.3605 | 798.879
5 | 35.833 | 34.366 | 1.467 | 10 | 0.1467 | 0.5 | 0.94 | 108.381 | 35.033 | 34.633 | 33.566 | 33.166 | 1.2 | 1.2 | 1.467 | 198.0963 | 0.4 | 0.1467 | 6.3475 | 797.2503
6 | 34.366 | 29.574 | 4.792 | 55 | 0.087127 | 0.05 | 0.99 | 108.381 | 33.566 | 33.166 | 28.774 | 28.374 | 1.2 | 1.2 | 4.792 | 208.6333 | 0.4 | 0.087127 | 4.8918 | 614.4077
7 | 29.574 | 25.147 | 4.427 | 70 | 0.063243 | 0.37 | 0.05 | 108.381 | 28.774 | 28.374 | 24.347 | 23.947 | 1.2 | 1.2 | 4.427 | 10.537 | 0.4 | 0.063243 | 4.1677 | 523.4622
8 | 25.147 | 24.694 | 0.453 | 8 | 0.056625 | 0.35 | 0.4 | 108.381 | 24.347 | 23.947 | 23.894 | 23.494 | 1.2 | 1.2 | 0.453 | 84.2963 | 0.4 | 0.056625 | 3.9436 | 495.3176
9 | 24.694 | 0 | 24.694 | - | #VALUE! | 0 | 0.4 | 108.381 | 23.894 | 23.494 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | - | #VALUE! | 84.2963 | 0.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.27 | 0.67 | 108.381 | -0.9 | -1.4 | -0.95 | -1.45 | 1.4 | 1.45 | 0.05 | 141.1963 | 0.5 | 0.0071429 | 1.6253 | 318.9645
11 | 0 | 0 | 0 | - | #VALUE! | 0 | 0.67 | 108.381 | #VALUE! | -1.45 | #VALUE! | #VALUE! | 1.45 | - | #VALUE! | 141.1963 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.17 | 0.84 | 108.381 | -0.8 | -1.2 | -1 | -1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 177.0222 | 0.4 | 0.00625 | 1.3102 | 164.5582
11 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.15 | 0.99 | 108.381 | -0.9 | -1.4 | -0.95 | -1.45 | 1.4 | 1.45 | 0.05 | 208.6333 | 0.5 | 0.0083333 | 1.7555 | 344.521
10 |  | 0 | 0 | - | #VALUE! | 0 | 0.99 | 108.381 | #VALUE! | -1.45 | #VALUE! | #VALUE! | 1.45 | - | #VALUE! | 208.6333 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
OBSERVAÇÃO: