## Plan1
fonte: PRECIPITAÇÃO | [5 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO | [6 empty] | T(anos) | 10 | coef. Man |  | rib loc | 0.009
RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos | [5 empty] | DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | tc(min) | 15 | n= | 0.013 | Conc. | 0.015
Volume 19 n.4 –Out/Dez 2014,260-267 | [12 empty] | C (run off) | 0.7
[8 empty] | RUA DOS CRAVOS LOTE 06 | [8 empty] | PROJ.
[17 empty] | DATA | 2018-02-21 | FOLHA : 01 / 01
CLP | COTA DO GREIDE |  |  | (L) | declivid. | ÁREA (ha) |  | i | COTA TUB. MONTAN. |  | COTA TUB. JUSAN. |  | Prof. soleira | Prof. Soleira | TUBUL. | Q (L/s) | D (m) | declivid. | V (m/s) | Q (L/s)
| (montante) | (jusante) | altura | (m) | (m/m) | (trecho) | (acumul.) | (mm/h) | greide | soleira | greide | soleira | mont | jusante | altura (h) | (prevista) | (diâm) | (corrigida) | (veloc.) | (calculada)
1 | 34.618 | 33.763 | 0.855 | 41 | 0.020854 | 0.02 | 0.02 | 108.381 | 33.818 | 33.418 | 32.963 | 32.563 | 1.2 | 1.2 | 0.855 | 4.2148 | 0.4 | 0.020854 | 2.3932 | 300.5874
2 | 33.763 | 33.427 | 0.336 | 55 | 0.0061091 | 0.34 | 0.36 | 108.381 | 32.963 | 32.563 | 32.627 | 32.227 | 1.2 | 1.2 | 0.336 | 75.8667 | 0.4 | 0.0061091 | 1.2953 | 162.6926
3 | 33.427 | - | #VALUE! | - | #VALUE! | 0.34 | 0 | 108.381 | #VALUE! | 32.227 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | - | #VALUE! | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | 34.923 | 33.668 | 1.255 | 40 | 0.031375 | 0.02 | 0.02 | 108.381 | 34.123 | 33.723 | 32.868 | 32.468 | 1.2 | 1.2 | 1.255 | 4.2148 | 0.4 | 0.031375 | 2.9355 | 368.6986
5 | 33.668 | 32.096 | 1.572 | 40 | 0.0393 | 0.42 | 0.44 | 108.381 | 32.868 | 32.468 | 31.296 | 30.896 | 1.2 | 1.2 | 1.572 | 92.7259 | 0.4 | 0.0393 | 3.2854 | 412.6443
6 | 32.096 | - | #VALUE! | - | #VALUE! | 0.42 | 0 | 108.381 | #VALUE! | 30.896 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | - | #VALUE! | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | 35.328 | 33.819 | 1.509 | 56 | 0.026946 | 0.05 | 0.05 | 108.381 | 34.528 | 34.128 | 33.019 | 32.619 | 1.2 | 1.2 | 1.509 | 10.537 | 0.4 | 0.026946 | 2.7204 | 341.6884
8 | 33.819 | 33.362 | 0.457 | 10 | 0.0457 | 0.4 | 0.45 | 108.381 | 33.019 | 32.619 | 32.562 | 32.162 | 1.2 | 1.2 | 0.457 | 94.8333 | 0.4 | 0.0457 | 3.5428 | 444.9772
9 | 33.362 | 32.561 | 0.801 | - | #VALUE! | 0 | 0.45 | 108.381 | #VALUE! | 32.162 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | - | #VALUE! | 94.8333 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | 32.561 | 28.513 | 4.048 | 57 | 0.071018 | 0.05 | 0.5 | 108.381 | 31.761 | 31.361 | 27.713 | 27.313 | 1.2 | 1.2 | 4.048 | 105.3704 | 0.4 | 0.071018 | 4.4164 | 554.7055
11 | 28.513 | 28.131 | 0.382 | 10 | 0.0382 | 0.4 | 0.9 | 108.381 | 27.713 | 27.313 | 27.331 | 26.931 | 1.2 | 1.2 | 0.382 | 189.6667 | 0.4 | 0.0382 | 3.2391 | 406.8284
12 | 28.131 | - | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | 0 | 108.381 | #VALUE! | 26.931 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | - | #VALUE! | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | 27.907 | 27.989 | -0.082 | 32 | -0.0025625 | 0.02 | 0.02 | 108.381 | 27.107 | 26.707 | 27.089 | 26.689 | 1.2 | 1.3 | 0.018 | 4.2148 | 0.4 | 0.0005625 | 0.39305 | 49.3675
14 | 27.989 | 28.131 | -0.142 | 10 | -0.0142 | 0.22 | 0.24 | 108.381 | 27.089 | 26.689 | 27.081 | 26.681 | 1.3 | 1.45 | 0.008 | 50.5778 | 0.4 | 0.0008 | 0.46874 | 58.8741
15 | 28.131 | 0 | 28.131 | - | #VALUE! | 0.02 | 0.26 | 108.381 | #VALUE! | 26.681 | #VALUE! | #VALUE! | 1.45 | - | #VALUE! | 54.7926 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
OBSERVAÇÃO: