## Plan1
fonte: PRECIPITAÇÃO | [5 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO | [6 empty] | T(anos) | 10 | coef. Man |  | rib loc | 0.009
RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos | [5 empty] | DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | tc(min) | 15 | n= | 0.013 | Conc. | 0.015
Volume 19 n.4 –Out/Dez 2014,260-267 | [12 empty] | C (run off) | 0.7
[8 empty] | RUA JASMIN LOTE 06 | [8 empty] | PROJ.
[8 empty] | BAIRRO Jardim das Avenidas | [8 empty] | DATA | 2018-02-21 | FOLHA : 01 / 01
CLP | COTA DO GREIDE |  |  | (L) | declivid. | ÁREA (ha) |  | i | COTA TUB. MONTAN. |  | COTA TUB. JUSAN. |  | Prof. soleira | Prof. Soleira | TUBUL. | Q (L/s) | D (m) | declivid. | V (m/s) | Q (L/s)
| (montante) | (jusante) | altura | (m) | (m/m) | (trecho) | (acumul.) | (mm/h) | greide | soleira | greide | soleira | mont | jusante | altura (h) | (prevista) | (diâm) | (corrigida) | (veloc.) | (calculada)
1 | 32.522 | 32.331 | 0.191 | 46 | 0.0041522 | 0.37 | 0.37 | 108.381 | 31.722 | 31.322 | 31.531 | 31.131 | 1.2 | 1.2 | 0.191 | 77.9741 | 0.4 | 0.4152% | 1.0679 | 134.1274
2 | 32.331 | 31.9 | 0.431 | 53 | 0.0081321 | 0.37 | 0.74 | 108.381 | 31.531 | 31.131 | 31.1 | 30.7 | 1.2 | 1.2 | 0.431 | 155.9482 | 0.4 | 0.8132% | 1.4945 | 187.7069
3 | 31.9 | 31.858 | 0.042 | 11 | 0.0038182 | 0.077 | 0.817 | 108.381 | 31.1 | 30.6 | 31.058 | 30.558 | 1.3 | 1.3 | 0.042 | 172.1752 | 0.5 | 0.3818% | 1.1883 | 233.2033
4 | 31.858 | 31.567 | 0.291 | 58 | 0.0050172 | 0.37 | 1.187 | 108.381 | 31.058 | 30.558 | 30.767 | 30.267 | 1.3 | 1.3 | 0.291 | 250.1493 | 0.5 | 0.5017% | 1.3622 | 267.3245
5 | 31.567 | 31.26 | 0.307 | 58 | 0.0052931 | 0.37 | 1.557 | 108.381 | 30.767 | 30.267 | #VALUE! | #VALUE! | 1.3 | - | #VALUE! | 328.1233 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | 31.26 | - | #VALUE! | - | #VALUE! |  | 0 | 108.381 | #VALUE! | 31.26 | #VALUE! | #VALUE! |  | - | #VALUE! | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
OBSERVAÇÃO: