EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 53/2020 - PMA

PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Araranguá, com sede administrativa na Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, centro, informa  que realizará licitação na modalidade Pregão na forma Presencial, pelo menor preço mensal,  objetivando a contratação de empresa do ramo pertinente  para prestação de serviços necessários de manutenção preventiva, corretiva e serviços emergenciais no sistema de distribuição de energia elétrica no Município de Araranguá/SC, cujas especificações encontram-se detalhadas no TERMO DE REFERENCIA anexo I do edital de licitação.

Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº  123/2006 o Decreto Municipal nº 2.676/2005 de 19 de Maio .de 2005 e demais legislações aplicáveis.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

•	Recebimento do envelope de proposta e do envelope de habilitação:

- Das 8h do dia 13 de abril de 2020 às 14h do dia 24 de abril de 2020

- Limite para impugnação ao edital:

- 17h30min do dia 22 de abril de 2020

- Início da Sessão Pública do pregão:   14h do dia 24 de abril de 2020

As  dúvidas  pertinentes  à  presente  licitação  serão  esclarecidas  pelo  Departamento  de

Licitações, nos seguintes endereços:

•	Telefone: 0XX48 3521.0929

•	E-mail: licitacao@ararangua.sc.gov.br

•	Endereço: Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200,centro.

I - OBJETO

1.1	-   Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de mão de obra exclusiva e equipamentos para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e serviços emergenciais no sistema de distribuição de energia elétrica no Município de Araranguá, conforme escopo dos serviços apresentados no anexo I, e preços máximos definidos no anexo II, partes integrantes deste instrumento convocatório, sob o regime de empreitada por preço global.

II - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta do seguinte recurso orçamentário:

06 – Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

- Departamento de Obras e Serviços  Urbanos

2046 – Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

3390.0002 – Aplicações Diretas

3390.39.99 – Outros Serviços de Terceiros

Dotação 126

III - PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar desta licitação  os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes neste Edital e seus anexos.

3.2 Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte, para fazer jus ao direito de preferência prevista em Lei, deverá apresentar Declaração de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).

3.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste edital, proponentes que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

a) Estejam cumprindo a  penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei Federal nº 8.666/93;

b) É vedada a participação de empresas cujos representantes legais ou sócios, sejam servidores públicos dos órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Araranguá, inclusive Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público, como concorrente, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, dos procedimentos licitatórios. Esta proibição é extensiva ao cônjuge e demais parentes até terceiro grau dos integrantes da CPL e de quaisquer outros servidores responsáveis diretamente pelos trabalhos e supervisão dos serviços;

c) Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

d) Estejam sob falência, recuperação extrajudicial, dissolução  ou liquidação;

e) Pessoas Jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação.

IV - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

4.1 As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até dois dias úteis antes da data fixada  para  o  fim  do  recebimento  das  propostas,  no  Serviço  de  Protocolo  Geral  da  Prefeitura Municipal, na Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, centro.

4.2 Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (horas) após o limite de envio de impugnações.

4.3 Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das seguintes providências:

a)  Anulação ou revogação do edital;

b)  Alteração  e  republicação  do  edital,  reabertura  do  prazo  de  envio  de  propostas, alteração da data da sessão pública do pregão;

c)  Alteração no edital e manutenção do prazo de envio de propostas e da data da sessão pública  do pregão, nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das propostas.

V - PROPOSTA

5.1. As propostas deverão ser apresentadas em uma via, em linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, e assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da proponente ou representante constituído(s) para  tal fim, com devidos poderes. Caso a proposta não esteja assinada, o representante legal do proponente com tais poderes poderá fazê-lo durante a sessão de abertura dos envelopes, na presença dos demais participantes.

## 5.2.Todos os documentos integrantes e anexos da proposta deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou ainda por servidor da Administração devidamente identificado ou publicação em órgão da imprensa  oficial.

5.3. Recomenda-se que as páginas da proposta de preço e dos documentos de habilitação sejam numeradas e rubricadas, não cabendo às proponentes quaisquer reivindicações relativas à ausência de documentos, no caso de inobservância desta recomendação.

5.4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

5.5. A proponente deverá cotar o PREÇO GLOBAL MENSAL, com 02 (duas) casas decimais. Os valores máximos para contratação do objeto desta licitação está indicado no Anexo II  – Relação de Preços Máximos.

5.6. No preço cotado deverão estar inclusos todos os custos incidentes direta e indiretamente sobre a prestação dos serviços, tais como: mão de obra, viagens, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, acessórios, instalações, bem como todos os tributos e encargos, seguro e quaisquer outras despesas que possam recair sobre os serviços objeto desta licitação.

5.7. Em caso da proponente Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), optante do simples nacional, esta deverá indicar a alíquota de imposto incidente com base no  faturamento acumulado dos últimos 12 meses anteriores.

5.8. Quando o objeto licitado estiver enquadrado em algumas das vedações previstas no art. 17 da Lei Complementar n° 123 de 14/12/2016, as proponentes MEs ou EPPs que forem optantes do Simples Nacional deverão formular suas propostas já desconsiderando os benefícios tributários do regime a quem faz em jus.

5.9 A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, até o horário e data definido no preâmbulo  do edital, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº 1 – Proposta

Prefeitura Municipal de Araranguá

Edital de Licitação nº.      53/2020 – Pregão Presencial

Licitante CNPJ:

5.10 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso  corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas  e  ser  datada  e  assinada  pelo  representante  legal  da  licitante  ou  pelo  procurador, juntando-se a procuração.

5.11Aproposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a)  nome do proponente, endereço completo, telefone, CNPJ e inscrição estadual e/ou municipal;

b)  número da Licitação;

c)  descrição dos serviços cotados em conformidade com o Anexo I, contendo  preço  unitário  e total,  em  moeda  corrente  nacional,  com  duas  casas decimais, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

d)  prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias.

VI - HABILITAÇÃO

6.1 Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado, até o horário e data definidos no preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº 2 – Habilitação

Prefeitura Municipal de Araranguá

Edital de Licitação nº.      53/2020 – Pregão Presencial

Licitante: CNPJ:

6.2 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo  de  cópia  autenticada  por  tabelião  de  notas  ou  cópia  acompanhada  do  original  para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

6.3 O envelope deverá conter os seguintes documentos:

6.4 Quanto à qualificação jurídica:

a)  registro  comercial,  no  caso  de  empresa  individual  (dispensável  em  caso  de apresentação  deste  documento  para  o  credenciamento  do  proponente  durante  a sessão pública);

b)  ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,  em  se  tratando  de  sociedades  comerciais  (dispensável  em  caso  de apresentação  deste  documento  para  o  credenciamento  do  proponente  durante  a sessão pública);

c)  documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,  acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem (dispensável em  caso de apresentação deste documento para o credenciamento do proponente durante a sessão pública);

d)  decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo   órgão  competente,  tratando-se  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

6.5 Quanto à regularidade fiscal e trabalhista:

a)  Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e

Contribuições Federais (administrado pela Secretaria da Receita Federal);

b)  Certidão Negativa de Débitos – CND (emitida pela Previdência Social);

c)  Certidão  de  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviços

(F.G.T.S.) (emitida pela Caixa Econômica Federal);

d)  Prova  de  regularidade para  com  a  Fazenda Estadual através de Certidão (CND)

expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio ou sede do licitante. e)   Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio ou sede do licitante.

f)	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

6.6 Quanto a capacidade técnica:

a) no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante,  que comprove que prestou serviço idêntico ou similar, em características, prazos e quantidades com o proposto.

b) Acervo Técnico expedido pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA) do  Engenheiro  Eletricista  responsável  técnico,  que  evidencie  a  sua  capacidade  e  experiência, com a execução do objeto deste edital de, no mínimo, 5.000 pontos de iluminação pública.

c) Certidão do Registro de Pessoa Jurídica, constando os nomes dos responsáveis técnicos pela execução  dos serviços, emitida pelo CREA. A responsabilidade técnica será de um profissional habilitado, o qual deverá ser Engenheiro Eletricista;

d)  O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da habilitação técnica deverá(ão) participar dos serviços objeto desta licitação.

e)  Declaração expressa da proponente que colocará à disposição do MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ, após a homologação do resultado do julgamento, e antes da assinatura do contrato, as ferramentas, equipamentos e veículos para serem inspecionados, conforme relação de ferramentas e equipamentos. A inspeção prévia para a verificação das condições das ferramentas, equipamentos, veículos e pessoal próprio, adequados aos serviços propostos será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a convocação para este fim. A não apresentação da referida estrutura restará na não assinatura do contrato e aplicação das penalidades previstas no edital.

g) Declaração de que conhece a área geográfica de abrangência, a rede de distribuição de energia elétrica e as condições em que deverão ser prestados os serviços. Não será aceita, posterior alegação de desconhecimento total ou parcial dos serviços e demais particularidades, sob qualquer pretexto.

6.7  Apresentar declaração, em papel timbrado da licitante, firmada por representante legal da empresa, de que não  emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

VII - SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

7.1 No horário e data definidos no preâmbulo do edital, o pregoeiro fará a abertura da sessão pública do pregão, procedendo aos seguintes atos, em seqüência:

Credenciamento

7.2  O  proponente  deverá  se  apresentar  para  credenciamento  junto  ao  Pregoeiro  por  um representante  que,  devidamente  munido  de  documento  que  o  credencie  a  participar  deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

7.3 Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os representantes de  microempresas e empresas de pequeno porte deverão credenciar-se e apresentar certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela

Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, e declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/206, afirmando  ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

7.4  O  credenciamento far-se-á  por  meio  de  instrumento  público  de procuração  ou  instrumento particular,  com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

7.5 Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do proponente, porém o mesmo ficará impedido de participar da etapa de lances ou manifestar intenção de recurso.

7.6 Depois de encerrada a etapa de credenciamento, não serão aceitos novos representantes dos proponentes na sessão pública, salvo na condição de ouvintes, sem poderes para efetuar lances ou manifestar intenção de recurso.

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação

7.7 Os proponentes deverão apresentar declaração de que cumprem plenamente os requisitos para habilitação,  conforme  modelo  disponível  no  Anexo  II.  É  facultato  ao  proponente  credenciado manifestar a declaração oralmente.

7.8 As microempresas e empresas de pequeno porte estão dispensadas de apresentar a declaração prevista no item 7.7, desde que, cumprido o disposto no item 7.3 deste edital, apresentem declaração de que cumprem  os requisitos de habilitação, exceto quanto à regularidade fiscal, os quais serão cumpridos para fins de assinatura do contrato, caso seja declarada vencedora do certame.

Análise preliminar de aceitabilidade das propostas

7.9 O pregoeiro procederá à abertura das propostas e fará a análise quanto a compatibilidade do objeto  ofertado  em relação ao especificado  no  edital  e  quanto ao preço inexeqüível,  baixando diligências caso  sejam necessárias, e procederá à classificação das propostas para a etapa de lances.

Seleção das propostas para a etapa de lances

7.10 O pregoeiro selecionará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos seguintes critérios:

7.11 Primeiro critério: serão selecionadas a menor proposta e todas os demais que não sejam superiores a 10% da menor proposta;

7.12 Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas selecionadas no critério anterior, serão ainda selecionadas as menores propostas, até o limite de três, para a etapa de lances.

Etapa de lances orais

7.13 Tendo sido credenciado e a proposta selecionada, poderão os autores manifestar lances orais. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

7.14 Os lances deverão ser formulados por preço unitário, em moeda corrente nacional, com  duas casas decimais, em valores distintos e decrescentes em relação ao preço do autor.

7.15 Poderá o pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance.

7.16 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes desse item declinarem da formulação de lances.

7.17 Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

7.18 Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06 será assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.18.1  Entende-se  por  empate  as  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas microempresas e empresas de pequeno porte seja iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada

7.18.2 Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – a microcompresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta  de  preço  inferior  àquela  considerada  vencedora  do  certame,  situação  em  que  será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 7.18.2 – I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.18.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no item 7.18.1, será realizado sorteio, entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.18.3. Para as situações previstas nos item 7.18 a microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

7.19 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público.

7.20 Após  a negociação,  exitosa  ou  não,  o  Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, decidindo motivadamente a respeito.

Habilitação

7.21 O pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação do licitante que tenha ofertado o menor lance para o item.

7.22 Os documentos serão rubricados pelo pregoeiro e pela equipe de apoio e serão anexados ao processo da licitação.

7.23 Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o proponente será inabilitado,  procedendo  o  pregoeiro  à  habilitação  do  segundo  proponente  classificado,  e  assim sucessivamente em caso de inabilitação dos proponentes.

7.24 A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

7.24.1  As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  deverão  apresentar  toda  a documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de  regularidade  fiscal,  mesmo  que  este apresente alguma restrição.

7.24.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou empresa  de pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para regularização dos documentos relativos à regularidade fiscal.

7.24.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará em  decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei

8666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Recurso

7.25 Habilitado o proponente, o pregoeiro solicitará aos demais credenciados se desejam manifestar interesse em interpor recurso.

7.26 Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao Pregoeiro deliberar sobre o aceite do recurso.

7.27 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.

7.28 O proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação do recurso, limitado às razões apresentadas durante a sessão pública, o qual deverá ser protocolado no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Araranguá, dirigido à Autoridade Competente. Os demais proponentes ficam desde logo intimados para apresentar as contra-razões no prazo de 03 (três) a contar do término do prazo do recorrente. A Autoridade Competente manifestará sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis.

7.29 Encerrado o prazo para manifestação de recurso o Pregoeiro declarará encerrada a sessão pública do pregão.

VIII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

8.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado.

8.2 No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão do recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado.

8.3 A Autoridade Competente homologará o resultado da licitação, convocando o vencedor a assinar o Contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

8.4 O Município de Araranguá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não mantiver as condições de habilitação ou se recusar injustificadamente

a assinar o Contrato, retomará a Sessão Pública e convidará os demais proponentes classificados na ordem  determinada após a etapa de lances, dando continuidade aos procedimentos da sessão pública, adjudicação e homologação.

IX - CONTRATO

9.1 O Município de Araranguá, disporá do prazo de 60 (sessenta) dias para convocar o licitante vencedor a assinar o contrato, contados a partir da data da apresentação da proposta vencedora.

9.2  O  contrato  reger-se-á,  no  que  concerne  à  sua  alteração,  inexecução  ou  rescisão,  pelas disposições da Lei nº 8.666/93, observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público.

9.3 O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela Administração a todo  e  qualquer  tempo,  independentemente  de  interpelação  judicial  ou  extrajudicial,  mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.

9.4 As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas na Minuta do Contrato constante do Anexo V deste Edital.

9.5 Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e a proposta apresentada pelo adjudicatário.

X - ENTREGA E PAGAMENTO

10.1 Os serviços serão realizados sob demanda durante o prazo de 12 (doze) meses, mediante recebimento  de ordem de serviço emitida pelo Secretário de  Obras, Viação e Serviços Urbanos ou funcionário por ele designado.

10.2  Para  efeito  da  medição,  serão  consideradas  as  quantidades  de  serviços  efetivamente executadas  e  atestadas  pela  fiscalização  da  Secretaria  de  Obras, Viação  e Serviços Urbanos do Município  indicada para a finalidade.

10.3  As medições serão elaboradas pelo setor de engenharia da Prefeitura, por solicitação através de oficio pela contratada com pelo menos 3 dias úteis de antecedência ao vencimento da parcela, que se dará em conformidade com os procedimentos a seguir descritos:

a) a medição será na totalidade dos serviços executados durante o mês, excetuando-se os dias não trabalhados em virtude das condições climáticas.

b) após  o  recebimento  do  oficio  a  fiscalização  indicada  para  a finalidade  procederá  à  vistoria verificando a execução dos serviços previstos e executados, o fiscal encaminhará a solicitação de pagamento em formulário próprio, devidamente preenchido acompanhado da respectiva fatura.

c) caso a fiscalização venha constatar divergência quanto aos valores apurados, informará por escrito à  contratada, que deverá apresentar nova medição corrigida, bem como as justificativas devidas e efetuar as correções requeridas.

d) A aprovação da medição  se  dará  com  o  “certifico”  do fiscal do serviço no  verso da fatura devidamente assinado e datado.

e)  O  pagamento  da  fatura  e  liquidação  das  notas  fiscais  ou  notas  fiscais-faturas,  emitidas regularmente  pela  contratada,  será  efetuado  em  até  30  (trinta)  dias,  contados  da  data  do recebimento da nota com o carimbo de que foi certificado pela fiscalização aposto no verso da nota.

10.4	A  entrega  do  objeto  deste  edital  será  feita  nos  locais  definidos  pela  Secretaria  de Obras, Viação e Serviços  Urbanos da Prefeitura, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do Edital.

10.5 A Comissão disporá do prazo de 10 (dez) dias para conferir o objeto e autorizar o pagamento, caso aceito, ou notificar a Contratada, no caso de não aceitação.

10.6 Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser refeito imediatamente pela

Contratada, sob pena de aplicação de multa e demais cominações previstas em Lei e neste Edital.

10.7 O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a refazer, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

XI - PENALIDADES

11.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução  de  seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Municipio de Araranguá,  pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das seguintes multas:

a) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, se já assinado, ou estimado do contrato, se não assinado, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias;

b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, se já assinado, ou estimado do contrato, se não assinado, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo;

11.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo Município de Araranguá.

11.3 Da  aplicação das  penas,  caberá  recurso no  prazo  de 05 (cinco)  dias úteis,  contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

11.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será dirigido a autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido

de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

XII - DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Os envelopes de habilitação não abertos estarão disponíveis no Departamento de Licitações para retirada por seus respectivos proponentes, no prazo de trinta dias após a assinatura do contrato decorrente da licitação. Caso não sejam retirados no prazo anterior, serão inutilizados.

12.2  Nenhuma  indenização  será  devida  aos  proponentes  por  apresentarem  documentação  ou proposta relativa ao presente pregão.

12.3  A  presente  licitação  somente  poderá  vir  a  ser  revogada  por  razões  de  interesse  público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  parecer  escrito  e  devidamente fundamentado.

12.4 O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

12.5 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

12.6 No interesse da Município de Araranguá, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:

a) adiada sua abertura;

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.

12.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da  cidade de Comarca de Araranguá, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

12.8 Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidos junto ao Departamento de Material e Patrimônio pelo telefone 0XX48 3521 0929, nos dias úteis, em horário comercial.

12.9 Faz parte deste Edital:

- Anexo I – Termo de Referência

- Anexo II -   planilha de orçamento com preço máximo

c)  Anexo III - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação d)   Anexo IV – Declaração não empregador de menor

e)  Avexo V – Modelo de Credenciamento

f)  Anexo VI -  Declaração de Conhecimento g)	Anexo VII – Minuta de Contrato.

Araranguá-SC, 09 de abril de 2020

Mariano Mazzuco Neto -  Prefeito Municipal

Márcio Alessandro Farias  - Pregoeiro

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de mão de obra exclusiva e equipamentos para a prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação público do Município de Araranguá, conforme escopo dos serviços apresentados neste anexo, e preços máximos definidos no anexo II, partes integrantes deste instrumento convocatório, sob o regime de empreitada por preço global.

JUSTIFICATIVA: O serviço de iluminação pública é essencial à qualidade de vida, nos centros urbanos, a qual atua como instrumento de cidadania, ou seja conjunto de direitos e deveres ao qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. Permitindo aos habitantes desfrutar, plenamente, do espaço que é considerado público, de uso comum e posse de todos no período noturno. Além de estar diretamente ligada à segurança, a iluminação pública previne a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, prédios e paisagens, facilita a ordenação de elementos de ordem viária, orienta percursos e possibilita que se aproveite melhor as área de lazer. A continuidade da manutenção e/ou conservação dos sistemas de iluminação pública traduz-se em melhor imagem da cidade, favorecendo o turismo, o comércio, e o lazer noturno, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e econômico da população.

SERVIÇOS CONTEMPLADOS:

As equipes de trabalho serão responsáveis por realizar serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva  no sistema de distribuição de energia elétrica, nas tensões de 380/220V.

Tabela de atividades:

| Atividades Básicas |  |
| --- | --- |
| 001 | Dirigir e posicionar os veículos |
| 002 | Realizar APR – Análise Preliminar de Risco |
| 003 | Utilizar veículos com cesto aéreo com no mínimo 11 metros de altura |
| 004 | Sinalizar e delimitar área de trabalho |
| 005 | Analisar estrutura e testar poste |
| 006 | Utilizar escada |
| 007 | Utilizar sistema antiqueda |
| 008 | Testar ausência de tensão |
| 010 | Instalar e retirar aterramento temporário de baixa tensão |
| 011 | Instalar e retirar luminária comum |
| 012 | Instalar e retirar luminária especial |
| 013 | Instalar e retirar reator para lâmpada comum e especial |
| 014 | Instalar e retirar relé foto célula individual |
| ATIVIDADES TÉCNICAS - Manutenção Preventiva, Corretiva e Emergencial |  |
| 015 | Instalar e retirar chave magnética para iluminação pública |
| 016 | Instalar e retirar conectores cunha |
| 017 | Montagem das luminárias (luminárias, braços, fiação) |
| 018 | Substituição de lâmpadas |
| 019 | Realizar emendas em condutores da luminária, na rede de baixa tensão |
| 020 | Verificar tensão ou corrente em rede de baixa tensão |
| 021 | Efetuar a limpeza, reaperto ou substituição de conector |

RECURSOS NECESSÁRIOS:

Para atendimento aos serviços objeto do presente edital, a empresa proponente deverá dispor dos seguintes recursos:

1 – Equipe de trabalho:

A escala das equipes de trabalho será de 8 horas de trabalho por dia, de segunda-feira a sexta-feira. Em casos de urgência poderá ser solicitada a atuação da equipe após as 8 horas de trabalho ou nos finais de semana, sendo qualquer custo ou encargo resultante desta solicitação por conta da CONTRATADA.

Serão compostas 02 equipes de trabalho, sendo que para compor cada  equipe  de trabalho serão  necessários  2 eletricistas

2-  Capacitação:

Um dos eletricistas devera ser habilitado como motorista para dirigir o veículo tipo pick-up relacionado.

Todos os eletricistas deverão estar capacitados com pelo menos os seguintes cursos:

- Eletricista de distribuição

- NR 10 (curso básico e complementar) “Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade”

- NR 35  “Trabalho em Altura”.

3 – Veículos, equipamentos de proteção e ferramentas mínimos necessários:

2 (dois) veículos tipo caminhonete pick-up, equipados com cesto giratório com no mínimo 11 metros de altura.

O veículo deverá ter no máximo 10 anos, e deve estar em perfeitas condições de uso.

Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo – EPI e EPC, de acordo com as normas técnicas, para os funcionários que participarão da realização dos serviços objeto do presente termo.

Ferramentaria geral a fim de equipar os veículos e os funcionários permitindo, sem restrições, a perfeita execução dos serviços de manutenção da rede de iluminação pública do município.

A relação de ferramentas e equipamentos deverá atender a relação apresentada abaixo:

I - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL

| Item | Descrição do material | Qtde. necessária |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alicate bomba d’água de 305 mm, isolado para 1000 V, abertura total 85 mm | 01 |
| 2 | Alicate de corte diagonal | 01 |
| 3 | Alicate universal isolamento para 1000 V | 01 |
| 4 | Balde de lona para içamento | 01 |
| 5 | Bolsa p/ acondicionar EPIs | 01 |
| 6 | Calçado de segurança | 02 |
| 7 | Canivete para eletricista com estojo | 01 |
| 8 | Capacete de Segurança com aba total e jugular | 01 |
| 9 | Carretilha com gancho e corda 25m ½” p/ 250 kg (roldana de içamento) | 01 |
| 10 | Chave de fenda média haste de 10 cm isolada para 1000 V | 01 |
| 11 | Chave de fenda média haste de 20 cm isolada para 1000 V | 01 |
| 12 | Chave de teste, isolada 1000 V | 01 |
| 13 | Chave estrela 13 mm | 01 |
| 14 | Chave inglesa 12” | 01 |
| 15 | Chave inglesa 8” | 01 |
| 16 | Cinto de Segurança tipo pára-quedista com linha de vida | 01 |
| 17 | Conjunto impermeável (calça e jaqueta) | 01 |
| 18 | Cunha separadora de fases de rede multiplexada BT - par | 01 |
| 19 | Escova de aço em “V” | 01 |
| 20 | Ferro tipo “L” | 01 |
| 21 | Jaqueta para frio e resistente a chamas | 01 |
| 22 | Luva de segurança de couro tipo vaqueta | 01 |
| 23 | Maleta p/ ferramentas | 01 |
| 24 | Marreta de 500 g | 01 |
| 25 | Óculos de segurança par cristalino com estojo | 01 |
| 26 | Óculos de segurança par escuro com estojo | 01 |
| 27 | Protetor solar com fator de proteção de no mínimo 30 com repelente contra insetos | 01 |
| 28 | Trena de 2m | 01 |
| 29 | Conjunto de vestimenta de segurança | 02 |

Observações:

1. Todos os materiais e equipamentos, e, em especial os de segurança, devem seguir o padrão da Celesc Distribuição S.A.;

2. Todos os equipamentos de segurança deverão possuir o C.A. do Ministério do Trabalho e estarem de acordo com o que dispõe as Normas Regulamentadoras – NR – em especial a NR 1, NR6 e NR 10 para serem aprovados pela Prefeitura Municipal de Araranguá.

3. A Jaqueta para frio e a vestimenta de segurança (itens 21 e 29) deverão ser anti-chamas e possuir faixas refletivas conforme padrão Celesc Distribuição S.A. e devem ser utilizadas conforme exigências previstas na NR 10.

II – FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO

| Item | Descrição do material | Qtde. necessária |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alicate Volt- amperímetro digital – Categoria IV | 02 |
| 2 | Arco de serra ajustável com lâmina | 01 |
| 3 | Aterramento de Baixa Tensão | 01 |
| 4 | Bandeirola de sinalização | 06 |
| 5 | Bolsa para luva de borracha | 04 |
| 6 | Cone de sinalização de no mínimo 700mm e o máximo 760 mm | 06 |
| 7 | Detector de tensão BT | 01 |
| 8 | Escada extensível 7,8 m | 01 |
| 9 | Esticador para cabo de Al de 5,88 a 9,36 mm | 01 |
| 10 | Esticador para cabo de Al de 9,36 a 13,25 mm | 01 |
| 11 | Fita ou corrente de plástico laranja - m | 50 |
| 12 | Guincho portátil ( 2000kg) | 01 |
| 13 | Facão 20” de lâmina | 01 |
| 14 | Jogo de chaves de boca (fixa 6 a 32mm) | 01 |
| 15 | Lanterna manual (6V) | 01 |
| 16 | Luva de borracha classe O | 01 |
| 17 | Luva de borracha classe 2 | 01 |
| 18 | Luva de cobertura | 02 |
| 19 | Talco industrial para luva de borracha - kg | 0,5 |
| 20 | Sacola de lona para vara de manobra | 01 |
| 21 | Trena de nylon de no mínimo 50 m | 01 |
| 22 | Smartfone com planos de dados | 01 |

Observações:

1 – Todos os equipamentos de segurança deverão possuir o C.A. do Ministério do Trabalho e estarem de acordo com o que dispõe as Normas Regulamentadoras -  NR – em especial a NR 1, NR 6 e NR 10.

2 – Todos os materiais deverão estar prontos para uso ( com cabos, cordas, etc.....)

3 - A Contratada deverá ter em seu quadro de funcionários, profissional de nível superior devidamente reconhecido pelo CREA e detentor de acervo técnico pela execução de serviços semelhantes em complexidade técnica aos solicitados no edital, principalmente no manejo de materiais e componentes elétricos.

4 - A empresa vencedora deverá manter estrutura administrativa no município de Araranguá, durante todo o período de execução contratual;

5 - A empresa vencedora deverá possuir homologação técnica de empreiteiras (HTE), junto à CELESC.

6 -  O contrato a ser assinado junto ao Município de Araranguá não caracterizará qualquer vinculação empregatícia, sendo de inteira responsabilidade da contratada, todas as obrigações trabalhistas, encargos previdenciários, FGTS, indenizações, seguros, impostos e outros encargos relacionados ao quadro funcional  da empresa contratada.

7 -  A Contratada deverá atender as solicitações de serviço enviadas pela Contratante, de segunda a sexta-feira.

8 -  A Contratada deverá disponibilizar equipe de plantão para atendimentos fora do horário normal,  nos casos que envolvam segurança de pessoas por questões da iluminação pública sem ônus para a CONTRATANTE.

9 -  Os dias não trabalhados motivados pelas condições climáticas poderão ser descontados da remuneração mensal paga a empresa contratada.

10 – A empresa contratada deverá  executar, no mínimo, 30 pontos diariamente. Apenas em situações excepcionais, apresentadas as justificativas devidas e aceitas pelo fiscal do contrato, será possível a execução de menos pontos.

11  -  Atendendo à legislação ambiental, todo material e equipamentos refugados e agressivos ao meio ambiente, deverão ser embalados adequadamente e coletadas por entidades devidamente credenciadas e habilitadas à reciclagem e descontaminação desses materiais. O descarte de lâmpadas segue os direcionamentos da Norma NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Leonardo  Rovaris Biava

Diretor do Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Weliton Serafim Pereira

Secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos

ANEXO II

DO ORÇAMENTO

| PREÇO MÁXIMO ACEITAVEL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Município onde deverá ser executado o serviço | Nº de eletricistas | Valor Mensal Máximo | Valor anual máximo |
| Araranguá | 4 | R$ 49.842,86 | R$ 598.114,32 |

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(NOME  DA  EMPRESA) 		,  CNPJ  nº.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ,  sediada  (endereço completo) 	, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data,  	,  	de  	de 2020

(nome e identidade do representante legal)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

(MODELO)

(Nome da Empresa)

.............................................................................................................................

inscrito no CNPJ nº .................................................................., por intermédio de seu representante legal o(a)  Sr(a) ..................................... ..........................., portador(a) da Carteira de Identidade n°

................................. e do CPF Nº ..........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999,  que não  emprega menor  de  dezoito  anos  em  trabalho noturno,  perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

...................................................................

Local e data.

..................................................................................................(identificação e assinatura do representante legal)

ANEXO V

CREDENCIAMENTO

A empresa . . . . . . . , inscrito no CNPJ nº . . . . . . , com sede à . . . . . . , neste ato representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes para  junto ao Município de Araranguá , praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo  ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.

Local, data e assinatura, . . . . . . . . .

Anexo VI

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

NOME DA EMPRESA, inscrita no CNPJ nº ...................., por intermédio de seu representante legal o

Sr.(a)  .................,  Registrado  no  CREA/SC  nº  ...............,  portador  da Carteira de Identidade nº

............. e do CPF nº ..................... DECLARA, para os devidos fins que conhece a área geográfica de  abrangência, a rede, o sistema de Iluminação Pública e as condições em que deverão ser prestados  os  serviços  de  manutenção  referente  ao  Edital  de  licitação  nº.     /2020 na forma  presencial.

Araranguá, ... de .................... de 2020

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

O  MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ, Estado de Santa Catarina,   com sede a Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 82.911.249/0001-13 ,  neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. MARIANO MAZZUCO NETO,  inscrito no CPF/MF sob o n.º	,a seguir denominado CONTRATANTE, e, de outro lado à empresa

........................................... Pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº . . . . . . , com sede na . . .

. . . . ., nº . . . . . , na cidade de. . . . . . , Estado de. . . . . , neste ato representado pelo Sr. . . . . . , brasileiro, . . . . . . . , Portador da Cédula de Identidade nº. . . . . . . . , com CPF nº . . . . . . . . , residente e domiciliado na cidade de . . . . . . . . . . . . . , a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratada o constante nas cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA –

DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços necessários a manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública do Município de Araranguá, conforme  quantidades, especificações contidas no anexo I, parte integrante do respectivo edital e deste  contrato,  os  quais  a  CONTRATADA  se  declara  em  condições  de  entregar  em  estrita observância com o indicado nas Especificações do Anexo I e na documentação levada a efeito pelo Processo de Licitação nº.      /2020 -  Pregão Presencial.

CLÁUSULA SEGUNDA –

DA CONTRATAÇÃO

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores	são	de	conhecimento	da	CONTRATADA:	atos	convocatório,	edital	de	licitação, especificações, memoriais e proposta da proponente vencedora, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.

Parágrafo Primeiro

A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

CLÁUSULA TERCEIRA –

DO VALOR CONTRATUAL

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mensalmente pela prestação dos serviços, a importância de R$....................(...........................), totalizando no período de 12 (doze) meses a quantia de R$.................... (..........)   daqui   por   diante   denominado   "Valor   Contratual",   que   serão empenhados a conta da dotação:

.........................................................

.........................................................

CLÁUSULA QUARTA –

DA FORMA DE PAGAMENTO

Para efeito da medição, serão consideradas as quantidades de serviços efetivamente executadas e atestadas  pela  fiscalização  da  Secretaria  de  Obras  e  Serviços Urbanos do Município  indicado para a finalidade.

As medições serão elaboradas pelo setor de engenharia da Prefeitura, por solicitação através de oficio pela contratada com pelo menos 3 dias úteis de antecedência ao vencimento da parcela, que se dará em conformidade com os procedimentos a seguir descritos:

a) a medição será na totalidade dos serviços executados durante o mês, excetuando-se os dias não trabalhados em virtude das condições climáticas.

b) após  o  recebimento  do  oficio  a  fiscalização  indicada  para  a finalidade  procederá  a  vistoria verificando a execução dos serviços previstos e executados, o fiscal encaminhará a solicitação de pagamento em formulário próprio, devidamente preenchido acompanhado da respectiva fatura.

c) caso a fiscalização venha constatar divergência quanto aos valores apurados, informará por escrito à  contratada, que deverá apresentar nova medição corrigida, bem como as justificativas devidas e efetuar as correções requeridas.

d) A aprovação da medição  se  dará  com  o  “certifico”  do fiscal do serviço no  verso da fatura devidamente assinado e datado.

e)  O  pagamento  da  fatura  e  liquidação  das  notas  fiscais  ou  notas  fiscais-faturas,  emitidas regularmente  pela  contratada,  será  efetuado  em  até  30  (trinta)  dias,  contados  da  data  do recebimento  da nota com o carimbo de que foi certificado pela fiscalização aposto no verso da nota.

CLÁUSULA QUINTA –

DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei.

Parágrafo único

Correrão  à  conta  da  CONTRATADA  todas  as  despesas  e  encargos  de  natureza  trabalhista, securitária,  previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA –

DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pela CONTRATANTE,	através	de	profissionais	qualificados	e	devidamente	credenciado	pela Administração Municipal.

Na forma do Art. 67 da Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor .................................................................

CLÁUSULA SETIMA –

DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA –

DAS PENALIDADES

À CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem apuradas na forma, a saber: (a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do Contrato por dia consecutivo de atraso em relação ao  prazo  de entrega dos bens; (b) de 1% (um por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA, por  ação, omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste   instrumento;   (c)   suspensão   do   direito   de   participar   em   licitações/contratos   da   ora CONTRATANTE  ou  qualquer  órgão  da  administração  direta  ou  indireta  (federal,  estadual  ou municipal),  pelo  prazo  de  até  02  (dois)  anos  quando,  por  culpa  da  CONTRATADA,  ocorrer  à suspensão ou a rescisão administrativa.

CLÁUSULA NONA –

DA APLICAÇÃO DAS MULTAS

Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará à CONTRATADA que terá prazo de 5 (cinco) dias para recolher à Tesouraria da CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA –

DO PRAZO DE EXECUÇÃO  DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

Os serviços serão executados em locais e prazos definidos na autorização de serviço que será emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura no prazo de vigência do contrato. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura.

Parágrafo Primeiro

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres  e  responsabilidades  relativos  aos  fornecimentos  contratados,  deverá  esta  comunicar  e justificar o fato, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que, a contratante tome as providências cabíveis, inclusive no que diz respeito à aceitação ou não do alegado.

Parágrafo Segundo

Enquanto perdurar o impedimento a CONTRATANTE se reserva o direito de contratar o serviço com outro  fornecedor,  desde  que  respeitadas  as  condições  desta  licitação,  não  cabendo  direito  à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

Parágrafo Terceiro

O prazo de vigência do presente contrato poderá ser prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –

DA INEXECUÇÃO DO OBJETO

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório;

III  -  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –

DA RESCISÃO

A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelação judicial  ou  extrajudicial,  sem que à  CONTRATADA  caiba  o  direito de indenização de qualquer espécie, nos  seguintes casos: (a) quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida; (b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o Contrato sem a prévia anuência da CONTRATANTE; (c) quando existir qualquer prática ilegal por parte da CONTRATADA.

.

Parágrafo Primeiro

A rescisão do Contrato na mesma forma prevista no caput ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I - Por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - Judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo Segundo

A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.

Parágrafo Terceiro

A  CONTRATANTE,  por  conveniência  exclusiva  e  independentemente  de  cláusulas  expressas, poderá rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –

DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações   nas  especificações  quantitativas  e  qualitativas  ou  prazos  dos  bens  fornecidos  à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  -

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São responsabilidades da CONTRATADA:

Realizar os serviços de acordo com as orientações fornecidas pela CONTRATANTE e pela CELESC

em estrita observância das Legislações Federal, Estadual e Municipal sobre o meio ambiente. Deverá

ainda orientar a conduta de seu pessoal de modo a preservar junto ao público a imagem da

CONTRATANTE e de si própria.

Fornecer o ferramental, equipamentos e veículos necessários à execução dos serviços objeto deste

contrato.

Receber e retirar no almoxarifado da Prefeitura todo o material necessário à execução dos serviços

Objeto deste contrato.

Responsabilizar-se pela quebra ou extravio de materiais que ocorram no manuseio, transporte       ou

armazenamento dos mesmos. A CONTRATANTE se reserva o direito de proceder as verificações ou

inventário desses materiais no almoxarifado ou nas viaturas da CONTRATADA, no caso desses

materiais não serem devolvidos no prazo estipulado pela CONTRATANTE e, esgotado esse prazo,

não havendo providência da CONTRATADA, a CONTRATANTE procederá ao desconto dos valores

correspondentes ao material faltante a preço de mercado vigente.

Conhecer detalhadamente as Normas Técnicas para a execução dos serviços, não     se

admitindo, em qualquer hipótese, alegação de ignorância das mesmas.

Reparar ou refazer, exclusivamente às suas expensas, os serviços inadequadamente executados,

sanando todas as irregularidades dentro dos prazos estabelecidos pela CONTRATANTE.

Sinalizar com equipamentos adequados, conforme as normas da CELESC e de acordo com           as

exigências  do Código Nacional de Trânsito, os locais onde estiverem sendo executados os serviços.

Testar, aterrar e sinalizar o local de trabalho.

Correrá sob inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA, a adoção de todas as medidas       de

segurança, inclusive as que a CONTRATANTE julgar necessárias à execução dos serviços               e

preservação dos bens e interesses próprio da CONTRATANTE e de terceiros em geral.

Os pagamentos, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, de indenizações decorrentes              de

acidentes ou fatos que causem danos ou prejuízos aos serviços contratados e/ou a terceiros,

decorrentes deste contrato.

Contratar seguros contra acidentes de todos os seus empregados que participarão dos serviços

objeto deste contrato.

Observar com rigor as Leis Trabalhistas, Previdenciárias e Securitárias, bem como as Diretrizes  de

segurança e  Saúde Ocupacional  durante todo o prazo contratual, sob pena de rescisão do contrato.

Cumprir o que dispõe as Normas Regulamentadoras (NR), aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08 de

Junho de 1978, do Capitulo V, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, em      especial

A NR 6, NR 10 e NR 12.

Resguardar todo e qualquer trabalho pelas indispensáveis medidas de segurança. Nem a urgência,

Nem a importância, nem a alegada indisponibilidade de meios ou recursos, nem quaisquer     outras

razões podem ser invocadas para justificar a falta de segurança.

Solicitar a presença imediata do fiscal do contrato em caso de acidentes com vítimas ou danos     em

Redes de distribuição, linhas de transmissão ou bens de terceiros, para que seja providenciada        a

Necessária perícia.

Efetuar todos os seguros que estiver obrigada pelas leis brasileiras, em qualquer tempo, condizentes

Com as condições, potencial de risco e periculosidade das manutenções a serem executadas.

A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre e salvo de quaisquer reclamações relativas         a

danos e prejuízos sofridos ou causados a terceiros, em conseqüência das manutenções objeto deste

contrato, provocados por ela CONTRATADA e seus prepostos.

Pagar todos os tributos, taxas, encargos sociais, seguros, locomoção, estada e refeição do     pessoal

necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, despesas com presente contrato ou    seu

objeto.

Pagamento de multas e outros emolumentos que vierem a incidir sobre os serviços objeto          deste

Contrato, em decorrência de inobservância de qualquer dos preceitos normativos e exigidos          pelo

CREA, bem como os demais órgãos técnicos das áreas Federal, Estadual e Municipal.

Manter permanentemente junto aos serviços um representante autorizado, devidamente credenciado

por escrito, bem como para proporcionar à fiscalização toda a assistência e facilidades necessárias ao

bom cumprimento e desempenho das inspeções, sanando, de imediato, as irregularidades apontadas.

Os entulhos, após a poda e/ou corte de vegetação, deverão ser recolhidos e descarregados em locais

permitidos pela CONTRATANTE. A CONTRATADA é responsável pela destinação final dos   resíduos

em local adequado.

A CONTRATADA deverá realizar o registro das informações dos serviços executados.  Esta     deverá

Efetuar o levantamento físico dos serviços realizados, indicando locais onde estes foram feitos        em

Tabela relatório, apontando no mínimo as seguintes informações:

- Número da autorização de serviço;

- Descrição do serviço;

- Equipamento de referência;

- Local do Serviço;

- Data da execução;

- Horário de inicio do serviço;

- Horário do final do serviço;

- Duração do serviço;

- Observações adicionais.

Este  relatório deverá ser fornecido semanalmente assinado pelo responsável da empresa para        a

CONTRATANTE. Deverão ser mantidos pela CONTRATADA arquivo destes dados em meio digital,

os quais deverão ser fornecidos à CONTRATANTE, ao todo ou em partes quando solicitado. Caso   a

solicitação de dados não for atendida no prazo de 03 (três) dias, será aplicada a penalidade indicada

neste contrato.

Manter,no local do serviço,listaatualizada onde constem os dados dos empregados com especificação

Do cargo, data do ultime exame ocupacional e registra das datas de conclusão dos últimos cursos  de

Segurança do trabalho.

A CONTRATADA deverá, com base no PPRA e PCMAT, planejar, especificar, adquirir e fornecer os

EPI’s necessários a cada tipo de serviço, caso não seja possível adotar-se medidas de eliminação dos

Riscos. O fornecimento e controle de EPI’s deverão estar de acordo com a NR-6 e NR-10.

Para quaisquer situações de risco de acidentes do trabalho na frente de serviço é obrigatório o uso

dos EPI’s.

A CONTRATADA deverá  executar, no mínimo, 30 pontos diariamente.  Apenas em situações excepcionais, apresentadas as justificativas devidas e aceitas pelo fiscal do contrato, será possível a execução de menos pontos.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA –

DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA –

DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Araranguá,  Estado de Santa Catarina, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, a fim de que produza seus efeitos legais.

Araranguá , SC, . . .de . . . . . . .de 2020.

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ

MARIANO MAZZUCO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

C O N T R A T A N T E                                                             C O N T R A T A D A

SECRETÁRIO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Testemunhas:___________________________

Nome:

CPF nº.

__________________________

Nome:

CPF nº