## Plan1
[6 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO | [6 empty] | T(anos) | 10 | coef. Man |  | rib loc | 0.009
fonte: | precipitação | [11 empty] | tc(min) | 15 | n= | 0.013 | Conc. | 0.015
RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos | [5 empty] | DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | C (run off) | 0.5
Volume 19 n.4 –Out/Dez 2014,260-267
RUA GIRASSOL LOTE 03 COLONINHA
CLP | COTA DO TERRENO |  |  | (L) | declivid. | ÁREA (ha) |  | i | COTA TUB. MONTAN. |  | COTA TUB. JUSAN. |  | Prof. soleira | Prof. Soleira | TUBUL. | Q (L/s) | D (m) | declivid. | V (m/s) | Q (L/s)
| (montante) | (jusante) | altura | (m) | (m/m) | (trecho) | (acumulada) | (mm/h) | greide | soleira | greide | soleira | mont | jusante | altura (h) | (prevista) | (diâm) | (corrigida) | (velocidade) | (calculada)
1 | 24.829 | 24.534 | 0.295 | 45 | 0.0065556 | 7.1 | 7.1 | 108.381 | 24.029 | 23.229 | 23.434 | 22.634 | 1.6 | 1.9 | 0.595 | 1068.7566 | 0.8 | 0.013222 | 3.025 | 1519.7722
2 | 24.534 | 24.402 | 0.132 | 65 | 0.0020308 | 0.33 | 7.43 | 108.381 | 23.634 | 22.634 | 23.502 | 22.502 | 1.9 | 1.9 | 0.132 | 1118.4313 | 1 | 0.0020308 | 1.3757 | 1079.8993
3 | 24.402 | 24.343 | 0.059 | 35 | 0.0016857 | 0.46 | 7.89 | 108.381 | 23.502 | 22.502 | 23.443 | 22.443 | 1.9 | 1.9 | 0.059 | 1187.6746 | 1 | 0.0016857 | 1.2534 | 983.8864
4 | 24.343 | 24.459 | -0.116 | 36 | -0.0032222 | 0.26 | 8.15 | 108.381 | 23.393 | 22.393 | 23.259 | 22.259 | 1.95 | 2.2 | 0.134 | 1226.8122 | 1 | 0.0037222 | 1.8624 | 1462.0227
5 | 24.459 | 24.501 | -0.042 | 19 | -0.0022105 | 0.26 | 8.41 | 108.381 | 23.259 | 22.259 | 23.201 | 22.201 | 2.2 | 2.3 | 0.058 | 1265.9498 | 1 | 0.0030526 | 1.6866 | 1324.0067
6 | 24.501 | 24.582 | -0.081 | 27 | -0.003 | 0.14 | 8.55 | 108.381 | 23.201 | 22.201 | 23.122 | 22.122 | 2.3 | 2.46 | 0.079 | 1287.0238 | 1 | 0.0029259 | 1.6513 | 1296.2377
7 | 24.582 | - | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | 0 | 108.381 | #VALUE! | 22.122 | #VALUE! | #VALUE! | 2.46 | - | #VALUE! | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | 25.392 | 24.99 | 0.402 | 42 | 0.0095714 | 0.76 | 0.76 | 108.381 | 24.592 | 24.192 | 24.09 | 23.69 | 1.2 | 1.3 | 0.502 | 114.4021 | 0.4 | 0.011952 | 1.8118 | 227.5657
9 | 24.99 | 24.743 | 0.247 | 52 | 0.00475 | 0.38 | 1.14 | 108.381 | 24.29 | 23.79 | 23.943 | 23.443 | 1.2 | 1.3 | 0.347 | 171.6032 | 0.5 | 0.0066731 | 1.5709 | 308.2971
8 | 24.743 | 24.582 | 0.161 | 58 | 0.0027759 | 0.41 | 1.55 | 108.381 | 23.943 | 23.443 | 23.582 | 23.082 | 1.3 | 1.5 | 0.361 | 233.3201 | 0.5 | 0.0062241 | 1.5172 | 297.746
7 | 24.582 | 0 | 24.582 | - | #VALUE! | 0 | 1.55 | 108.381 | #VALUE! | 23.082 | #VALUE! | 0 | 1.5 | 0 | #VALUE! | 233.3201 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
OBSERVAÇÃO: