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EDITAL Nº. 6/2023
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP E ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA

O Município de Araranguá informa que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  para REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição, sob demanda, de materiais hospitalares, enfermagem e outros, objetivando a manutenção das unidades básicas de saúde, unidade de pronto atendimento e demais setores administrados pela secretaria municipal de saúde de Araranguá, cujas especificações encontram-se detalhadas no termo de referência anexo ao edital de licitação.
Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, o Decreto Municipal nº 3.063/2006, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar Municipal n° 310/2021 e demais legislações aplicáveis
Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento das Propostas: das 08h00 do dia 27 de fevereiro de 2023 até às 08h45min do dia 09 de março de 2023.
Início da Sessão de Disputa de Preços 09h00  do dia 09 de março de 2023 no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF.

I – DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para o pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade, através da Rede Mundial de Computadores – INTERNET.

1.2 A realização do procedimento estará a cargo da Comissão de Pregão instituída através da Portaria n° 3557 de 27 de dezembr de 2022 e da Administradora do Pregão Eletrônico, empresa contratada para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras eletrônicas.

1.3 O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto a Confederação Nacional dos Municipios através do portal de compras municipais, acessando o seguinte endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br e preencher o Termo de Adesão, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a documentação exigida terá acesso ao portal. 
1.3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

1.3.2. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

1.4 A Administradora do Pregão Eletrônico conjuntamente com a Pregoeira e Equipe de Apoio darão seqüência ao processo de Pregão  respondendo a dúvidas dos fornecedores cadastrados.

1.5 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a proponente deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

1.5.1 O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado.

1.6 O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro e / ou pelo sistema ou de sua desconexão.

II – DOS PROCEDIMENTOS

2.1 Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema até a data e horário definidos no preâmbulo deste edital, devendo conter marca e modelo detalhado para os itens cotados.

2.1.1 Proposta com validade mínima de 60 (sessenta ) dias, para fins de Registro de Preços validade de 12 (doze) meses contados da data da assinatura da ata de registro de preços.
2.2 O pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências mínima expressas no edital.
2.3 Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o pregoeiro dará seqüência ao processo de Pregão.

2.4 O julgamento das propostas será feito pelo MENOR PREÇO POR ITEM de acordo com o valor máximo admitido no Anexo I.
2.4.1 – O valor máximo especificado em edital para cada item é critério de aceitabilidade da proposta.
2.5 O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item.

2.6 O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.

2.6.1 No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de propostas.

2.7. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os proponentes deverão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o proponente imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor.
2.8. Os proponentes poderão oferecer lances sucessivos de cada item, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

2.9. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

2.9.1 Se algum proponente fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexeqüíveis ou excessivas) poderá tê-lo cancelado pelo pregoeiro através do sistema. A disputa será suspensa, sendo emitido um aviso e na seqüência o pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de mensagem aos participantes e em seguida, a disputa será reiniciada pelo pregoeiro.

2.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
2.11. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as proponentes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.

2.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro mediante encaminhamento de aviso pelo sistema, sendo facultado ao pregoeiro a sua prorrogação, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, determinado aleatoriamente pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

2.13  Decorrida a etapa de lances, será concedida a prioridade de contratação de microempresase empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) superior da menor oferta, a fim de promover o desenvolvimento economico e social no ambito local e regional, nos termos da Lei Municipal n° 310/2021 de 19/03/2021.

7.19.1 Para efeitos do Art. 20 da Lei Municipal n° 310/2021, considera-se:

I – local ou municipal: o limite geografico do municipio de Araranguá;

II – regional: o ambito dos municipios constituintes da Associação dos Municipios do Extremo Sul Catarinense – AMESC; este é estabelecido automaticamente pelo sistema eletrônico com tempo estabelecido pelo mesmo.
2.14. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às proponentes, para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

2.15. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes.

2.16. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contrapropostas diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

2.16. Após análise da proposta e da documentação, o Pregoeiro anunciará a proponente vencedora.

2.17. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a proponente vencedora desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço por item, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

III – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

3.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para o fim do recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico.

3.1.1. Caberá a Autoridade Competente decidir sobre a impugnação.

3.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

3.2. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo a proponente manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após a declaração do vencedor do certame, onde o pregoeiro abrirá prazo para a mesma.

3.2.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.

3.3. A proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contra-razões em igual número de dias.

IV – DO OBJETO

4.1 - Constitui objeto do presente Edital a seleção de empresas do ramo pertinente para  Registro de Preços para aquisição, sob demanda, de materiais hospitalares, enfermagem e outros, objetivando a manutenção das unidades básicas de saúde, unidade de pronto atendimento e demais setores administrados pela secretaria municipal de saúde de Araranguá, cujas especificações encontram-se detalhadas no termo de referência anexo ao edital de licitação.

4.1.1- O objeto desta licitação  deverá ser entregue no almoxarido da Secretaria Municipal de Saúde (Avenida 7 de Setembro – Centro – Araranguá –SC) conforme especificado em  Ordem de Compra que será expedida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Araranguá.
V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste Edital e seus anexos, pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado neste processo, nos seguintes termos:

Itens com valor estimado até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com participação exclusiva de microempresas – ME e empresas de pequeno porte – EPP e Microempreendor Individual - MEI

Item com valor estimado acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será fracionado  em cota de 25% (cota reservada) para participação exclusiva de ME, EPP e MEI, sendo o quantitativo restante de 75%, ( cota principal) aberto para ampla participação de  empresas em geral.

Cota Reservada (Todos os itens exceto 30, 51,52, 69, 87, 89, 91, 105, 107, 114, 141, 307) – participação exclusiva das empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar n.º 147/2014. 

Cota Principal – AMPLA DISPUTA (Itens 30,51,52, 69, 87, 89, 91, 105, 107, 114, 141, 307) – os interessados que atendam aos requisitos do edital;.

5.2 Para a Cota Principal, a empresa enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, que pretender utilizar-se das prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações posteriores, deverá informar que atende aos requisitos do Art. 3º e 18-A da Lei mencionada.

5.2.1. A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual no processo licitatório, porém será considerada como desistência da empresa do exercício das referidas prerrogativas.

5.3 Conforme instituído pelo artigo 48, III, da Lei Complementar n° 123/2006, na redação dada pela Lei Complementa n° 147/2014, fica reservada uma cota do processo, referente ao item 71, assegurando a contratação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, por força do art. 18 E da referida lei complementar.

5.4 Decorrida a etapa de lances, será concedida a prioridade de contratação de microempresase empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) superior da menor oferta, a fim de promover o desenvolvimento economico e social no ambito local e regional, nos termos da Lei Municipal n° 310/2021 de 19/03/2021.

7.19.1 Para efeitos do Art. 20 da Lei Municipal n° 310/2021, considera-se:

I – local ou municipal: o limite geografico do municipio de Araranguá;

II – regional: o ambito dos municipios constituintes da Associação dos Municipios do Extremo Sul Catarinense – AMESC;

5.5  Se não houver competidor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual capaz de cumprir as exigências estabelecidos no instrumento convocatório relativamente aos itens a elas reservados, a licitação, apenas no que se refere a estes itens será REVOGADA, abrindo-se novo certame para ampla participação;

5.6. Para a Cota Reservada, os licitantes deverão declarar a condição de Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, como condição para o exercício do benefício à referida cota. 

5.7 – A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 incluindo alterações e Lei Complementar 147/2014, por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando-o à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado, sendo observado o contraditório e a ampla defesa.

5.8 – Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada via cartório competente, ou por servidor do Departamento de Licitações, à vistas dos originais.

5.9 - Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, o Presidente e membros da Comissão de Pregão.

5.11 - Que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprindo pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido aplicadas, por força da lei nº 8.666/93.

VI - DOS LANCES NA ETAPA DE DISPUTA DE PREÇOS

6.1 Tendo o proponente sido qualificado pelo pregoeiro, poderá ele participar da sessão de disputa de preços, na data e horários definidos no preâmbulo deste edital.

6.1.1 Os lances durante a sessão somente serão aceitos se apresentarem preços inferiores àquele que for o de menor preço.

6.1.2 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

6.1.3 Os proponentes somente terão acesso ao valor do menor lance, não sendo para eles identificado o proponente.

6.2 A duração da sessão de disputa de preços, prevista no preâmbulo deste edital, poderá sofrer alterações de acordo com o disposto no Decreto nº 3.063/06, que regulamenta a matéria.
6.2.1 Terminada a sessão, o sistema automaticamente rejeitará qualquer tentativa de envio de lances.

VII - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

7.1 Serão aceitas propostas e lances com até quatro casas decimais, no valor unitário, caso o valor arrematado seja com mais de quatro casas o pregoeiro arredondará para quatro casas decimais, sempre levando em conta o menor valor que o arrematado na disputa, nunca acima.

7.2 A licitante deverá informar em sua proposta, o FABRICANTE e NOME COMERCIAL (Marca) do item;

7.3 Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre à execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, e quaisquer outros que incidam sobre a avença.

7.4 É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo Pregoeiro, será registrado em ata, devendo o item ser desconsiderado da proposta.

7.5 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente, devendo a nota apresentar detalhamento do objeto.

7.6 - A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município, apresentando marca, quantitativos , valores unitários e totais em conformidade com resultado do certame e contrato.

7.7 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
7.8 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

7.9 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

7.10 – O preço registrado na Ata de Registro de Preços será válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata.

7.11 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta do recurso orçamentário previsto no orçamento vigente e no exercício seguinte os ingressos correrão a conta de créditos próprios consignados no orçamento do município, sendo que a cada contratação de acordo com a necessidade de consumo será efetuado o devido empenhamento no item orçamentário especifico.

7.12 – Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 

7.13 – Poderão ser rejeitadas as propostas que: 

7.13.1 – Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do material licitado; 

7.13.2 – Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão do Pregoeiro.

7.14  - Apresentarem preços superiores aos máximos aceitos na licitação.

7.15 – O Município é considerado consumidor final, sendo que o licitante deverá obedecer ao fixado no art. 155, VII, b, da Constituição Federal de 1988. 

7.16 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.

VIII - DA HABILITAÇÃO

8.1 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro efetuará consulta ao Certificado de Registro Cadastral para comprovar a regularidade da situação do autor da proposta, avaliada na forma da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 – Se o autor da proposta não possuir cadastro atualizado, ou nas situações em que o edital tenha previsto requisitos de habilitação não compreendidos pela regularidade perante o Cadastro Único de Fornecedores do Município de Araranguá/SC, o licitante declarado vencedor deverá apresentar a documentação original ou fotocópia autenticada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, no Departamento de Licitações da Prefeitura, situado a Rua Dr. Virgulino de Queiróz, nº 200, centro, Araranguá/SC. Serão desconsideradas as entregas de documentos em outros locais, podendo o pregoeiro ampliar o prazo de entrega em uma vez o seu tempo desde que devidamente justificada. O prazo de três dias úteis começa a contar da data que o fornecedor for declarado vencedor no site de licitações. 

8.3 – Se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

8.4 – Para comprovar a habilitação, o licitante ARREMATANTE deverá encaminhar no sistema eletrônico no prazo máximo de 02 (duas) horas após a disputa, os documentos aqui exigidos em forma digital para que o Pregoeiro os avalie previamente, juntamente com sua proposta financeira (acompanhada de prospecto, ficha técnica e ou manual que comprove as especificações mínimas exigidas no descritivo do item), ficando os mesmos como parte integrante do processo Licitatório nos termos do Art.32 da Lei Federal 8666/93. 

8.5 - Os documentos de habilitação serão os seguintes: 

a)
requerimento de empresário da Junta Comercial, no caso de empresa individual, ou Certificado de Microempreendedor Individual, no caso de Mei;

b)
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c)
documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;

d)
decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

8.6 Quanto à regularidade fiscal e trabalhista:

a)
Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal/Dívida Ativa da União (tributos administrado pela Secretaria da Receita Federal);

b)
Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual através de Certidão (CND) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio ou sede do licitante.

c)
Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio ou sede do licitante.

d)      Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) (emitida pela Caixa Econômica Federal)

e)      Prova de inexistência de débitos inadimplidos, perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.

f)     Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, Lei nº. 9854/99 e no Decreto nº.4358/2002, de que não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos (modelo anexo)

g) Comprovante de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes emitido pela Receita Federal do Brasil.

8.7 Quanto a capacidade técnica e outras Declarações:

a) apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,quantidades e prazos com o objeto da licitação;

O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o MUNICIPIO possa valer –se para manter contato com a empresa declarante
b) Comprovação de Licença de Funcionamento, expedida pelo Órgão Sanitário
Estadual ou Municipal competente;


c) Comprovação de que a empresa possui autorização de funcionamento pelo
Ministério da Saúde – ANVISA, compatível com o produto ofertado;


d) Certificado de registro do produto ofertado, emitido pela Agencia Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA, ou cópia legível do D.O.U, contendo toda a publicação e
não somente a parte do produto ofertado ou, se o caso, certificado de isenção; (salvo
produtos dispensados).

8.8  - Quanto à qualificação econômico financeira

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, a data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de validade expresso.

Obs.: Para as certidões emitidas no estado de Santa Catarina o licitante deverá apresentar outra certidão com a constante no item a) acima, conforme orientação a seguir:

A presente certidão é válida desde que apresentada com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço HTTPS://certeproc1g.tjsc.jus.br.
Para as certidões emitidas em outros estados será observado as orientações constantes das mesmas

8.9– Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora de algum item, a contratação será celebrado com a sede que apresentou a documentação. 

8.10 – Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade competente. 9.8 – Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à autoridade competente a decisão em grau final.

8.11 – Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

IX – DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

9.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente.

9.2 - No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos procedimentos já previstos neste Edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação.

9.3 - As empresas vencedoras incluidas na ata de registro de preços estarão obrigadas a celebrar os contratos que poderão advir, assim como as entregas advindas de Autorização de Fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata.

9.4 Caberá a contratada iniciar o fornecimento imediatamente após assinado o termo de contrato, mediante requisição emitida pelo contratante.

9.5 O contrato e ou / Autorização de Fornecimento, reger-se-ao, no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666/93, observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público.

9.6 O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela Administração a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.

9.7 As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas na Minuta do Contrato constante do Anexo VIII deste Edital.

9.8 Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e a proposta apresentada pelo adjudicatário.

9.9  Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, a partir da data da convocação, certidão de regularidade com o  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas Conjunta de tributos e contribuições federais, estadual e municipal, e Trabalhista, sob pena de a contratação não ser concretizada, devendo manter estas certidões atualizadas.

9.10  Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor  ficará dispensado da apresentação das mesmas.

9.11- Assinada a ata do registro dos preços a autoridade competente homologará o resultado da licitação, sendo que a cada adjudicação convocará o licitante a assinar o contrato  dentro do prazo de no máximo, 5 (cinco) dias úteis.

9.12 - A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o Contrato, retomar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada. 

9.13 - Decorrido o prazo do item 9.11, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele havido como desistente, ficando sujeito às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002 e neste Edital.

X - DAS PENALIDADES

10.1- Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, das quais destacam-se:

a) impedimento de participar de licitações com o Município, no prazo de até 05 (cinco) anos;

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;

c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo;

10.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração. 

10.3 - Da aplicação das penas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.
10.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será dirigido a autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

XI - DAS OBRIGAÇÕES

11.1 – Do Município:

11.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 

11.1.2. Aplicar à empresa vencedora  penalidades, quando for o caso; 

11.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;
11.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

11.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.
11.2 - Da Empresa Vencedora:

11.2.1. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital; 

11.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;

11.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

11.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

11.2.5. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
11.2.6. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital.

XII – DA ENTREGA E DO PRAZO

12.1. O prazo de entrega do objeto deste edital depois de contratado será de, no máximo, 7 (sete) dias corridos, a partir do recebimento da Ordem de Compra, que será encaminhada pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Araranguá.

12.2. A entrega do objeto deste edital será feita no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (Avenida Sete de Sembro, Centro – Araranguá -SC), a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do Edital.

12.3. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Comissão não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

12.4. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias.

12.5 O Município terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a CONTRATADA para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.

12.6. O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

XIII – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / DA CONTRATAÇÃO
13.1. Após a autoridade competente homologar o resultado da licitação, o adjudicatário será convocado para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município de Araranguá. 

13.2. O licitante vencedor por item deverá manter durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação que lhe foram exigidas nesta licitação. 

13.3. A recusa injustificada do licitante 1º colocado em atender o disposto no item 13.1., dentro do prazo estabelecido, sujeitará, o licitante à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos. 

13.4. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº. 8.666/93 e alterações.

13.5. A contratação com o fornecedor registrado, após a indicação pelo órgão gerenciador, do registro de preços, será formalizada por intermédio de emissão de instrumento contratual, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666/93. 

XIV – DAS ALTERAÇÕES E VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

14.1.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

14.2. O fornecedor poderá ter seu registro cancelado, de acordo com disposto no Decreto Municipal 3414/2007. 

14.3. O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

XV – DO CONTRATO E DO PRAZO 

15.1 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público.

15.2 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo MUNICÍPIO a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.

15.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário.

15.4 – O contrato terá vigência a partir da data da assinatura até 31/12/20--.

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou apresentarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

16.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
16.3 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

16.4 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
16.5 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:

a) adiada sua abertura;

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.

16.6 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da cidade de Araranguá - SC, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

16.7 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidos junto a Comissão de Pregão pelo telefone: (0XX48) 3521-0911, nos dias úteis no horário das 8h00 as 12h00 e das 13h30min as 17h30min.

16.8- Faz parte deste Edital:
Anexo I – Termo de Referencia e preços máximos aceitos 

Anexo II -  Minuta de  contrato

Anexo III – Modelo declaração de que não emprega menor.

Araranguá, SC, 24 de fevereiro de 2023.
CESAR ANTONIO CESA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

Aquisição, sob demanda, de materiais hospitalares,  enfermagem e outros, objetivando a manutenção das unidades básicas de saúde, unidade de pronto atendimento e demais setores administrados pela secretaria municipal de saúde de Araranguá.
DETALHAMENTO DO OBJETO

	Item
	Produto – Descrição Mínima Exigida
	Unidade - Descrição
	Quantidade - Licitada
	Cotação - Máx. Unit. Admitida

	1
	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA (PADRONIZADO)
ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO; 1,4CM DE LARGURA; 0,5MM DE ESPESSURA (PCT COM 100 UNID)
	PACOTE
	600,00
	6,78

	2
	AGUA OXIGENADA 10 VOL ÁGUA OXIGENADA, 10 VOL. GARRAFA DE 1 LITRO. REGISTRO NO MS. (ANVISA)?.. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.
	LTR
	1.000,00
	7,57

	3
	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL 27G CURTA CX COM 100 UNIDADES
	CAIXA
	20,00
	33,50

	4
	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL 30G CURTA CX COM 100 UNIDADES
	CAIXA
	20,00
	33,50

	5
	ALCOOL EM GEL PARA MÃOS FRASCO COM 500 GÁLCOOL EM GEL, ANTISSÉPTICO, ALOE VERA, 70%, HIGIENIZANTE PARA AS MÃOS, FRASCO COM 500 G, COM BICO DOSADOR (VÁLVULA PUMP). APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA AFE. NO CASO DO LICITANTE SER DISTRIBUIDOR, APRESENTAR AFE/ANVISA COMO DISTRIBUIDOR. APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO FISPQ, DE ACORDO COM NBR 14725.
	FR
	2.000,00
	11,00

	6
	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. EMBALAGEM: (PADRONIZADO)
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. EMBALAGEM: FRASCO DE 1000 ML, A EMBALAGEM DEVE CONTER NO RÓTULO: REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, TÉCNICO RESPONSÁVEL, PRECAUÇÕES, LOTE E/OU DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE: SUPERIOR A 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UNIDADE
	5.000,00
	11,74

	7
	AUTO LANCETA AUTOMÁTICA - CARACTERÍSTICAS: 28G; AUTOMÁTICA: ACIONAMENTO ATIVADO POR PRESSÃO CONTRA O LOCAL DA COLETA; ESPESSURA FINA E PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DE ATÉ 1,4MM PARA PUNÇÃO INDOLOR; PUNÇÃO CONSISTENTE; ATENDER AOS CRITÉRIOS DA NR 32; ATÓXICO E APIROGÊNICO; ESTÉRIL; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL E ABS; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CATÁLOGO.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	PACOTE
	100,00
	35,93

	8
	AGULHA CALIBRE 13X4,5 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, (PADRONIZADO)
AGULHA CALIBRE 13X4,5 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA ? DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.  EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM  CAIXA COM 100 UNIDIDADE. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	12.000,00
	0,14

	9
	AGULHA CALIBRE 20X5,5, HIPODERMICA DESCARTÁVEL. PADRONIZADO
AGULHA CALIBRE 20X5,5, HIPODERMICA DESCARTÁVEL. CAIXA, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA .  EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM  CAIXA COM 100 UNIDIDADE. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	30.000,00
	0,14

	10
	AGULHA CALIBRE 25X6, HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL (PADRONIZADO)
AGULHA CALIBRE 25X6, HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICOE ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.  EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM  CAIXA COM 100 UNIDIDADE.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	30.000,00
	0,14

	11
	AGULHA CALIBRE 25X7 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, PADRONIZADO
AGULHA CALIBRE 25X7 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.  EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM  CAIXA COM 100 UNIDIDADE. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	100.000,00
	0,14

	12
	AGULHA CALIBRE 25X8 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL. PADRONIZADO
AGULHA CALIBRE 25X8 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. AGULHA CALIBRE 25X8 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.  EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM  CAIXA COM 100 UNIDIDADE. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	20.000,00
	0,14

	13
	AGULHA CALIBRE 40X12 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, (PADRONIZADO)
AGULHA CALIBRE 40X12 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA, CORPO DE AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, PONTA AGUÇADA, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA ? DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.  EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM  CAIXA COM 100 UNIDIDADE.COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	80.000,00
	0,14

	14
	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G. ALGODÃO HIDRÓFILO 500G (PADRONIZADO)
ALGODÃO HIDRÓFILO 500G. ALGODÃO HIDRÓFILO 500G 100% COM NO MÍNIMO 24CM DE LARGURA, ALGODÃO ALVEJADO, INODORO, ISENTO DE AMIDO, FIBRAS LONGAS, EM CAMADAS SOBREPOSTAS E UNIFORMES ENVOLVIDAS POR PAPEL EM TODA A SUA EXTENSÃO, ISENTO DE IMPUREZAS, MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, CONFORME NORMA DA ABNT, APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	ROLO
	1.500,00
	25,57

	15
	APARELHO COM LÂMINA DE BARBEAR (TIPO GILETTE)(PADRONIZADO)
APARELHO COM LÂMINA DE BARBEAR (TIPO GILETTE) PARA HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS COM PELOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COMO ELETROCARDIOGRAFIA E PEQUENAS CIRURGIAS.
	UNIDADE
	100,00
	1,62

	16
	AVENTAL COM MANGAS. AVENTAL TNT DESC. (PADRONIZADO)
AVENTAL COM MANGAS. AVENTAL TNT DESCARTÁVEL 40 GRAMAS PUNHOS DE LASTEX - BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA - INERTE E ANTISSÉPTICO - ATÓXICO - BAIXA INFLAMABILIDADE - NÃO LIBERA FIAPOS - PRODUTO NÃO ESTÉRIL PARA USO EM AMBIENTE MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL. CONSTITUINDO-SE EM UMA BARREIRA PARA PROTEGER O CORPO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE OU DO PACIENTE, CONTRA POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES POR LÍQUIDOS CORPÓREOS OU SUBSTÂNCIAS E VÍRUS CONTAMINANTES. MEDIDAS MÍNIMAS: MANGA 80CM/COMPRIMENTO 115 CM/LARGURA 75 CM. PACOTE COM 10 UNIDADES.( ROSA, AMARELO, AZUL).
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	PACOTE
	300,00
	77,65

	17
	BALANÇA DE CHÃO DIGITAL ATÉ 150KG
	UNIDADE
	10,00
	105,42

	18
	BOLSA RESERVATÓRIA PARA REANIMADOR MANUAL (PADRONIZADO)
BOLSA RESERVATÓRIA PARA REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO E PEDIÁTRICO (2700 ML), EM SILICONE, COM VÁLVULA PARA ENCAIXE.
	UNIDADE
	50,00
	53,30

	19
	BOLSA COLETORA DE URINA 2000 ML PADRONIZADO
	UNIDADE
	1.500,00
	6,89

	20
	BOLSA TÉRMICA EM GEL 500 GRS COM DIMENÇÕES (C X L X A) 26,00 X 150,, X 1,5CM, QUE NÃO CONGELA PODENDO SER RESFRIADA NO FREEZER, AQUECIDA NO MICROONDAS OU NA ÁGUA QUENTE
	UNIDADE
	5,00
	24,54

	21
	BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA DE SECREÇÃO (PADRONIZADO)
BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA DE SECREÇÃO PORTÁTIL ELÉTRICA - SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO - 220V CAP. DE 1,3 LITROS
	UNIDADE
	10,00
	426,58

	22
	CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDAVEL Nº. 3 COM 12 CM DE COMPRIMENTO
	UNIDADE
	30,00
	14,85

	23
	COLETOR PAPELÃO PERFURO CORTANTE 7 LITROS PADRONIZADO
COLETOR PAPELÃO PERFURO CORTANTE 7 LITROS ( CAIXA COM 20 UNIDADES)
	UNIDADE
	2.000,00
	6,79

	24
	COLETOR PAPELÃO PERFURO CORTANTE 13 LITROS PADRONIZADO
	UNIDADE
	2.600,00
	9,07

	25
	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 20 LITROS(PADRONIZADO
COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 20 LITROS( CAIXA COM 20 UNIDADES)
	UNIDADE
	1.000,00
	11,95

	26
	CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº4 COM 12 CM DE COMPRIMENTO
	UNIDADE
	30,00
	20,18

	27
	CABO DE ECG C/10 VIAS COMPATIVEL COM ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL WINCARDIO MICROMED
	UNIDADE
	4,00
	480,00

	28
	COLETOR DE URINA INFANTIL ESTÉRIL UNISSEX 100 ML C/ 10 UND
	PACOTE
	5.000,00
	8,27

	29
	CLAMP UMBILICAL TAMANHO ÚNICO ESTÉRIL ( 50X10MM) PADRONIZADO
	UNIDADE
	50,00
	0,58

	30
	CLORETO DE SODIO 9% ESTERIL FRASCO COM 100 ML SISTEMA FECHADO
COTA PRINCIPAL – AMPLA DISPUTA
	FRASCO
	37.500,00
	9,60

	31
	CLORETO DE SÓDIO 9% ESTERIL, FRASCO CONTENDO 250ML
	FR
	50,00
	10,42

	32
	CLORETO DE SODIO 9% ESTERIL FRASCO COM 500 ML SISTEMA FECHADO -USO INTROVENOSO.
	FR
	1.000,00
	15,17

	33
	CLORETO DE SODIO 9%ESTERIL FRASCO COM 1000 ML- PADRONIZADO
CLORETO DE SODIO 9%ESTERIL FRASCO COM 1000 ML- SISTEMA FECHADO- USO  INTRAVENOSO
	FRASCO
	500,00
	25,50

	34
	ALCOOL ETILICO 92,8% LIQUIDO
	LITRO
	5.000,00
	10,42

	35
	CLOREXIDINA 2% - AQUOSA. EMBALAGEM DE 1 L (PADRONIZADO)
CLOREXIDINA 2% - AQUOSA. EMBALAGEM DE 1 L. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER O NOME DO FABRICANTE, INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, Nº DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.
	UNIDADE
	800,00
	21,82

	36
	CLOREXIDINA (SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO PADRONIZADO
CLOREXIDINA (SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5%) 1000ML. (ANTISSÉPTICO TÓPICO À BASE DE CLOREXEDINA, EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA, CONTENDO 0,5% DE CLOREXEDINA NA FORMA DE DIGLUCANATO. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO RESISTENTE NÃO TRANSPARENTE CONTENDO 1.000ML DO PRODUTO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO QUANTO AO Nº DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE NOMINAL DE 02 ANOS)
	FRASCO
	800,00
	18,37

	37
	CLOREXIDINA (SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA PADRONIZA
CLOREXIDINA (SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOATIVOS), APLICAÇÃO DEGERMANTE. 1000ML.
	FRASCO
	800,00
	26,66

	38
	CAMPO OPERATÓRIO PARA USO CIRÚRGICO PADRONIZADO COMPRESSA CIRURGICA COM 4 CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTA CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE IMPUREZAS, COR BRANCA, COM ALÇA DE FIXAÇÃO E MARCADOR RADIOPACO, COM NO MÍNIMO 6GR POR UNIDADE, TAMANHO 23 X 25 CM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, COMPATÍVEL COM AS EXIGÊNCIA DA NBR 14767. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS N.F. DE ENTREGA. 
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	PACOTE
	100,00
	63,10

	39
	CAMPO OPERATÓRIO PARA USO CIRÚRGICO PADRONIZADO COMPRESSA CIRURGICA COM 4 CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTA CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE IMPUREZAS, COR BRANCA, COM ALÇA DE FIXAÇÃO E MARCADOR RADIOPACO, COM NO MÍNIMO 35GR POR UNIDADE, TAMANHO 45 X 50 CM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, COMPATÍVEL COM AS EXIGÊNCIA DA NBR 14767. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APÓS N.F. DE ENTREGA. 
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	100,00
	190,01

	40
	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 CONSTITUÍDA DE TECIDO
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: CONSTITUÍDA DE TECIDO 100% ALGODÃO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², 15 CM X 30 CM QUANDO ABERTA, COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS DE MODO A MEDIR 7,5 X 7,5 CM QUANDO DOBRADA, PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE NO MÍNIMO, COM AS BORDAS VOLTADAS PARA PARTE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS E RADIOPACOS. A COMPRESSA DEVERÁ TER COR BRANCA, BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SER MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, OU SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. PACOTES COM 500 UNIDADES, NÃO ESTÉRIL. COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. ABNT NBR 13843. CONSTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO ENVELOPE DA PROPOSTA, JUNTAMENTE COM A AFE DO FABRICANTE
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	PACOTE
	1.000,00
	52,93

	41
	CUBA INOX REDONDA 10 CM - PEQUENA PARA ASSEPSIA
	UNIDADE
	80,00
	23,42

	42
	CURATIVO PÓS COLETA INFANTIL, ADESIVO HIPOALERGICO PADRONIZA
CURATIVO PÓS COLETA INFANTIL, ADESIVO HIPOALERGICO ROLO COM 500 UNIDADES CX, FABRICADO EM POLIETILENO SILICONADO, FITA MICROPOROSA NÃO TECIDO, SEM LATEX E SOLVENTE, TECIDO DA ALMOFADA EM TNT, COLA HOT MELT, ESTAMPA COLORIDA ( DESENHOS), NAO CAUSA IRRITAÇÃO, FLEXIVEL NA PELO E COM REGISTRO NA ANVISA.
	CAIXA
	200,00
	43,72

	43
	CURATIVO PÓS COLETA ADULTO, ADESIVO HIPOALERGICO PADRONIZADO
CURATIVO PÓS COLETA ADULTO, ADESIVO HIPOALERGICO, ROLO COM 500 UNIDADES, FABRICADO COM FIBRA DE VISCOSE, FILME DE POLIETILENO COM MASSA ADESIVA, PAPEL COM FILME PLASTICO, BOA VENTILAÇÃO , CONFORTAVEL, FORMATO ANATOMICO, DIMENÇÃO 25 MM, COR BEGE E REGISTRO NA ANVISA.
	CAIXA
	400,00
	30,47

	44
	DUCHA GINECOLOGICA N. 10 C/ CANULA
	UNIDADE
	12,00
	37,00

	45
	ELETRODO TIPO ALÇA 4,5 MM COAGULAÇÃO E VAPORIZAÇÃO COMPATIV_L COM BISTURI ELETRONICO TIPO EMAE- BP 100 PLUS_
	UNIDADE
	5,00
	200,00

	46
	ELETRODO CONDUTIVO DE SILICONE PARA TENS/FES EM METROS PADRONIZADO
	METROS
	5,00
	73,98

	47
	ELETRODO TIPO FACA RETA PARA CORTE (EMAI BP 150)
ELETRODO TIPO FACA RETA PARA CORTE COMPATIVEL COM BISTURI EMAI BP 150
	UNIDADE
	12,00
	53,48

	48
	ESCOVA GINECOLOGICA DESC. ESTERIL INDIVIDUAL
ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL INDIVIDUAL
	UNIDADE
	10.000,00
	0,70

	49
	ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA, PONTAS ARREDONDADAS PADRONIZAD
ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTÁVEIS ? PCT C/ 100 UNIDADES
	PACOTE
	500,00
	14,40

	50
	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
	UNIDADE
	18.000,00
	2,02

	51
	EQUIPO PARA INFUSÃO ENTERAL 2 (DUAS) VIAS EM Y SENDO UMA VIA COM CÂMARA GOTEJADORA TRANSPARENTE CRISTAL FLEXÍVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 9ML E GOTEJADOR PARA 20 GOTAS = 1 ML, COM ENTRADA DE AR E FILTRO BACTERIOLÓGICO, PONTA PERFURANTE, COM DOIS ORIFÍCIOS PARA ENTRADA DE ALIMENTO, PARA ADAPTAÇÃO SEGURA EM BOLSAS/FRASCOS DE DIETAS ENTERAIS, EM ABS BRANCO E TAMPA PROTETORA . TUBO EXTENSOR AZUL EM PVC AERADO FLEXÍVEL, COM DIÂMETRO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM EFEITO MEMÓRIA, PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DO FLUXO MINISTRADO E COM SISTEMA QUE PERMITA ENCURTAR O COMPRIMENTO DO TUBO CASO NECESSÁRIO. SEGUNDA VIA DE CONEXÃO FÊMEA COM TAMPA PROTETORA ROSQUEÁVEL, PINÇA CLAMP, PARA ADMINISTRAÇÃO DE ÁGUA. PONTA DISTAL COM CONECTOR ESCALONADO EM ABS BRANCO COM O MÍNIMO DE NOVE ESCALAS PARA MELHOR CONEXÃO A DIVERSOS TAMANHOS DE SONDAS, COM TAMPA PROTETORA. APRESENTAR REGISTRO NO MS. 
COTA PRINCIPAL – AMPLA DISPUTA
	UNIDADE
	13.500,00
	6,50

	52
	EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, USO ÚNICO, BIOCOMPATÍVEL, PONTA PERFURANTE, MULTIAJUSTÁVEL COM PROTETOR, CÂMARA DE MACROGOTAS FLEXÍVEL  COM CAPACIDADE MINIMO DE 9ML, LIBERANDO 20 GTS/MIN, FILTRO DE 15 MICRAS PARA SOLUÇÃO, FILTRO BACTERIANO PARA AR, TUBO EXTENSOR EM PVC AERADO, ATÓXICO E APIROGÊNICO, FLEXÍVEL COM PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO DESTINADO AO CONTROLE DE GOTEJAMENTO, REGULA O FLUXO DE SOLUÇÃO ENTRE ZERO E O MÁXIMO E COM SISTEMA QUE PERMITA ENCURTAR O COMPRIMENTO DO TUBO CASO NECESSÁRIO) E PINÇA CLAMP (QUE ASSEGURE A INTERRUPÇÃO DO FLUXO EM ZERO QUANDO NECESSÁRIO SEM ALTERAR A REGULAGEM DA PINÇA ROLETE). PONTO DE INFUSÃO LATERAL (EM Y) AUTOVEDANTE COM PROTETOR DE DEDOS ATENDENDO A NR32, CONECTOR MACHO ROTATIVO SLIP E LOCK NA MESMA PEÇA E TAMPA PROTETORA COM FILTRO QUE PERMITA A RETIRADA DO AR DO SISTEMA SEM DESCONECTAR A TAMPA. MEDINDO O SISTEMA INTEIRO O MÍNIMO DE 150CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT 8536-4. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, PERMITINDO ABERTURA EM PÉTALA, ASSÉPTICA E SEGURA, COM SELAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 502/11 INMETRO. 
COTA PRINCIPAL – AMPLA DISPUTA
	UNIDADE
	22.500,00
	5,50

	53
	EQUIPO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL PADRONIZADO
EQUIPO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL ESTERIL MICROGOTAS
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	10.000,00
	2,10

	54
	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROZA 25MM X 10M
	UNIDADE
	5.000,00
	5,06

	55
	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGICA MICROPOROSA 50MM X 10MT
	UNIDADE
	8.000,00
	8,09

	56
	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 CM PADRONIZADO
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 CM
	UNIDADE
	2.500,00
	6,46

	57
	FITA ADESIVA PARA HOSPITALAR 16MMX50MTS PADRONIZADO
	UNIDADE
	4.000,00
	5,08

	58
	FIO CATGUT 2.0 AGULHA 2,5 - CAIXA COM 24 UNIDADES
	CAIXA
	100,00
	90,00

	59
	FIO  DE SUTURA CATGUT SIMPLES N. 3.0 C/ AGULHA 2,0 CM
	CAIXA
	60,00
	90,00

	60
	FIO  DE SUTURA CATGUT SIMPLES N. 4.0 C/ AGULHA 2,5 CM
	UNIDADE
	50,00
	90,00

	61
	FIO CATGUT CROMADO, TIPO C, 75 CM Nº 2. 
CAIXA COM 24 UNIDADES
	CAIXA
	30,00
	90,00

	62
	FIO CATGUT CROMADO 3.0- AGULHA 1,5-  CAIXA COM24
	CAIXA
	30,00
	90,00

	63
	FIO CATGUT CROMADO 4,0 C/ 24 UNID
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	CAIXA
	30,00
	90,00

	64
	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO - ADULTO - HASTE CONFECCIONADA EM COBRE RECOZIDO E O MANDRIL DE INTUBAÇÃO SOFRE BANHO DE INTUBAÇÃO
	UNIDADE
	15,00
	40,59

	65
	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO - INFANTIL - HASTE CONFECCIONADA EM COBRE RECOZIDO E O MANDRIL DE INTUBAÇÃO SOFRE BANHO DE INTUBAÇÃO
	UNIDADE
	10,00
	60,84

	66
	FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100 ML EM SPRAY PADRONIZADO
	UNIDADE
	170,00
	12,19

	67
	FORMOL 37%- 1000 ML
	UNIDADE
	30,00
	31,09

	68
	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML
	UNIDADE
	22.000,00
	2,07

	69
	COMPRESSA DE GAZE (TIPO QUEIJO) EM ROLO, MEDINDO 91CMX91M, COM 13 FIOS POR CM², NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, 04 DOBRAS, 08 CAMADAS, MASSA POR UNIDADE "PESO" NO MÍNIMO DE 1.8KG ISENTO DE EMBALAGEM, COM TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, ADEQUADA, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, MANCHAS, FALHAS, DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0 APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL HÁ 15 SEGUNDOS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, CONFORME NORMAS ABNT 14108, APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
COTA PRINCIPAL – AMPLA DISPUTA
	ROLO
	750,00
	180,00

	70
	GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSOM, TENS, FES, CORRENTES ELETROCARDIOGRAMA. COMPOSIÇÃO: POLÍMERO CARBOXIVINILICO, IMIDAZOLIDIL URÉIA, METIL PARABENO, 2 AMINO, 2 METIL, 1 PROPANOL (AMP) E ÁGUA DEIONIZADA - GALÃO DE 5 LITROS
	GALÃO
	40,00
	105,68

	71
	COLETRO DE ROUPA
COLETOR DE ROUPA (HAMPER), ARMAÇÃO TUBULAR DE 7/8", PINTURA EM EPOXI, CESTO EM FORTE TECIDO, PÉS COM RODÍZIOS 1.5/8" . LARG: 0.50M X ALT.: 0.80M

	UNIDADE
	2,00
	287,60

	72
	HISTERÔMETRO DE COLLEN EM AÇO INOXIDÁVEL
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	2,00
	118,32

	73
	INCENTIVADOR DE INSPIRAÇÕES FORÇADAS E PROFUNDAS PADRONIZADO
INCENTIVADOR DE INSPIRAÇÕES FORÇADAS E PROFUNDAS, POSSUINDO TRÊS ESFERAS EM SEU INTERIOR, QUE POSSIBILITA UM DESAFIO PARA O USUÁRIO. MEDIDAS DO NIVEL VARIAM DE 10 CM H2O ATÉ 40 H2O, COMPOSIÇÃO EM POLIETILENO CRISTAL. ESFERAS, ANEL E MANGUEIRA EM POLIETILENO, BOCAL POLIPROPILENO, ANEL DE GRADUAÇÃO DE INTENSIDADE QUE VARIA DE 0 A 3 GRAUS.
	UNIDADE
	10,00
	65,98

	74
	INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP (DANULA) PADRONIZADO
	UNIDADE
	5.000,00
	1,75

	75
	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ( MASCARA, COPO DOSADOR E MANGUEIRA ) ADULTO AR COMPRIMIDO
	UNIDADE
	20,00
	8,90

	76
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS PADRONIZADO
INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR - CONTENDO ESPOROS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHI
	CAIXA
	100,00
	43,76

	77
	LÂMINA EXTREMIDADE FOSCA LAPIDADA CX C/50 UND (PADRONIZADO)
LÂMINA EXTREMIDADE FOSCA LAPIDADA CX C/50 UND
	CAIXA
	400,00
	12,45

	78
	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N.º 11 CX C 100 UNIDADES
	CAIXA
	30,00
	49,85

	79
	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N.º 15 CX C 100 UND PADRONIZAD
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N.º 15 CX C 100 UND
	CAIXA
	22,00
	49,85

	80
	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N.º 23 CX C 100 UND PADRONIZAD
	CAIXA
	25,00
	49,85

	81
	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N.º 24 CX C 100 UND PADRONIZAD
	CAIXA
	40,00
	46,26

	82
	LAMPADA DE INFRAIVERMELHO 150W
	UNIDADE
	5,00
	192,50

	83
	LENÇO/TOALHA UMEDECIDO COM ALOE VERA 20X26 PADRONIZADO
	CAIXA
	100,00
	8,50

	84
	LANTERNA CLÍNICA. LANTERNA CLÍNICA DE BOLSO, CONFECCIONADA EM DURO ALUMÍNIO, COM LÂMPADA DE LED 2,2 VOLTS DE ALTA LUMINOSIDADE. ACIONAMENTO: ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA. FUNCIONAMENTO COM DUAS PILHAS TIPO AAA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.
	UNIDADE
	20,00
	150,71

	85
	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70CM X 50 METROS EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 100% CELULOSE VIRGEM, SUPER MACIO E ABSORVENTE, CAIXA COM 10 ROLOS
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	CAIXA
	180,00
	150,00

	86
	LENCOL DESCARTAVEL EM TNT 2,00 M X 0,90 CM (OFICIAL)
LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT 2,00M X 0,90CM COM ELÁSTICO. PACOTE COM 10 UNIDADES.
	PACOTE
	500,00
	25,33

	87
	CURATIVO A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, TIPO DERSANI, ASSOCIADO A ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE COPAÍBA E ÓLEO DE MELALEUCA, CONTENDO AINDA ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO LÁURICO. ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A E E, LECITINA DE SOJA. EMBALADO EM FRASCO TIPO ALMOTOLIA 200 ML. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA COMO COSMÉTICO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER NOME E /OU MARCA DO PRODUTO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, FICHA DE SEGURANÇA E LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA JUNTO A PROPOSTA.
COTA PRINCIPAL – AMPLA DISPUTA
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	2.250,00
	29,00

	88
	LUVA DE PROCEDIMENTO "PP" NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PADRONIZ
LUVA DE PROCEDIMENTO "PP" NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 100% LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA, TEXTURA HOMOGÊNEA, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE À TRAÇÃO, AMBIDESTRA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, BAIXO TEOR DE PROTEÍNAS. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A.) PARA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).
	CAIXA
	3.000,00
	15,00

	89
	LUVA LATEX NÃO ESTERIL TAMANHO P (CORPO DE BOMBEIROS)LUVA LÁTEX NÃO ESTÉRIL P/ PROCEDIMENTO TAMANHO P. CAIXA COM 100 UNIDADES. ESPESSURA 0,17MM. COMPRIMENTO: 240MM. ANATÔMICAS, COR NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA. LIVRE DE PÓ ANTIALÈRGICA  APRESENTAR REGISTRO NO MS. VALIDADE 2 ANOS.
COTA PRINCIPAL – AMPLA DISPUTA
	CAIXA
	3.750,00
	28,18

	90
	LUVA DE LATEX TAMANHO M PARA PROCEDIMENTO CX COM 100 UN. MEM LATEX, NATURAL E ATOXICO, AMBIDESTRA COM AJUSTE ANATOMICO, LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL NÃO ALERGICO, ESPESSURA MÉDIA DO FILME, 0,19MM E COMPRIMENTO DE 265 MM, COM EMPUNHADURA JUSTA E BAINHA NO PUNHO, APRESENTAÇÃO DE DATA DE VALIDADE E DATA DE FABICAÇÃO NA CAIXA.
	CAIXA
	5.000,00
	15,00

	91
	LUVA LATEX NAO ESTERIL TAMANHO G (CORPO DE BOMBEIROS)LUVA LÁTEX NÃO ESTÉRIL P/ PROCEDIMENTO TAMANHO G. CAIXA COM 100 UNIDADES. ESPESSURA 0,17MM.COMPRIMENTO: 240MM. ANATÔMICAS, COR NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA. LIVRE DE PÓ ANTIALÈRGICA  APRESENTAR REGISTRO NO MS. VALIDADE 2 ANOS.
COTA PRINCIPAL – AMPLA DISPUTA
	CAIXA
	3.750,00
	28,18

	92
	LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL COM TALCO TAM. P CX C 100 PADRONIZ
	CAIXA
	150,00
	14,00

	93
	LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL COM TALCO TAM M CX C 100 PADRONIZA
	CAIXA
	200,00
	14,00

	94
	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL  SEM TALCO TAM. P CXA C// 100 UNID
	UNIDADE
	100,00
	14,00

	95
	LUVA DE VINIL DESC SEM TALCO TAM M CX C 100 UND PADRONIZADO
	CAIXA
	100,00
	14,00

	96
	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,0 DESCARTÁVEL, LÁTEX PADRONIZADO
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,0 DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA, TEXTURA HOMOGÊNEA, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL E BAIXO TEOR DE PROTEÍNA (PREFERÊNCIA MENOR QUE 100 G/GRAMA) E ANTIDERRAPANTE. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, IDENTIFICANDO COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO A MÃO ESQUERDA/DIREITA E A POSIÇÃO DO POLEGAR. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO. REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA), CONFORME NORMAS DA ABNT.
	PARES
	1.500,00
	2,31

	97
	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 DESCARTÁVEL, LÁTEX PADRONIZADO
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA, TEXTURA HOMOGÊNEA, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL E BAIXO TEOR DE PROTEÍNA (PREFERÊNCIA MENOR QUE 100 G/GRAMA) E ANTIDERRAPANTE. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, IDENTIFICANDO COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO A MÃO ESQUERDA/DIREITA E A POSIÇÃO DO POLEGAR. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO. REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA), CONFORME NORMAS DA ABNT.
	UNIDADE
	2.500,00
	1,92

	98
	LUVAS CIRURGICA DE LATEX ESTERELIZADA TAMANHO 7,0 CONFORME NORMAS DA ABNT E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO ESTABELECIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA O MATERIAL OFERTADO.
	UNIDADE
	3.000,00
	2,17

	99
	LUVAS PLÁSTICAS ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO DE COBALTO,  TA7,5
LUVAS PLÁSTICAS ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO DE COBALTO, PARA PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS, INDIVIDUALMENTE, EM PARES TAMANHO 7,5.
	PARES
	3.000,00
	0,25

	100
	LUVAS CIRURGICA DE LATEX ESTERELIZADA, TAMANHO 8,0 CONFORME_NORMAS DA ABNT PARA O  MATERIAL OFERTADO.
	PARES
	1.700,00
	1,92

	101
	ALMOTOLIA PLÁSTICA NA COR TRANSPARENTE (PADRONIZADO), RECIPIENTE PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS COM ESCALA DE  GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO COM CAPACIDADE DE 250 ML.
	UNI
	500,00
	4,27

	102
	REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO (INFANTIL), FLEXIBILIDADE, BALÃO DE SILICONE MACIO COM EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, PERMITE UTILIZAR A PONTA DOS DEDOS, - SEGURO CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE QUANDO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO, - CONFIABILIDADE FABRICADO EM POLIMEROS ALTAMENTE ESTÁVEIS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PROPORCIONAM VIDA ÚTIL DURADOURA, - MÁSCARAS VERDE-TRANSPARENTE, QUE PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DE SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO, - ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO, - RESERVATÓRIO QUANDO CONECTADO A VÁLVULA FORNECE ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, - REGULAGEM, VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO, - VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACLOPAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA DE USOS ADULTO, INFANTIL OU NEONATAL, NORMA INTERNACIONAL COM DIAMETRO DE 22,0 MM, - CONECTOR UNIVERSAL COM DIÃMETRO DE 15,0 MM PARA SONDA ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA,- VÁLVULA DE ESCAPE EM POLICARBONATO COM 01 MEMBRANA DE SILICONE ( POP-OFF ), - VÁLVULA DE CONTROLE EM POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE, - VÁLVULA TRASEIRA PARA CONEXÃO RESERVATÓRIA. O PRODUTO DEVE CONTER JUNTO ( 01- REANIMADOR PULMONAR DE SILICONE INFANTIL, 01- SACO RESERVATÓRIO DESCARTÁVEL, 01 EXTENSOR COM CONECTOR DE PVC, 01- MÁSCARA DE SILICONE INFANTIL, 01- BALÃO DE -SILICONE AUTO INFLÁVEL DE 160ML, 01- MEMBRANA EM SILICONE, 01- VÁLVULA DE REANIMAÇÃO (POP-OFF), 01- VÁLVULA PARA BOLSA DE AR, 01- MANUAL DE INSTRUÇÃO COM VALIDADE DO PRODUTO E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.
	UNI
	20,00
	150,00

	103
	REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO (ADULTO), FLEXIBILIDADE, BALÃO DE SILICONE MACIO COM EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, PERMITE UTILIZAR A PONTA DOS DEDOS, - SEGURO CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE QUANDO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO, - CONFIABILIDADE FABRICADO EM POLIMEROS ALTAMENTE ESTÁVEIS AO PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO QUE PROPORCIONAM VIDA ÚTIL DURADOURA, - MÁSCARAS VERDE-TRANSPARENTES, QUE PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DE SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO, - ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO, - RESERVATÓRIO QUANDO CONECTADO A VALVULA FORNECE ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, - REGULAGEM, VÁLVULA POP-OFF COM LIMETE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO, - VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MENBRANA DE SILICONE COM ACLOPAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA DE USOS ADULTO, INFANTIL OU NEONATAL, NORMA INTERNACIONAL COM DIÃMETRO DE 22,0 MM, - CONECTOR UNIVERSAL COM DIÃMETRO DE 15,0 MM PARA SONDA ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA,- VÁLVULA DE ESCAPE EM POLICARBONATO COM 01 MEMBRANA DE SILICONE ( POP-OFF ), - VÁLVULA DE CONTROLE EM POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE, - VÁLVULA TRASEIRA PARA CONEXÃO RESERVATÓRIA. O PROTUDO DEVE CONTER JUNTO ( 01- REANIMADOR PULMONAR DE SILICONE ADULTO, 01- SACO RESERVATÓRIO DESCRATAVEL, 01 EXTENSOR COM CONECTOR DE PVC, 01- MÁSCARA DE SILICONE ADULTO, 01- BALÃO DE -SILICONE AUTO INFLAVEL DE 160ML, 01- MEMBRANA EM SILICONE, 01- VÁLVULA DE REANIMAÇÃO (POP-OFF), 01- VÁLVULA PARA BOLSA DE AR, 01- MANUAL DE INSTRUÇÃO COM VALIDADE DO PRODUTO E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.
	UNI
	20,00
	150,00

	104
	ATADURA DE CREPOM MEDINDO 06 CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM² TIPO II, COM PESO DE 18G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO MÍNIMO 90% ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE BEM ACABADAS, ISENTA DE IMPUREZAS, RASGOS, FIAPOS, FIOS SOLTOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. APRESENTAR REGISTRO MS E AFE DO FABRICANTE NA PROPOSTA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 14.056. 
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	40.000,00
	1,67

	105
	ATADURA DE CREPOM MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM² TIPO II, COM PESO DE 30G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO MÍNIMO 90% ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE BEM ACABADAS, ISENTA DE IMPUREZAS, RASGOS, FIAPOS, FIOS SOLTOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. APRESENTAR REGISTRO MS E AFE DO FABRICANTE NA PROPOSTA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 14.056. 
COTA PRINCIPAL – AMPLA DISPUTA
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	52.500,00
	2,69

	106
	ATADURA DE CREPOM MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM² TIPO II, COM PESO DE 45G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO MÍNIMO 90% ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE BEM ACABADAS, ISENTA DE IMPUREZAS, RASGOS, FIAPOS, FIOS SOLTOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. APRESENTAR REGISTRO MS E AFE DO FABRICANTE NA PROPOSTA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 14.056. 
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	17.000,00
	4,03

	107
	ATADURA DE CREPOM MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM² TIPO II, COM PESO DE 60G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO MÍNIMO 90% ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE BEM ACABADAS, ISENTA DE IMPUREZAS, RASGOS, FIAPOS, FIOS SOLTOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. APRESENTAR REGISTRO MS E AFE DO FABRICANTE NA PROPOSTA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 14.056. COTA PRINCIPAL – AMPLA DISPUTA
	UNIDADE
	11.250,00
	5,38

	108
	ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL MEDINDO 10 CM X 1,80 M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFECCIONADAS EM MANTA 100% DE ALGODÃO CRU, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, SÃO INDICADAS PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS EM IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS DE APARELHOS GESSADOS. - ELABORADA A PARTIR DE FIBRAS DE PURI ALGODÃO, - ROLOS DE MANTAS UNIFORMES COM GOMA APLICADA EM UMA DAS DACES, - ATADURA ORTOPÉDICA, - PRODUTO NÃO ESTÉRIL, - PODEM SER ESTERILIZADOS EM RAIOS GAMA E FEIXE DE ELÉTRONS, - PACOTE COM 12 UNIDADES, - TAMANHO 10 CM X 1,80 M, - OFERECE PROTEÇÃO E CONFORTO.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	PACOTE
	500,00
	14,76

	109
	ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL MEDINDO 15 CM X 1,80 M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFECCIONADAS EM MANTA 100% DE ALGODÃO CRU, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, SÃO INDICADAS PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS EM IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS DE APARELHOS GESSADOS. - ELABORADA A PARTIR DE FIBRAS DE PURI ALGODÃO, - ROLOS DE MANTAS UNIFORMES COM GOMA APLICADA EM UMA DAS DACES, - ATADURA ORTOPÉDICA, - PRODUTO NÃO ESTÉRIL, - PODEM SER ESTERILIZADOS EM RAIOS GAMA E FEIXE DE ELÉTRONS, - PACOTE COM 12 UNIDADES, - TAMANHO 15 CM X 1,80 M, - OFERECE PROTEÇÃO E CONFORTO.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	PACOTE
	500,00
	22,31

	110
	ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL MEDINDO 20 CM X 1,80 M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFECCIONADAS EM MANTA 100% DE ALGODÃO CRU, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, SÃO INDICADAS PARA ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS EM IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS DE APARELHOS GESSADOS. - ELABORADA A PARTIR DE FIBRAS DE PURI ALGODÃO, - ROLOS DE MANTAS UNIFORMES COM GOMA APLICADA EM UMA DAS DACES, - ATADURA ORTOPÉDICA, - PRODUTO NÃO ESTÉRIL, - PODEM SER ESTERILIZADOS EM RAIOS GAMA E FEIXE DE ELÉTRONS, - PACOTE COM 12 UNIDADES, - TAMANHO 20 CM X 1,80 M, - OFERECE PROTEÇÃO E CONFORTO.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	PACOTE
	500,00
	29,52

	111
	ATADURA GESSADA RÁPIDA 10 CM X 3M, CONFECCIONADA EM GAZE TIPO GIRO INGLÊS ( ALTA RESISTÊNCIA ), IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL E DISPOSTA EM  FORMATO DE ROLO, APRESENTANDO ESPESSURA DENSA EM GESSO E EXTENSÃO FLEXÍVEL, APRESENTANDO TEMPO DE SECAGEM MENOR E MAIS RÁPIDA. CAIXA COM 20 UNIDADES.
	CAIXA
	110,00
	70,07

	112
	ATADURA GESSADA RÁPIDA 15 CM X 3M, CONFECCIONADA EM GAZE TIPO GIRO INGLÊS ( ALTA RESISTÊNCIA ), IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL E DISPOSTA EM  FORMATO DE ROLO, APRESENTANDO ESPESSURA DENSA EM GESSO E EXTENSÃO FLEXÍVEL, APRESENTANDO TEMPO DE SECAGEM MENOR E MAIS RÁPIDA. CAIXA COM 20 UNIDADES.
	CAIXA
	110,00
	103,41

	113
	ATADURA GESSADA RÁPIDA 20 CM X 4M, CONFECCIONADA EM GAZE TIPO GIRO INGLÊS ( ALTA RESISTÊNCIA ), IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL E DISPOSTA EM  FORMATO DE ROLO, APRESENTANDO ESPESSURA DENSA EM GESSO E EXTENSÃO FLEXÍVEL, APRESENTANDO TEMPO DE SECAGEM MENOR E MAIS RÁPIDA. CAIXA COM 20 UNIDADES.
	CAIXA
	60,00
	180,25

	114
	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE DE PRESSÃO ARTERIAL, SISTEMA DE MONTAGEM INTERNA LIVRE DE ENGRENAGENS, INDICADOR DE VALORES DA PRESSÃO CONSTITUÍDO POR PONTEIRO QUE SE DESLOCA SOBRE UMA ESCALA CIRCULAR, INDICANDO PRESSÃO ARTERIAL. FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMA: 6 A 300 MMHG. VALOR DE UMA DIVISÃO: 2 MMHG; GRADUAÇÃO - MÁXIMA: 304 MMHG, MÍNIMA: 6 MMHG. RESISTÊNCIA A IMPACTO CUMPRINDO PADRÕES DA NORMA ANSI/AAMI SP-9, RESISTINDO A QUEDAS OU IMPACTOS DE ATÉ 76CM DE ALTURA, COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO DA FÁBRICA. NÃO DEVERÁ DEPENDER DA UTILIZAÇÃO DE PILHAS OU BATERIAS OU QUALQUER FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA SEU PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO. MANÔMETRO TOTALMENTE ANEROIDE COM GIRO DE 360° PARA FÁCIL LEITURA E PARA EVITAR ERROS DE PARALAX. PRECISÃO CERTIFICADA PELO INMETRO DE  ± 3 MMHG. SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE BRAÇADEIRAS; MANGUITO E PÊRA LIVRE DE LÁTEX; BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, COM FECHAMENTO POR VELCRO DE ALTA DURAÇÃO E LAVÁVEL. BRAÇADEIRA DEVE TER SINALIZADOR DE POSIÇÃO DA ARTÉRIA, COM MARCADOR DE LIMITES DE TAMANHOS E LOGO DO MUNICÍPIO IMPRESSOS NA BRAÇADEIRA ALÉM AINDA DE MARCA DE CONTROLE DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO. ACOMPANHAM APARELHO BRAÇADEIRAS NEONATAL (7-10CM), INFANTIL (12-16CM), ADULTO PEQUENO (20-26CM), ADULTO (25-34CM), OBESO (32-43CM); COM VARIAÇÃO DE COR DE ACORDO COM O TAMANHO, HOMOLOGADAS PELO INMETRO, DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO APARELHO. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO DE NO MÍNIMO 5 ANOS. APRESENTAR REGISTRO NO MS.. EM CONJUNTO COM ESTETOSCÓPIO DUPLO PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOX PARA MEDIÇÃO DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, COM EXCELENTE PERFORMANCE, DESIGN AVANÇADO PARA AUSCULTAÇÃO MAIS PRECISA, DURABILIDADE, FÁCIL DESINFECÇÃO E DIAFRAGMAS EM AMBOS OS LADOS, PARA ASCULTAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO, COM HASTES BINAURAIS EM ALUMÍNIO E OLIVAS EM SILICONE MACIAS E ANATÔMICAS QUE PROPORCIONAM MELHOR VEDAÇÃO ACÚSTICA E CONFORTO, ANEL COM BORDAS ANTI-FRIO, TUBO EM FORMA DE "Y" FABRICADO EM PVC E MOLA EMBUTIDA PARA MELHOR CONFORTO E SEGURANÇA. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO UM PAR DE OLIVAS, DUAS MEMBRANAS SOBRESSALENTES, UM IDENTIFICADOR DE PROPRIEDADES E UM ACESSÓRIO DE MOTIVOS INFANTIS PRESO AO TUBO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, MANUAL EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
COTA PRINCIPAL – AMPLA DISPUTA
	UNIDADE
	75,00
	1.580,00

	115
	MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DE PULSO, MONITOR DE LCD DIGITAL, COMPRESSÃO E DESCOMPRESSÃO AUTOMÁTICA INTELIGENTE, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS O USO PROPORCIONANDO ECONOMIA DE ENERGIA, CIRCUNFERÊNCIA MÍNIMA DE 13,5 CM A 21,5 CM.  EMBALAGEM DEVE CONTER MEDIDOR DE PRESSÃO /  PILHAS AAA INCLUSAS / CAIXA DE ACRÍLICO PARA GUARDAR O PRODUTO, DEVENDO CONTER REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DO IMETRO.
	UNI
	50,00
	175,97

	116
	ASPIRADOR DE REDE COM FRASCO 500ML - MODELO COM VACUÔMETRO PARA USO EM REDE DE VÁCUO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES. CONTER FRASCO EM VIDRO DE 500ML GRADUADO; ESCALA DE VACUÔMETRO: 0 E 76 CM HG (EXTERNA) E 0 A 30 POL.HG (INTERNA); BOIA DE PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO EM POLIPROPILENO; TAMPA E CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E NYLON; CONEXÕES PADRONIZADAS CONFORME ABNT; TER REGISTRO NA ANVISA.
	UNI
	20,00
	143,91

	117
	ARCO  ANEL FLEXÍVEL PARA PILATES, MEDINDO 38CM.
	UNI
	3,00
	110,00

	118
	BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO 2,00M APROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, DIVISÓRIA MÓVEL; SANFONADO; (VARIAÇÃO DE 5% EM CADA MEDIDA);
	UNIDADE
	20,00
	420,00

	119
	CAIXA COLETORA PARA PERFURO/CORTANTES, 3L, CONSTITUÍDO POR SACOLA PLÁSTICA AMARELA, FUNDO RÍGIDO, CINTA LATERAL, BANDEJA INTERNA, COLETOR DE PAPELÃO AMARELO COM TRAVA DE SEGURANÇA. CAIXA COM 20 UNIDADES.
	CAIXA
	50,00
	88,90

	120
	CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE VACINAS, COM TERMÔMETRO DIGITAL, 15 LITROS, COM LATERAIS REFORÇADAS, TAMPA ARTICULADA PRESA A CAIXA, SEM RODINHAS, COM TERMÔMETROS DIGITAL ACOPLADO COM VISOR EXTERNO A PROVA DÁGUA QUE MEDE TEMPERATURA ATUAL, MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO DA CAIXA DE POLIETILENO. TEXTURA COM RANHURAS.
	UNI
	2,00
	638,00

	121
	CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE VACINAS, COM TERMÔMETRO DIGITAL, 26 LITROS, COM LATERAIS REFORÇADAS, TAMPA ARTICULADA PRESA A CAIXA, COM TERMÔMETROS DIGITAL ACOPLADO COM VISOR EXTERNO A PROVA DÁGUA QUE MEDE TEMPERATURA ATUAL, MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO DA CAIXA DE POLIETILENO. TEXTURA COM RANHURAS.
	UNI
	3,00
	700,00

	122
	CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE VACINAS, COM TERMÔMETRO DIGITAL, 8,5 LITROS, COM LATERAIS REFORÇADAS, TAMPA ARTICULADA PRESA A CAIXA, COM RODINHAS, COM TERMÔMETROS DIGITAL ACOPLADO COM VISOR EXTERNO A PROVA DÁGUA QUE MEDE TEMPERATURA ATUAL, MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO DA CAIXA DE POLIETILENO. TEXTURA COM RANHURAS.
	UNI
	15,00
	531,85

	123
	CAIXA TÉRMICA, COOLER, COM ALÇA, CAPACIDADE DE 34 LITROS.
	UNI
	6,00
	132,27

	124
	CAIXA TÉRMICA, ISOPOR 12 LITROS NA COR BRANCA.
	UNIDADE
	20,00
	10,63

	125
	CADARÇO SARJADO BRANCO ROLO DE 10MM POR 50 METROS.
	ROLO
	120,00
	12,78

	126
	CÂNULA DE GUEDEL OROFARINGEA (KIT COM 9 UNIDADES), ESTÉRIL ATOXICA E APIROGÊNICO, MOLDADA EM CONFORMIDADE CO A ANATOMIA DA CAVIDADE ORAL E TRAQUEIA, POSSUI ACABAMENTO SUAVE E FLEXÍVEL, EMBALADAS UNITARIAMENTE, NOS TAMANHOS 000 Á 6 (000 - 4G / 00 - 5/ 0 - 7G / 1 - 9G / 2 - 12G / 3 - 15G / 4 - 14G / 5 - 16G / 6 - 18G.
	KITS
	30,00
	36,40

	127
	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL LONGA Nº 5, COM FIO GUIA PARA LIMPEZA. INDICADA PARA PACIENTES TRAQUEOMIZADOS QUE NÃO NECESSITAM DE VENTILAÇÃO MECÂNICA.
	UNI
	15,00
	136,00

	128
	CATETER INTRAVENOSO Nº 16. EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADO, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO (CONFORME NR 32). FILTRO HIDRÓFOBO QUE FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNI
	1.000,00
	2,75

	129
	CATETER INTRAVENOSO Nº 18. EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADO, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO (CONFORME NR 32). FILTRO HIDRÓFOBO QUE FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNI
	1.000,00
	2,80

	130
	CATETER INTRAVENOSO Nº 20. EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADO, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO (CONFORME NR 32). FILTRO HIDRÓFOBO QUE FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNI
	2.000,00
	2,63

	131
	CATETER INTRAVENOSO Nº 22. EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADO, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO (CONFORME NR 32). FILTRO HIDRÓFOBO QUE FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNI
	2.800,00
	2,63

	132
	CATETER INTRAVENOSO Nº 24. EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADO, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO (CONFORME NR 32). FILTRO HIDRÓFOBO QUE FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNI
	2.000,00
	2,80

	133
	CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGENOTERAPIA ADULTO. FABRICADO EM P.V.C. ATÓXICO SILICONADO; ESTÉRIL; ATÓXICO E ASPIROGÊNICO; DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. CONFORTÁVEL POR LONGOS PERÍODOS. NÃO IMPEDE A ALIMENTAÇÃO E FALA. PRODUTO COM VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNI
	2.000,00
	3,09

	134
	CATETER TIPO ÓCULOS PARA OXIGENOTERAPIA INFANTIL. FABRICADO EM P.V.C. ATÓXICO SILICONADO; ESTÉRIL; ATÓXICO E ASPIROGÊNICO; DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. CONFORTÁVEL POR LONGOS PERÍODOS. NÃO IMPEDE A ALIMENTAÇÃO E FALA. PRODUTO COM VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNI
	700,00
	2,06

	135
	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO - EM TNT, ESTÉRIL (ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO);
DESCARTÁVEL, USO ÚNICO; TAMANHO 50CMX50CM, COM FENESTRA DE 10CM (ABERTURA CIRCULAR QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO DA ÁREA TRATADA). CONTER LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E IDENTIFICAÇÃO DA ANVISA. EMBALAGEM: COM 1 UNIDADE
	UNI
	5.000,00
	4,37

	136
	CABO PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MÉDIO - CARACTERÍSTICAS: CABO EM METAL A PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE. TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTILHAMENTO; SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; SUPERFÍCIE RECARTILHADA; CABO AUTOCLAVÁVEL;
	UNI
	2,00
	276,05

	137
	CONECTOR T ADULTO - CONECTOR T ADULTO PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO; MEDIDAS INTERNAS: 26F X 26F X 22F; MEDIDAS EXTERNAS: 22F X 22F X 15F; REUTILIZÁVEL; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 120°C; MATERIAL TRANSPARENTE, NÃO ESTÉRIL; REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 120°C. UNIDADE POR EMBALAGEM: 1
	UNI
	20,00
	13,70

	138
	COMADRE ESTILO PÁ - COMADRE ESTILO PÁ, CAPACIDADE DE 2,5L, MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, POSSUIR ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, A AÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA  E QUÍMICA, TOLERANDO A ESTERILIZAÇÃO EM ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS, DIMENSÕES DE 40X28 CM, EMBALAGEM, CONTER 1 COMADRE.
	UNI
	3,00
	234,81

	139
	CLOREXIDINA 4% DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA COM TENSOATIVO
	LITRO
	30,00
	41,07

	140
	CUBA RIM EM INÓX FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 26X12CM E CAPACIDADE PARA 700ML. AUTOCLAVÁVEL.
	UNI
	40,00
	71,21

	141
	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO INDICADO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES E ENDOSCÓPIOS. SEM FORMAÇÃO DE ESPUMA CONTENDO AS SEGUINTES ENZIMAS EM SUA FORMULAÇÃO AMILASE, LIPASE, PROTEASE, CARBOHIDRASE, CELULASE, PEPTIDASE, MANNANASE, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTES, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, ESTABILIZANTES, ADITIVOS E ÁGUA. PH PRODUTO PURO NEUTRO (6,5 A 7,5). BIODEGRADÁVEL, COMPATÍVEL COM A LIMPEZA MANUAL OU AUTOMÁTICA, DILUIÇÃO DE 1 ML/L.  EMBALAGEM EM FRASCO RÍGIDO, COM SELO DE SEGURANÇA ANTI-VAZAMENTO NA APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM 5 LITROS. APRESENTAR LAUDOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA RDC 55/12 - ANVISA. APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE AMILOLÍTICA, PROTEOLÍTICA, IRRITABILIDADE DÉRMICA E OCULAR NA FORMA PURA, CORROSIVIDADE. DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - CBPF EM SANEANTES E CERTIFICAÇÃO DA ISO 13485/2016. O PRODUTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE DILUIDOR BIVOLT RESISTENTE AOS CONCENTRADOS QUÍMICOS, AUTOMÁTICO E ELÉTRICO, FORNECIDO EM FORMA DE COMODATO RESPEITANDO A QUANTIDADE MÁXIMA DE 1 EQUIPAMENTOS POR UNIDADE DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO, RESPEITANDO A QUANTIDADE MÁXIMA TOTAL DE 3 EQUIPAMENTOS, APRESENTAR CATÁLOGO DO EQUIPAMENTO. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CERTIFICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ESTE CERTAME, EMITIDA PELO DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA, PARA ENFERMEIRO(A) CAPACITADO A FORNECER O TREINAMENTO DE USO DO EQUIPAMENTO E DO PRODUTO NO MUNICÍPIO. APRESENTAR RÓTULO, FICHA TÉCNICA E PROSPECTO DO DETERGENTE.
COTA PRINCIPAL – AMPLA DISPUTA
	GALÃO
	113,00
	1.608,00

	142
	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO - DETERGENTE ALCALINO EM PÓ INDICADO NA REMOÇÃO DE INCRUSTAÇÕES ORGÂNICAS E INORGÂNICAS DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS, COMPOSIÇÃO ORTOFOSFATO TRISSÓDICO, LAURIL, SULFATO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE E ESTABILIZANTE, APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, FISPQ, BOLETIM TÉCNICO E REGISTRO / NOTIFICAÇÃO NA ANVISA DO PRODUTO OFERTADO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 1KG
	QUILO
	30,00
	86,18

	143
	DRENO DE PENROSE COM 12UNIDADES ESTÉRIL, FABRICADO EM LÁTEX NATURAL, SEM GAZE EMBALADA COM 12 UNIDADES, MEDINDO 35CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ACONDICIONADO COM 12 UNIDADES ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	PACOTE
	50,00
	22,00

	144
	DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA (UROPEN) NÃO ESTÉRIL, INDICADO PARA COLETA DE PACIENTES DO SEXO MASCULINO ACOMETIDOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, POSSUI PRESERVATIVO EM LÁTEX QUE AO SER AJUSTADO NO ÓRGÃO GENITAL DO PACIENTE VEDA QUALQUER TIPO DE EXTRAVASAMENTO DE URINA,  CONFECCIONADA EM LÁTEX, ATÓXICA E FLEXÍVEL, PRODUTO NÃO ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICO, VALIDADE MINÍMA DE 4 ANOS, POSSUINDO O TUBO EXTENSOR, COM REGISTRO NA ANVISA, TAMANHO G, PACOTE COM 10 UNIDADES.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	PACOTE
	500,00
	30,00

	145
	DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP Nº 19 SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL, SILICONADA E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR. CAIXA COM 100 UNIDADES.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	CAIXA
	50,00
	27,80

	146
	DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP Nº 21 SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL, SILICONADA E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COMNBR. CAIXA COM 100 UNIDADES.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	CAIXA
	100,00
	27,80

	147
	DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP Nº 23 SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL, SILICONADA E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZAD
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA A DE ACORDO COM NBR. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	CAIXA
	200,00
	27,80

	148
	DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP Nº 25 SCALP COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL, SILICONADA E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR. CAIXA COM 100 UNIDADES.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	CAIXA
	50,00
	27,80

	149
	ELETRODO ECG PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA DESCARTÁVEL NO MODELO GOTA, TAMANHO ADULTO COM 50 UNIDADES, INDICADO PARA ELETROCARDIOGRAMA E MONITORIZAÇÃO CARDÍACA EM UTIS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA E TESTES ERGOMÉTRICOS, PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E LABORATÓRIOS. DORSO DE ESPUMA, GEL CONDUTOR ADESIVO, ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, PINO DE BRONZA REVESTIDO POR NIQUEL, CONTRA PINO DE ABS REVESTIDO DE PRATA + CLORETO DE PRATA.
	PACOTE
	600,00
	20,58

	150
	ELETRODO ECG PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA DESCARTÁVEL NO MODELO GOTA, TAMANHO INFANTIL COM 50 UNIDADES, INDICADO PARA ELETROCARDIOGRAMA E MONITORIZAÇÃO CARDÍACA EM UTIS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA E TESTES ERGOMÉTRICOS, PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E LABORATÓRIOS. DORSO DE ESPUMA, GEL CONDUTOR ADESIVO, ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, PINO DE BRONZA REVESTIDO POR NIQUEL, CONTRA PINO DE ABS REVESTIDO DE PRATA + CLORETO DE PRATA.
	PACOTE
	20,00
	23,40

	151
	"ESCADA AUXILIAR 2 DEGRAUS - POSSUIR 2 DEGRAUS COM LIXAS ANTIDERRAPANTES; REVESTIMENTO EMBORRACHADO NOS PÉS; MATERIAL EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. PESO MÁXIMO SUPORTADO 135KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 36 X 41,3 X 47,5 CM (A X L X C). CONTER: 1 ESCADA"
	UNI
	30,00
	155,80

	152
	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO P, COM AS VALVAS LUBRIFICADAS COM SILICONE, INDICADO PARA VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E COLO UTERINO, COLETA DE EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESTES ÓRGÃOS. INSTRUMENTO ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO BORBOLETA ACOPLADO, AS VALVAS SÃO LUBRIFICADAS COM SILICONE GRAU MÉDICO, MATÉRIA PRIMA VALVAS: POLIESTIRENO CRISTAL, PARAFUSO NA COR LARANJA OU VERDE.
	UNI
	10.000,00
	2,62

	153
	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO M, COM AS VALVAS LUBRIFICADAS COM SILICONE, INDICADO PARA VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E COLO UTERINO, COLETA DE EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESTES ÓRGÃOS. INSTRUMENTO ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO BORBOLETA ACOPLADO, AS VALVAS SÃO LUBRIFICADAS COM SILICONE GRAU MÉDICO, MATÉRIA PRIMA VALVAS: POLIESTIRENO CRISTAL, PARAFUSO NA COR LARANJA OU VERDE.
	UNI
	16.000,00
	2,42

	154
	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO G, COM AS VALVAS LUBRIFICADAS COM SILICONE, INDICADO PARA VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E COLO UTERINO, COLETA DE EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESTES ÓRGÃOS. INSTRUMENTO ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM PARAFUSO BORBOLETA ACOPLADO, AS VALVAS SÃO LUBRIFICADAS COM SILICONE GRAU MÉDICO, MATÉRIA PRIMA VALVAS: POLIESTIRENO CRISTAL, PARAFUSO NA COR LARANJA OU VERDE.
	UNI
	5.000,00
	3,40

	155
	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 5 CM X 4,5 M, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL É COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, NELE É APLICADA MASSA ADESIVA Á BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, É INDICADA PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, ENTRE OUTROS.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNI
	2.000,00
	9,17

	156
	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 M, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL É COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, NELE É APLICADA MASSA ADESIVA Á BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, É INDICADA PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, ENTRE OUTROS.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNI
	6.000,00
	13,00

	157
	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL ADULTO, MATERIAL ATÓXICO, FORMATO ANATÔMICO, MÁSCARA COM TAMANHO ADULTO, CORPO E MÁSCARA POSSUEM MATERIAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E PERMITIR MELHOR VISUALIZAÇÃO DO MEDICAMENTO, ENCAIXE UNIVERSAL PARA BOMBINHAS, 175ML, CORPO E ESPAÇADOR E BOCAL PP E MASCARA, VÁLVULA E PARTE INTERIOR: PLÁSTICO PVC.
	UNI
	30,00
	62,68

	158
	"EXTENSOR DE OXIGÊNIO - TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO E SECREÇÕES - MODELO: TUBO DE SILICONE 203 - 6 X 10MM; SEMITRANSPARENTE ; O SILICONE DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA A AÇÃO DO CALOR E FRIO, ESTÁVEL A TEMPERATURA DE -20 °C A 200 °C, PODENDO SER ESTERILIZADO A VAPOR EM AUTO CLAVE; APRESENTAR ELEVADA MACIEZ; FORMATO: ROLO COM 3 METROS; UNIDADES POR EMBALAGEM: 1"
	UNI
	200,00
	17,20

	159
	"EXTENSÃO ALONGADOR MANGUEIRA DE OXIGÊNIO - POSSUIR EXTREMIDADES FLEXÍVEIS, PERMITINDO A PASSAGEM DE OXIGÊNIO, MESMO QUE TENHA ALGUM TIPO DE DOBRA NA MESMA; CARACTERÍSTICAS: EXTENSÃO EM PVC; TRANSPARENTE; COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO; FORMATO: ROLO COM 2 METROS. UNIDADES POR EMBALAGEM: 1."
	UNI
	100,00
	13,20

	160
	FAIXA ELÁSTICA - THERA BAND - INTENSIVIDADE LEVE.
	UNI
	20,00
	25,33

	161
	FAIXA ELÁSTICA - THERA BAND - INTENSIVIDADE MÉDIA.
	UNI
	20,00
	27,43

	162
	FAIXA ELÁSTICA - THERA BAND - INTENSIVIDADE EXTRA FORTE.
	UNI
	20,00
	31,66

	163
	FIO  DE SUTURA CATGUT SIMPLES N.0 C/ AGULHA 2,5 CM - FIO DE SUTURA TIPO ABSORVÍVEL, DE ORIGEM ANIMAL, ESTÉRIL COMPOSTA POR TECIDO CONECTIVO PURIFICADO (PRINCIPALMENTE COLÁGENO) OU A CAMADA SUBMUCOSA FIBROSA DE BOVINOS. O PRODUTO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELA NORMA ABNT NBR 13904 FIOS PARA SUTURA CIRÚRGICA, FARMACOPEIA BRASILEIRA E PELA FARMACOPEIA AMERICANA (USP) PARA SUTURAS CIRÚRGICAS.
	CAIXA
	200,00
	90,00

	164
	FIO  DE SUTURA CATGUT SIMPLES N. 5.0 C/ AGULHA 2,5 CM - FIO DE SUTURA TIPO ABSORVÍVEL, DE ORIGEM ANIMAL, ESTÉRIL COMPOSTA POR TECIDO CONECTIVO PURIFICADO (PRINCIPALMENTE COLÁGENO) OU A CAMADA SUBMUCOSA FIBROSA DE BOVINOS. O PRODUTO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELA NORMA ABNT NBR 13904 FIOS PARA SUTURA CIRÚRGICA, FARMACOPEIA BRASILEIRA E PELA FARMACOPEIA AMERICANA (USP) PARA SUTURAS CIRÚRGICAS.
	CAIXA
	50,00
	92,30

	165
	FIO CATGUT 5,0 CROMADO COM AGULHA 1,5 CM, ESTÉRIL ABSORVÍVEL E COMPOSTA DE TECIDO CONJUNTIVO PURIFICADO DE ORIGEM ANIMAL, COM SEROSA BOVINA SELECIONADA, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADAS DE FORMA MECÂNICA, FISÍCA E QUÍMICA, RESULTADOS EM FIOS MARROM PODENDO SER DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. NA EMBALAGEM DEVE CONTER LOTE, VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO DA ANVISA, CAIXA COM 24 ENVELOPES.
	CAIXA
	30,00
	91,57

	166
	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 0 DE 25 MM COM AGULHA 2,0, AGULHA RESISTENTE, DE ÓTIMO CORTE E FIO DE NYLON, COM RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO PROPOSTO, AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE, ATENDEM A NORMA NBR E A PORTARIA DO IMETRO, ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICOE DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA, POSSUI RESISTÊNCIA Á TRAÇÃO E AO NÓ, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO, AGULHA AÇO INOX, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 UNIDADES.
	CAIXA
	200,00
	44,80

	167
	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 2.0 DE 25 MM COM AGULHA 2,0, AGULHA RESISTENTE, DE ÓTIMO CORTE E FIO DE NYLON, COM RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO PROPOSTO, AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE, ATENDEM A NORMA NBR E A PORTARIA DO IMETRO, ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICOE DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA, POSSUI RESISTÊNCIA Á TRAÇÃO E AO NÓ, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO, AGULHA AÇO INOX, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 UNIDADES.
	CAIXA
	350,00
	45,33

	168
	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3.0 DE 25 MM COM AGULHA 2,5, AGULHA RESISTENTE, DE ÓTIMO CORTE E FIO DE NYLON, COM RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO PROPOSTO, AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE, ATENDEM A NORMA NBR E A PORTARIA DO IMETRO, ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICOE DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA, POSSUI RESISTÊNCIA Á TRAÇÃO E AO NÓ, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO, AGULHA AÇO INOX, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 UNIDADES.
	CAIXA
	250,00
	49,08

	169
	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 4.0 DE 25 MM COM AGULHA 2,0, AGULHA RESISTENTE, DE ÓTIMO CORTE E FIO DE NYLON, COM RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO PROPOSTO, AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE, ATENDEM A NORMA NBR E A PORTARIA DO IMETRO, ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICOE DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA, POSSUI RESISTÊNCIA Á TRAÇÃO E AO NÓ, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO, AGULHA AÇO INOX, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 UNIDADES.
	CAIXA
	300,00
	45,33

	170
	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 5.0 DE 25 MM COM AGULHA 2,5, AGULHA RESISTENTE, DE ÓTIMO CORTE E FIO DE NYLON, COM RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO PROPOSTO, AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE, ATENDEM A NORMA NBR E A PORTARIA DO IMETRO, ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICOE DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA, POSSUI RESISTÊNCIA Á TRAÇÃO E AO NÓ, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO, AGULHA AÇO INOX, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 UNIDADES.
	CAIXA
	50,00
	45,83

	171
	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 6.0 DE 25 MM COM AGULHA 2,5, AGULHA RESISTENTE, DE ÓTIMO CORTE E FIO DE NYLON, COM RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO PROPOSTO, AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE, ATENDEM A NORMA NBR E A PORTARIA DO IMETRO, ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICOE DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA, POSSUI RESISTÊNCIA Á TRAÇÃO E AO NÓ, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO, AGULHA AÇO INOX, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 24 UNIDADES.
	CAIXA
	50,00
	45,93

	172
	FITA MÉTRICA CORPORAL - SIMPLES E COMPACTA, POSSUIR 1,5M DE COMPRIMENTOS, UNIDADE DE MEDIDA EM CENTÍMETROS, BOTÃO TRAVA AUTOMÁTICO PARA NÃO ENROLAR-SE AUTOMATICAMENTE, BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA RECOLHIMENTO DA FITA MÉTRICA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 01 UNIDADE.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNI
	30,00
	28,96

	173
	"FRASCO DE VIDRO PARA ASPIRADOR DE REDE - FRASCO DE VIDRO GRADUADO PARA ASPIRADOR DE OXIGÊNIO, AR COMPRIDO OU VÁCUO COM PACACIDADE DE 500 ML. SEM TAMPA. ALTURA: 20CM; LARGURA: 10CM; PROFUNDIDADE: 10CM; PESO: 500GR. EMBALAGEM: 1 UNIDADE."
	UNI
	20,00
	171,19

	174
	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS PARA PACIENTES POR SONDA OU VIA ORAL, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, POSSUINDO ESCALA DE GRADUAÇÃO DE 50 ML, COM CAPACIDADE DE 300 ML E DEVE CONTER DATA FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, E REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 90 UNIDADES.
	UNI
	5.000,00
	1,52

	175
	GANCHO GILLES DELICADO.
	UNI
	30,00
	64,60

	176
	GARROTE CLÍNICO DE ELÁSTICO COM TRAVA, TORNIQUETE, HOSPITALAR, LABORATÓRIO, ENFERMAGEM, FECHO EM PVC COM TRAVA, QUE PERMITE UM AJUSTE FÁCIL E CONFORTÁVEL,PRÁTICO E EFICAZ, MELHOR CUSTO BENEFICIO, PROPORCIONANDO AJUSTE PERFEITO  E EVITANDO DESCONFORTO DOS GARROTES, COMPOSTO POR PLÁSTICO ABS ( FECHO ) ELÁSTICO ( PET ), COMPRIMENTO DE 40 CM E LARGURA DE 2,5 CM.COM REGISTRO DA ANVISA.
	UNI
	100,00
	14,74

	177
	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ( MASCARA, COPO DOSADOR E MANGUEIRA ) INFANTIL - AR COMPRIMIDO
	KIT
	20,00
	64,60

	178
	LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 4 LAMINAS RETAS TIPO (MD)
	KIT
	1,00
	945,00

	179
	LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 7 LAMINAS CURVAS TIPO (MD)
	KIT
	1,00
	1.446,00

	180
	LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO COM 3 LAMINAS CURVAS TIPO (MD)
	KIT
	1,00
	778,00

	181
	LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO COM 2 LAMINAS RETA TIPO (MD)
	KIT
	1,00
	612,00

	182
	LÂMINA DE BISTURI  DESCARTÁVEL Nº22 (PADRONIZADO), AÇO INOX, POSSUI FIO DE CORTE  E FORMATO DE LÂMINAS EM OPÇÕES QUE ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS PARA A EXECUÇÃO DE INCISÕES CIRÚRGICAS, EMBALADA UNITÁRIA EM ENVELOPE CONSTITUÍDO PELA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO POLI, FECHADO POR TERMO SELAGEM E POSTERIORMENTE EM CAIXA COM 100 UNIDADES, COMPOSTO POR AÇO DE CARBONO, ESTERELIZADO POR RADIAÇÃO GAMA, CONTENDO NA CAIXA DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE.
	CAIXA
	30,00
	49,03

	183
	LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL  COM TALCO TAM G (PADRONIZADA), ISENTA DE PROTEÍNA DO LÁTEX ( NÃO PROVOCA ALERGIAS ), TRANSPARENTES, PROTEGE BEM EM SITUAÇÕES MOMENTÂNEAS COM MENOR RISCO, PRODUZIDA COM RESINA VINÍLICA DE (PVC),  COM PÓ BIOABSORVIVEL, PROPRIEDADE ANTIESTÁTICAS, NÃO ESTÉRIL E SUPERFÍCIE LISA, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE VALIDADE COM REGISTRO NA ANVISA, CAIXA COM 50 PARES.
	CAIXA
	100,00
	14,43

	184
	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 DESCARTÁVEL, PADRONIZADO
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA, TEXTURA HOMOGÊNEA, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL E BAIXO TEOR DE PROTEÍNA (PREFERÊNCIA MENOR QUE 100 G/GRAMA) E ANTIDERRAPANTE. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, IDENTIFICANDO COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO A MÃO ESQUERDA/DIREITA E A POSIÇÃO DO POLEGAR. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO. REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA), CONFORME NORMAS DA ABNT.
	PARES
	1.000,00
	1,47

	185
	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 9,0  DESCARTÁVEL, LÁTEX PADRONIZAD
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 9,0  DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA, TEXTURA HOMOGÊNEA, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL E BAIXO TEOR DE PROTEÍNA (PREFERÊNCIA MENOR QUE 100 G/GRAMA) E ANTIDERRAPANTE. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, IDENTIFICANDO COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO A MÃO ESQUERDA/DIREITA E A POSIÇÃO DO POLEGAR. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO. REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA), CONFORME NORMAS DA ABNT.
	PARES
	200,00
	1,39

	186
	MALHA TUBOLAR P/OTORPEDIA 10 CM X 15 MTS
MALHA TUBULAR P/OTORPEDIA 10 CM X 15 MTS CONFORME NORMAS DA ABNT E BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO ESTABELECIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA O  MATERIAL OFERTADO.
	UNIDADE
	100,00
	32,54

	187
	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 CM X 25 PADRONIZADO
	UNIDADE
	100,00
	40,40

	188
	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 20X25 MTS PADRONIZADO
	UNIDADE
	200,00
	54,13

	189
	MASCARA DESCARTAVEL KN 95
	UNIDADE
	20.000,00
	2,80

	190
	MASCARA DESCARTAVEL CAMADA TRIPLA CAIXA COM NO MIN. 50 UNIDADESESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: CAMADA TRIPLA, SOLDADA ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM, FILTRO, CLIP NASAL ADEQUADO PARA AJUSTE DO NARIZ, 3 PREGAS HORIZONTAIS PARA MELHOR MOLDAGEM NO ROSTO. MALEÁVEL, E RESISTENTE, NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO COM ELASTICO PARA FIXAÇÃO NA ORELHA, FORMAR BARREIRA FISICA, MINIZANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÕES POR GOTICULAS E DEMAIS AFIM DE PROTEGER AS VIAS RESPITÓRIAS. POSSUIR EFICIÊNCIA MINIMA DE 95 % DE FILTRAÇÃO DEVIDAMENTE ADEQUADA AS NORMAS DA ABNT NBR 15052:2004.CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO.COR BRANCOCOM ELASTICO
	CAIXA
	1.000,00
	11,40

	191
	MASCARA DE VENTURI INFANTIL
	UNIDADE
	40,00
	16,78

	192
	MASCARA DE VENTURI ADULTA
	UNIDADE
	40,00
	50,35

	193
	OTOSCOPIO COM CABO DE METAL C/ 5 ESPÉCULOS DE DIFERENTES CONFORME NORMAS DA ABNT E BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO ESTABELECIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA O EQUIPAMENTO OFERTADO.
	UNIDADE
	25,00
	563,49

	194
	PAPEL PARA IMPRESSÃO ECG - TERMICO PADRONIZADO
PAPEL PARA IMPRESSÃO ECG - TERMICO PARA FAX 215MMX30MTS
	ROLO
	300,00
	95,13

	195
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5X100 MTS PADRONIZADO
	ROLO
	100,00
	47,40

	196
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM X 100 MTS
	ROLO
	100,00
	89,45

	197
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM X 100 MTS
	ROLO
	100,00
	126,43

	198
	PINÇA DE ADSON COM DENTE DE RATO EM AÇO INOXIDAVEL  MEDINDO 12 CM DE COMPRIMENTO
	UNIDADE
	40,00
	24,94

	199
	PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM
	UNIDADE
	30,00
	24,39

	200
	PINÇA KELLY HEMOSTATICA CURVA EM AÇO INOXIDAVEL  MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO
	UNIDADE
	30,00
	54,27

	201
	PINÇA ANATOMICA  DISSECÇÃO COM DENTE DE RATO EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO
	UNIDADE
	30,00
	22,84

	202
	PINÇA DISSEC. (ANATOMICA C/ SERRILHA) 14 CM
	UNIDADE
	50,00
	21,66

	203
	PINÇA HEMOSTATICA MOSQUITO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL  MEDINDO 12 CM DE COMPRIMENTO
	UNIDADE
	30,00
	39,42

	204
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12 CM COM VIDEA. PADRONIZADO
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12 CM COM VIDEA. INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DA AGULHA DURANTE A SUTURA. COM PONTA DE VIDEA QUE AUMENTA EM MUITO A VIDA ÚTIL E NÃO PERMITE QUALQUER MOVIMENTO DA AGULHA.
	UNIDADE
	40,00
	346,69

	205
	PROTETOR FACIAL(FACE SHIELD) COM ELASTICO PADRONIZADO
PROTETOR FACIAL(FACE SHIELD) COM ELASTICO, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MASCARA PROTETORA FACIAL INDIVIDUAL, ERGONÔMICA, VISEIRA  ANATÔMICA EM POLITEREFTALATO DE ETILENO ( PET) TRANSPARENTE. EMBALAGEM DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA EM NOME DO FABRICANTE. KIT COM 10 UNIDADES ( DENTISTA)  
	UNIDADE
	600,00
	11,95

	206
	PUNCH DERMATOLOGICO Nº 03
	UNIDADE
	2,00
	142,80

	207
	PUNCH DERMATOLOGICO Nº 04
	UNIDADE
	2,00
	142,80

	208
	PUNCH DERMATOLOGICO Nº 05
	UNIDADE
	2,00
	142,80

	209
	PUNCH DERMATOLOGICO Nº 06
	UNIDADE
	2,00
	142,80

	210
	SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 15 LITROS, PADRONIZADO
SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 15 LITROS, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191 NA COR BRANCO LEITOSO, COM IMPRESSÃO DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500 E NÚMERO DA SUBCLASSE DE RISCO (6.2). OS SÍMBOLOS, TEXTOS E NÚMEROS SÃO PRETOS, COM EXCEÇÃO DA FRASE DE ADVERTÊNCIA: ?RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?, IMPRESSA NA COR VERMELHA. PACOTE COM 100 UNIDADES.
	CAIXA
	100,00
	23,05

	211
	SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 30 LITROS, PADRONIZADO
SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 30 LITROS, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191 NA COR BRANCO LEITOSO, COM IMPRESSÃO DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500 E NÚMERO DA SUBCLASSE DE RISCO (6.2). OS SÍMBOLOS, TEXTOS E NÚMEROS SÃO PRETOS, COM EXCEÇÃO DA FRASE DE ADVERTÊNCIA: ?RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?, IMPRESSA NA COR VERMELHA. PACOTE COM 100 UNIDADES.
	PACOTE
	100,00
	32,47

	212
	SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 50 LITROS, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191 NA COR BRANCO LEITOSO, COM IMPRESSÃO DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500 E NÚMERO DA SUBCLASSE DE RISCO (6.2). OS SÍMBOLOS, TEXTOS E NÚMEROS SÃO PRETOS, COM EXCEÇÃO DA FRASE DE ADVERTÊNCIA: ?RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?, IMPRESSA NA COR VERMELHA. PACOTE COM 100 UNIDADES.
	UNIDADE
	20.000,00
	0,43

	213
	SORO GLICOSADO 5% C/250 ML
	UNIDADE
	1.000,00
	7,86

	214
	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO 500 ML - SISTEMA FECHADO -USO INTRAVENOSO.
	UNIDADE
	1.000,00
	14,01

	215
	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICO 5% 250ML SISTEMA FECHADO - USO INTRAVENOSO
	UNIDADE
	1.000,00
	8,15

	216
	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 250ML - SISTEMA FECHADO PADRONIZADO
	UNIDADE
	2.000,00
	7,86

	217
	HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO A 1%, EMBALAGEM DE 1 LT (PADRON
HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO A 1%, EMBALAGEM DE 1 LITRO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CARACTERÍSTICAS DE FLUIDEZ, VISCOSIDADE E CONCENTRÇAÕ QUE GARANTA UM BOM RENDIMENTO. NECESSÁRIO REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANVISA. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DA EMPRESA AFE. NO CASO DO LICITANTE SER DISTRIUIDOR, APRESENTAR AFE/ANVISA COMO DISTRIBUIDOR. APRESENTAR FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO ISPQ, DE ACORDO COM NBR 14725.
	UNIDADE
	1.500,00
	10,69

	218
	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4
	UNIDADE
	3.000,00
	0,92

	219
	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06
	UNIDADE
	15.000,00
	1,01

	220
	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, EMBALADA PADRONIZADO
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
	UNIDADE
	15.000,00
	1,05

	221
	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, EMBALADA PADRONIZADO
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
	UNIDADE
	20.000,00
	1,07

	222
	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, EMBALADA PADRONIZADO
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
	UNIDADE
	36.000,00
	1,07

	223
	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, EMBALADA PADRONIZADO
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
	UNIDADE
	19.000,00
	1,22

	224
	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, EMBALADA PADRONIZADO
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
	UNIDADE
	5.000,00
	1,25

	225
	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18
	UNIDADE
	5.000,00
	1,38

	226
	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10
	UNIDADE
	500,00
	6,31

	227
	SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 12
	UNIDADE
	500,00
	6,33

	228
	SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 14
	UNIDADE
	1.000,00
	5,99

	229
	SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 16
	UNIDADE
	1.000,00
	5,76

	230
	SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 18
	UNIDADE
	500,00
	5,94

	231
	SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 20
	UNIDADE
	500,00
	6,00

	232
	SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 22
	UNIDADE
	400,00
	6,30

	233
	SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 24
	UNIDADE
	500,00
	6,50

	234
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESTERIL Nº 8 PADRONIZADO
SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESTERIL Nº 8 (NASO ENTERAL) , ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU
	UNIDADE
	1.000,00
	13,35

	235
	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08
	UNIDADE
	200,00
	1,21

	236
	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12
	UNIDADE
	200,00
	1,45

	237
	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14
	UNIDADE
	100,00
	1,51

	238
	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16
	UNIDADE
	200,00
	1,59

	239
	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18
	UNIDADE
	200,00
	1,77

	240
	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20
	UNIDADE
	200,00
	2,05

	241
	SONDA URETRAL DE ALIVIO ESTÉRIL, ATÓXICA FLEXÍVEL, PADRONIZA
SONDA URETRAL DE ALIVIO ESTÉRIL, ATÓXICA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, Nº 06 EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
	UNIDADE
	10.000,00
	0,93

	242
	SONDA URETRAL DE ALIVIO ESTÉRIL, ATÓXICA PADRONIZADO
SONDA URETRAL DE ALIVIO ESTÉRIL, ATÓXICA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, Nº 08 EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
	UNIDADE
	21.000,00
	0,69

	243
	SONDA URETRAL DE ALIVIO ESTÉRIL, PADRONIZADO
SONDA URETRAL DE ALIVIO ESTÉRIL, ATÓXICA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, Nº 10 EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
	UNIDADE
	20.000,00
	0,95

	244
	SONDA URETRAL DE ALIVIO ESTÉRIL, ATÓXICA FLEX. PADRONIZADO
SONDA URETRAL DE ALIVIO ESTÉRIL, ATÓXICA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, Nº 12 EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
	UNIDADE
	25.000,00
	0,98

	245
	SONDA URETRAL DE ALIVIO ESTÉRIL, ATÓXICA FLEXÍ.(PADRONIZADO)
SONDA URETRAL DE ALIVIO ESTÉRIL, ATÓXICA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, Nº 14 EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
	UNIDADE
	30.000,00
	1,11

	246
	SONDA URETRAL DE ALIVIO ESTÉRIL, (PADRONIZADA)
SONDA URETRAL DE ALIVIO ESTÉRIL, ATÓXICA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, Nº 16 EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
	UNIDADE
	16.000,00
	1,09

	247
	FOCO REFLETRO AMBULATORIAL
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL PARABÓLICO DE LUZ FRIA, BASE COM TRIPÉ DE FERRO FUNDIDO ESMALTADA. HASTE CROMADA COM EXTREMIDADE FLEXÍVEL, COM INTERRUPTOR E 2 M DE CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANDRIL, ALTURA MÁXIMA 1.35 M - ALTURA MÍNIMA 1.10 M.
	UNIDADE
	20,00
	319,84

	248
	SUPORTE PARA LAMPADA INFRAVERMELHO DE PEDESTAL COM DIMENSOES 90 X 30 X30 CM (C X L X A)
	UNIDADE
	5,00
	303,98

	249
	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA (PADRONIZADO)
SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODAS, MATERIAL METAL
	UNIDADE
	30,00
	230,41

	250
	SUPORTE DE METAL PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS
	UNIDADE
	30,00
	37,35

	251
	TALA METALICA 19 X 250 MM, PACOTE COM 12 UNIDADES
	UNIDADE
	1.200,00
	1,93

	252
	TERMOMETRO DIGITAL CLÍNICO HASTE RÍGIDA (PADRONIZADO)
TERMOMETRO DIGITAL CLÍNICO HASTE RÍGIDA

	UNIDADE
	100,00
	24,04

	253
	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL PARA USO FRONTAL SEM CONTATO, MEDIÇÃO INFRAVERMELHO, SINAL SONORO DE INDICAÇÃO DE FEBRE, INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NORMAL E TEMPERATURA ALTA ATRAVÉS DE ILUMINAÇÃO EM CORES 2 CORES NO VISOR, VERDE PARA TEMPERATURA NORMAL E VERMELHO PARA FEBRE, MEMÓRIA PARA 30 MEDIÇÕES. GARANTIA MÍNIMA 48 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	50,00
	345,00

	254
	TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA, FABRICADO COM PLASTICO ABS, SENSOR EXTERNO DE A\PROXIMADAMENTE 3 METROS COM PONTEIRA DE AÇO INOX, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE TRES DIGITOS. RESET INDEPENDENTE PARA A AREA INTERNA E EXTERNA. FAIXA TEMPERATURA INTERNA: -10OC A +50OC, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -50OC A +70OC.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	50,00
	111,08

	255
	TERMÔMETRO DIGITAL PARA CAIXA DE VACINA COM BOTÃO DE MAXIMA E MINIMA SENSOR DE TEMPERATURA, VISOR DE (LCD) COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE  50 CM, FAIXA DE MEDIÇÃO: -50OC A +70OC DIMENSÕES: 60 X 39 X 14 MM, ALIMENTAÇÃO: 1 PÍLHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAA.
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
	UNIDADE
	100,00
	80,78

	256
	TESOURA IRIS CURVA, 11 CM PADRONIZADO
TESOURA IRIS CURVA, 11 CM
	UNIDADE
	40,00
	33,21

	257
	TESOURA IRIS RETA (11,5 CM)
	UNIDADE
	50,00
	49,81

	258
	TESOURA MAYO RETA 15 CM
	UNIDADE
	30,00
	57,87

	259
	TORNEIRA TRES VIAS DESCARTÁVEL, CX COM 50 UNIDADES (PADRONIZ
TORNEIRA TRES VIAS DESCARTÁVEL, CX COM 50 UNIDADES
	CAIXA
	15,00
	44,11

	260
	TOUCA CIRURGICA SANFONDA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL, PADRONIZA
	PACOTE
	200,00
	14,99

	261
	TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 2,0 (TUBO DE MATERIAL(PADRONIZA
TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 2,0 (TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUIAL,MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPELGRAU CIRÚRGICO)
	UNIDADE
	20,00
	7,74

	262
	TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 2,5 PADRONIZADO
TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 2,5 (TUBO DE MATERIAL PLÁSTICOUTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUIAL,MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPELGRAU CIRÚRGICO)
	UNIDADE
	20,00
	7,74

	263
	TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 3,0 (PADRONIZADO
TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 3,0 (TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUIAL,MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPELGRAU CIRÚRGICO)
	UNIDADE
	20,00
	7,80

	264
	TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 3,5 PADRONIZADO
TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 3,5 (TUBO DE MATERIAL PLÁSTICOUTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUIAL,MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPELGRAU CIRÚRGICO)
	UNIDADE
	20,00
	7,77

	265
	TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 4,0 PADRONIZADO
TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 4,0 (TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUIAL,MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPELGRAU CIRÚRGICO)
	UNIDADE
	20,00
	7,68

	266
	TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 4,5 (PADRONIZADO)
TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 4,5 (TUBO DE MATERIAL PLÁSTICOUTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUIAL,MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPELGRAU CIRÚRGICO)
	UNIDADE
	20,00
	7,37

	267
	TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 5,0 PADRONIZADO
TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 5,0 (TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUIAL,MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPELGRAU CIRÚRGICO)
	UNIDADE
	20,00
	7,61

	268
	TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 5,5 (TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUIAL,MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPELGRAU CIRÚRGICO)
	UNIDADE
	20,00
	7,37

	269
	TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 6,0 (TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUIAL,MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPELGRAU CIRÚRGICO)
	UNIDADE
	20,00
	7,59

	270
	TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 6,5 (TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUIAL,MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPELGRAU CIRÚRGICO)
	UNIDADE
	20,00
	7,89

	271
	TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 7,0 (TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUIAL,MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPELGRAU CIRÚRGICO)
	UNIDADE
	20,00
	7,61

	272
	TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 7,5 (PADRONIZADO)
TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 7,5 (TUBO DE MATERIAL PLÁSTICOUTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUIAL,MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPELGRAU CIRÚRGICO)
	UNIDADE
	20,00
	7,71

	273
	TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 8,0 PADRONIZADO
TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 8,0 (TUBO DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUIAL,MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPELGRAU CIRÚRGICO)
	UNIDADE
	20,00
	7,61

	274
	TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 8,5 (PADRONIZADO)
TUBO ENDOTRAQUEAL  COM BALÃO 8,5 (TUBO DE MATERIAL PLÁSTICOUTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUIAL,MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPELGRAU CIRÚRGICO)
	UNIDADE
	20,00
	7,85

	275
	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL INFANTIL, MATERIAL ATÓXICO, FORMATO ANATÔMICO, MÁSCARA COM TAMANHO INFANTIL, CORPO E MÁSCARA POSSUEM MATERIAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E PERMITIR MELHOR VISUALIZAÇÃO DO MEDICAMENTO, ENCAIXE UNIVERSAL PARA BOMBINHAS, 175ML, CORPO E ESPAÇADOR E BOCAL PP E MASCARA, VÁLVULA E PARTE INTERIOR: PLÁSTICO PVC.
	UNI
	20,00
	49,13

	276
	MARTELO NEUROLÓGICO BUCK EM AÇO, DE 18CM.
	UNI
	20,00
	70,14

	277
	MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA COM CONECTOR 360° ADULTO - CONFECCIONADA EM PVC (MACIO E TRANSPARENTE); MATERIAL ATÓXICO E FLEXÍVEL COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL. POSSUIR CÚPULA EM PVC TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO E CONECTOR EM MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO, QUE PERMITE ANGULO GIRATÓRIO DE TE 360° E ENTRADA EM CIRCUITO PADRÃO.
	UNI
	50,00
	11,44

	278
	MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA COM CONECTOR 360° INFANTIL - CONFECCIONADA EM PVC (MACIO E TRANSPARENTE); MATERIAL ATÓXICO E FLEXÍVEL COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL. POSSUIR CÚPULA EM PVC TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO E CONECTOR EM MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO, QUE PERMITE ANGULO GIRATÓRIO DE TE 360° E ENTRADA EM CIRCUITO PADRÃO.
	UNI
	50,00
	11,44

	279
	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO MEDINA, INFANTIL COM CAPACIDADE DE 1000 ML, MÁSCARA CONFECCIONADA EM PVC MACIO COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, PRESILHA METÁLICA PARA AJUSTE NASAL, RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO (PP), EXTENSÃO EM PVC, COMPRIMENTO 200 CM, CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE 1000 ML.
	UNI
	15,00
	15,41

	280
	KIT NEBULIZADOR INFANTIL, AUXILIA NO TRATAMENTO DE PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS, GRIPE, RESFRIADOS E RINITE, DESCONGESTIONA AS VIAS RESPIRATÓRIAS PROPORCIONANDO ALIVIO IMEDIATO, NO KIT DEVE CONTER, 01 MASCARA INFANTIL, 01 COPO DOSADOR, 01 MANGUEIRA, NA EMBALAGEM DEVE CONTER DATA DE VALIDADE, LOTE, VENCIMENTOE DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA.
	KIT
	20,00
	16,41

	281
	KIT NEBULIZADOR ADULTO, AUXILIA NO TRATAMENTO DE PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS, GRIPE, RESFRIADOS E RINITE, DESCONGESTIONA AS VIAS RESPIRATÓRIAS PROPORCIONANDO ALIVIO IMEDIATO, NO KIT DEVE CONTER, 01 MASCARA INFANTIL, 01 COPO DOSADOR, 01 MANGUEIRA, NA EMBALAGEM DEVE CONTER DATA DE VALIDADE, LOTE, VENCIMENTOE DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA.
	KIT
	30,00
	16,41

	282
	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 40X80X80CM COM RODÍZIOS, ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM AÇO INOX PÉS EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO 7/8 TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 0,80MM SEM ARESTAS CORTANTES, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2 DE DIÂMETRO.
	UNI
	3,00
	780,36

	283
	MONITOR CARDÍACO PARA MONITORAMENTO DE ADULTOS E CRIANÇAS COM CAPACIDADE PARA MONITORAR PARÃMETROS COM ECG, RESP, SPO2, PR, NIBP, COM CAPACIDADE PARA EXIGIR OS DADOS EM TEMPO REAL,( TFT COLORIDO COM NO MÍNIMO 8 POLEGADOS E CAPACIDADES DE EXIGIR OS PARÂMETROS SIMULTANEAMENTE EM PORTUGUÊS E COM MODO DIAGNÓSTICO). ACESSÓRIO MÍNIMOS A SEREM FORNECIDOS: PONTA DE DEDO ADULTO PARA MEDIÇÃO DE SPO2, CUFF ADULTO PARA MEDIÇÃO DE NIBP COM TUBO DE EXTENSÃO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220VOLTS.
	UNI
	3,00
	18.130,57

	284
	OXÍMETRO DIGITAL MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE - DEDO, OXÍMETRO LED, CARACTERÍSTICAS - DISPLAY OLED DE COR DUPLA, MELHOR MOSTRA OS DADOS, MULTI DIREÇÃO DE EXIBIÇÃO, ROTATIVA EXIBIÇÃO MULTIDIRECIONAL 4 DIREÇÕES, 6 MODOS, PERMITEM QUE VOCÊ VEJA SEUS RESULTADOS EM QUALQUER DIREÇÃO, FUNÇÃO DE ALARME - DEFINA O ALARME E BIPE DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES, HAVERÁ UM AVISO UMA VEZ QUE OS VALORES MEDIDOS VÃO ALÉM DA CONFIGURAÇÃO, LONGA VIDA ÚTIL DA BATERIA, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CONFIGURAÇÃO DE NÍVEL CLINICA MÉDICA, ALMOFADA MACIA DO DO SILICONE DA PELE AMIGÁVEL PARA PROTEGER SEUS DEDOS DURANTE A MEDIDA, AQUISIÇÃO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS SÃO MAIS PRECISOS E RÁPIDOS  DE 5 Á 8 SEGUNDOS O VALOR DE EXIBIÇÃO. OBRIGATÓRIO TER REGISTRO NA ANVISA.
	UNI
	60,00
	132,48

	285
	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO COR BRANCO CAIXA COM 500 UNIDADES, TAMANHO ( 40 X 40CM ), 100% CELULOSE, PROMOVENDO UMA ESTERILIZAÇÃO SEGURA E APROPRIADA DOS INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PODE SER UTILIZADO EM TRÊS DIFERENTES PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO, VAPOR, ´´OXIDO DE ETILENO, PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, COMPATÍVEL E RESISTENTE COM AS CONDIÇÕES FÍSICAS DE ESTERILIZAÇÃO, PRODUTO ECOLÓGICO E SUSTENTÁVEL DESENVOLVIDO EM CELULOSE, PERMITE A PENETRAÇÃO E REMOÇÃO DO AGENTE ESTERILIZANTE, APRESENTA TAMANHO DE  (40 X 40 CM ), ESTRUTURA QUE NÃO GERA PARTÍCULAS, DISPONÍVEL NA COR BRANCA, NA EMBALAGEM DEVEM CONTER, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.
	CAIXA
	50,00
	193,92

	286
	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO COR BRANCO CAIXA COM 500 UNIDADES, TAMANHO ( 60 X 60CM ), 100% CELULOSE, PROMOVENDO UMA ESTERILIZAÇÃO SEGURA E APROPRIADA DOS INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PODE SER UTILIZADO EM TRÊS DIFERENTES PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO, VAPOR, ´´OXIDO DE ETILENO, PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, COMPATÍVEL E RESISTENTE COM AS CONDIÇÕES FÍSICAS DE ESTERILIZAÇÃO, PRODUTO ECOLÓGICO E SUSTENTÁVEL DESENVOLVIDO EM CELULOSE, PERMITE A PENETRAÇÃO E REMOÇÃO DO AGENTE ESTERILIZANTE, APRESENTA TAMANHO DE  (60 X 60 CM ), ESTRUTURA QUE NÃO GERA PARTÍCULAS, DISPONÍVEL NA COR BRANCA, NA EMBALAGEM DEVEM CONTER, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.
	CAIXA
	150,00
	314,17

	287
	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO ( PAPEL GRAU CIRÚRGICO ) - 20 CM X 100 MTS, BOBINA TUBULAR DE UM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LAMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE AZULADO, COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMALDEÍDO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ 60G, COM VISOR DE PAPEL POLIÉSTER, EMBALAGEM VEM COM INDICADOR DE VAPOR E ETO, INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.
	ROLO
	100,00
	219,67

	288
	PAPAGAIO - EM AÇO INOXIDÁVEL: POSSUIR ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, A AÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E QUIMICA, TOLERANDO A ESTERILIZAÇÃO EM ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS. CAPACIDADE DE 1 LITRO, DIMENSÕES: 26X13 CM, EMBALAGENS CONTENDO 01 PAPAGAIO.
	UNI
	5,00
	168,88

	289
	PINÇA KELLY RETA 16 CM, INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE, UTILIZADO PARA HEMOSTASIA, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 16CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.
	UNI
	40,00
	55,94

	290
	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 25 CM SEM SERRILHA (LISA). EM AÇO INOX GRAU CIRÚRGICO (HEMOSTÁTICA).
	UNI
	2,00
	48,57

	291
	PINÇA PROFESSOR MEDINA PARA BIÓPSIA UTERINA 24 CM 4MM.
	UNI
	10,00
	303,71

	292
	PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO SERRILHADA 16CM  -  INSTRUMENTO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, COM SERRILHA RETA, PINÇA AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 16CM, EMBALAGEM, PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO OS DADOS  DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.
	UNI
	30,00
	26,07

	293
	PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM - MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, INSTRUMENTO NÃO CORTANTE, ARTICULADO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 16CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.
	UNI
	50,00
	139,07

	294
	PINÇA MAGILL 15 CM - EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO COM PADRÕES DE IDENTIFICAÇÃO DE QUALIDADE INTERNACIONAIS DA ABNT E CE, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 15CM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.
	UNI
	10,00
	75,53

	295
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM.- INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO. AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 16CM, EMBALAGEM, PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO OS DADOS  DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.
	UNI
	40,00
	66,00

	296
	COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL COM CAPACIDADE DE 80ML SEM PÁ, PACOTE COM 100 UNIDADES, COLETOR DE URINA, PRODUTO EXCLUSIVO PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO, RESINAS TERMO PLÁSTICA, TAMPO VERMELHA SEM PÁ, TRANSPARENTE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, BOCA LARGA (5 CM ), ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO IONIZANTE.
	PACOTE
	1.000,00
	62,52

	297
	PRANCHA DE POLIETILENO E IMOBILIZADOR, KIT COMPLETO - KIT COM PRANCHA EM POLIETILENO É COMPLETO E CONTA COM EQUIPAMENTOS DA MAIS ALTA QUALIDADE, IDEAL PARA RESGATE DE EMERGÊNCIA, O KIT DEVE CONTER: 01- CAPA PARA KIT CIPA 01- PRANCHA LONGA EM POLIETILENO 01- IMOBILIZADOR DE CABEÇA 01- CONJUNTO DE 3CINTOS DE ENGATE ( AMARELO, VERMELHO E PRETO) 01- JOGO DE TALA ARANHADA EM BORRACHA TIPO EVA COM 4 TAMANHOS, 01- BANDAGEM TRIANGULAR TAM M: 100 X 100 X 140CM, 01- COLAR CERVICAL P, 01- COLAR CERVICAL M, 01- COLAR CERVICAL G,  ALTURA 6CM, LARGURA 45CM, COMPRIMENTO 180CM, PESO 300KG, DEVE CONTER REGISTRO NA ANVIASA.
	KIT
	3,00
	551,04

	298
	REAGENTE CLORO LIVRE (CI2) DPD EM PÓ, PADRONIZADO, PRÉ DOSADO, PRONTO PARA USO, EMBALADO EM SACHÊS DE ALUMÍNIO (POWDER PILLOW = PP) PARA DE 10ML, RÁPIDA DISSOLUÇÃO EM ÁGUA E NÃO GERA TURBIDEZ.
UTILIZADO PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE NA FAIXA DE 0,02-2,00 MG/L PELO MÉTODO DPD HACH 8021. TAMBÉM PODE SER USADO PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE NA FAIXA ALTA DE DIÓXIDO DE CLORO NA FAIXA DE 0,04 A 5,00MG/L.
APARÊNCIA: PÓ BRANCO OU ROSA CLARO, INODORO. SOLÚVEL EM ÁGUA E ÁCIDO. PH DE UMA SOLUÇÃO 1% = 6,35 A 25ºC. PONTO DE FUSÃO: DECOMPÕE-SE A 110ºC.INDICADO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA HACH SEM A NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE NOVA CURVA E PARA USO EM EQUIPAMENTO DE OUTROS FABRICANTES COM INSERÇÃO DE CURVA DE CALIBRAÇÃO PELO USUÁRIO. COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES MODELOS DE EQUIPAMENTOS HACH: POCKET II, DR300, DR890, DR900, DR2500, DR2700, DR3800, DR2800, DR3900, DR5000 E DR6000.
CONTER PRAZO DE VALIDADE: 60 MESES CONTADOS DA DATA DE FABRICAÇÃO E NO MÍNIMO 36 MESES DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA. AS INFORMAÇÕES SOBRE O PARÂMETRO QUE SE APLICA O REAGENTE, VOLUME DE QUE DEVE SER UTILIZADO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE VIR IMPRESSAS EM CADA SACHE.
APRESENTAÇÃO: PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.
	PACOTE
	50,00
	427,98

	299
	SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR (LEITOSO) 100 LITROS, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191 NA COR BRANCO LEITOSO, COM IMPRESSÃO DE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A NBR 7500 E NÚMERO DA SUBCLASSE DE RISCO (6.2). OS SÍMBOLOS, TEXTOS E NÚMEROS SÃO PRETOS, COM EXCEÇÃO DA FRASE DE ADVERTÊNCIA: "RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE", PACOTE COM 100 UNIDADES.
	PACOTE
	5,00
	104,00

	300
	SACO PARA HAMPER FARDO COM 50 UNIDADES.
	UNI
	20,00
	287,50

	301
	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, ENCAIXE CÔNICO COM LUER SLIP (GOTEJAMENTO), COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE, COM PONTO DE TRAVA DO MESMO, DIMENSIONADA OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OUTRO EM FILME PLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, COM REGISTRO NA ANVISA, LOTE E VALIDADE.
	UNI
	30.000,00
	0,41

	302
	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, ENCAIXE CÔNICO COM LUER LOCK (GOTEJAMENTO), COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE, COM PONTO DE TRAVA DO MESMO, DIMENSIONADA OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OUTRO EM FILME PLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, COM REGISTRO NA ANVISA, LOTE E VALIDADE.
	UNI
	154.000,00
	0,28

	303
	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, ENCAIXE CÔNICO COM LUER LOCK (GOTEJAMENTO), COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE, COM PONTO DE TRAVA DO MESMO, DIMENSIONADA OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OUTRO EM FILME PLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, COM REGISTRO NA ANVISA, LOTE E VALIDADE.
	UNI
	100.000,00
	0,32

	304
	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, ENCAIXE CÔNICO COM LUER LOCK (GOTEJAMENTO), COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE, COM PONTO DE TRAVA DO MESMO, DIMENSIONADA OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OUTRO EM FILME PLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, COM REGISTRO NA ANVISA, LOTE E VALIDADE.
	UNI
	105.900,00
	0,54

	305
	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, ENCAIXE CÔNICO COM LUER SLIP, (GOTEJAMENTO), COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE, COM PONTO DE TRAVA DO MESMO, DIMENSIONADA OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OUTRO EM FILME PLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, COM REGISTRO NA ANVISA, LOTE E VALIDADE.
	UNI
	30.000,00
	0,88

	306
	SERINGA DESCARTÁVEL 60ML SEM AGULHA, COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, ENCAIXE CÔNICO COM LUER SLIP, (GOTEJAMENTO), COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDAÇÃO, PERMITINDO PERFEITO DESLIZE, COM PONTO DE TRAVA DO MESMO, POSSUINDO BICO CATETER, DIMENSIONADA OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OUTRO EM FILME PLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, COM REGISTRO NA ANVISA, LOTE E VALIDADE.
	UNI
	500,00
	3,11

	307
	SERINGA DESCARTÁVEL DE INSULINA DE 1ML, COM AGULHA 8X0,3MM, EMBALADA COM CAPA PROTETORA, ESCALA GRADUADA DE 1 EM 1 UNIDADE INSULÍNICA, VOLUME RESIDUAL DE 0,01ML, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICA, CALIBRE 30G, COM AGULHA CURTA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLÁSTICO. 
COTA PRINCIPAL – AMPLA DISPUTA
	UNIDADE
	127.500,00
	1,02

	308
	SERINGA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, HIPODÉRMICA DE 1ML, COM AGULHA 13X0,38MM, (27,5G X 1/2``) TUBERCULINA,  EMBALADA COM CAPA PROTETORA, CONTENDO REGISTRO NA ANVISA, A EMBALAGEM DEVE CONTER, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, DATA DE VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO.
	UNI
	20.000,00
	0,52

	309
	SOLUÇÃO DE RINGER COM  LACTATO 250 ML -SISTEMA FECHADO-USO INTRAVENOSO
	UNI
	2.500,00
	11,02

	310
	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20, MEDINDO 50 CM, SONDA EM PVC ATÓXICO EM SILICONE, COR DIFERENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DISPONÍVEL NA EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E PLÁSTICA, ACABAMENTO ATRAUMÁTICO, CONECTOR UNIVERSAL, APIROGÊNICO, ESTÉRIL. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.
	UNI
	6.000,00
	0,94

	311
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESTÉRIL Nº 6 (NASO ENTERAL) , ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU
	UNI
	500,00
	12,05

	312
	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESTÉRIL Nº 12 (NASO ENTERAL), ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU
	UNI
	2.000,00
	14,81

	313
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA COM 100 CM TRANSPARENTE Nº 04, CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATOXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDE FINAS E MALEÁVEIS, PONTAS ARREDONDADAS E FECHADAS, COM DOIS FUROS LATERAIS E PRIVADA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO IONIZANTE.
	UNI
	150,00
	1,08

	314
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA COM 100 CM TRANSPARENTE Nº 10, CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATOXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDE FINAS E MALEÁVEIS, PONTAS ARREDONDADAS E FECHADAS, COM DOIS FUROS LATERAIS E PRIVADA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO IONIZANTE.
	UNI
	200,00
	1,32

	315
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA COM 100 CM TRANSPARENTE Nº 22, CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATOXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDE FINAS E MALEÁVEIS, PONTAS ARREDONDADAS E FECHADAS, COM DOIS FUROS LATERAIS E PRIVADA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, O PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO IONIZANTE.
	UNI
	200,00
	2,11

	316
	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 04 , CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC FLEXÍVEL, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE, ATÓXICA, TRANSPARENTE, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADA POR RAIAÇÃO IONIZANTE, CONTENDO NA EMBALAGEM DATA DE VALIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.
	UNI
	2.000,00
	0,72

	317
	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 18 , CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC FLEXÍVEL, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE, ATÓXICA, TRANSPARENTE, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADA POR RAIAÇÃO IONIZANTE, CONTENDO NA EMBALAGEM DATA DE VALIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.
	UNI
	5.000,00
	1,18

	318
	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 20 , CONFECCIONADO EM TUBO DE PVC FLEXÍVEL, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE, ATÓXICA, TRANSPARENTE, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADA POR RAIAÇÃO IONIZANTE, CONTENDO NA EMBALAGEM DATA DE VALIDADE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.
	UNI
	5.000,00
	1,27

	319
	SONDA DE GASTROSTOMIA COM VÁLVULA ANTI - REFLUXO MIC - KEY 14FR 1,0CM, BOTTON, MIC - KEY A NÍVEL DA PELE, MATERIAL: SILICONE GRAU MÉDIO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO, FORMA DE APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO E DISPOSITIVO ANTI REFLUXO, SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORES PARA ALIMENTAÇÃO. CONJUNTO COMPLETO COM TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA, COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO  EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO 35CC, POSSUI LINHA RADIOPACA PARA VERIFICAR SUA POSIÇÃO, PONTA A TRAUMÁTICA BALÃO INFLA SIMETRICAMENTE - 3 A 5 ML DE ÁGUA, MAIS DISCRETA, MAIS CONFORTÁVEL, MAIS CÔMODA, VÁLVULA ANTI REFLUXO LOCALIZADA NO TOPO DA SONDA EXTENSÃO FORMA UMA TRAVA COM A SONDA, ACESSÓRIOS SEM RISCO DE MIGRAÇÃO INTESTINAL, MELHOR APROVEITAMENTO DA DIETA.
	UNI
	6,00
	1.340,00

	320
	SONDA DE GASTROSTOMIA COM VÁLVULA ANTI - REFLUXO MIC - KEY 16FR 1,5CM, BOTTON, MIC - KEY A NÍVEL DA PELE, MATERIAL: SILICONE GRAU MÉDIO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO, FORMA DE APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO E DISPOSITIVO ANTI REFLUXO, SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORES PARA ALIMENTAÇÃO. CONJUNTO COMPLETO COM TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA, COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO  EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO 35CC, POSSUI LINHA RADIOPACA PARA VERIFICAR SUA POSIÇÃO, PONTA A TRAUMÁTICA BALÃO INFLA SIMETRICAMENTE - 3 A 5 ML DE ÁGUA, MAIS DISCRETA, MAIS CONFORTÁVEL, MAIS CÔMODA, VÁLVULA ANTI REFLUXO LOCALIZADA NO TOPO DA SONDA EXTENSÃO FORMA UMA TRAVA COM A SONDA, ACESSÓRIOS SEM RISCO DE MIGRAÇÃO INTESTINAL, MELHOR APROVEITAMENTO DA DIETA.
	UNI
	6,00
	1.340,00

	321
	SONDA DE GASTROSTOMIA COM VÁLVULA ANTI - REFLUXO MIC - KEY 20FR 1,2CM, BOTTON, MIC - KEY A NÍVEL DA PELE, MATERIAL: SILICONE GRAU MÉDIO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO, FORMA DE APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO E DISPOSITIVO ANTI REFLUXO, SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORES PARA ALIMENTAÇÃO. CONJUNTO COMPLETO COM TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA, COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO  EM BOLUS, SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO 35CC, POSSUI LINHA RADIOPACA PARA VERIFICAR SUA POSIÇÃO, PONTA A TRAUMÁTICA BALÃO INFLA SIMETRICAMENTE - 3 A 5 ML DE ÁGUA, MAIS DISCRETA, MAIS CONFORTÁVEL, MAIS CÔMODA, VÁLVULA ANTI REFLUXO LOCALIZADA NO TOPO DA SONDA EXTENSÃO FORMA UMA TRAVA COM A SONDA, ACESSÓRIOS SEM RISCO DE MIGRAÇÃO INTESTINAL, MELHOR APROVEITAMENTO DA DIETA.
	UNI
	6,00
	1.400,00

	322
	SUPORTE PARA COLETOR PERFUROCORTANTE TAMANHO Nº07 - SUPORTE PARA COLETOR DE PAPELÃO. COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM ARAME BTC; COR BRANCO; ITENS INCLUSOS: 1 SUPORTE PARA COLETOR, 2 PARAFUSOS E 2 BUCHAS.
	UNIDADE
	30,00
	35,78

	323
	TAMPA VEDANTE MACHO/FÊMEA - FABRICADO EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, ENCAIXE IDEAL ENTRE O CONECTOR E A TAMPA VEDANTE. EMBALAGEM, PACOTE COM 100 UNIDADES.
	PACOTE
	100,00
	23,13

	324
	TESOURA METZENBAUN RETA  TAMANHO: 16CM - SUTURA INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE PONTA RETA, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 16CM, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE.
	UNI
	100,00
	59,61

	325
	TESOURA METZENBAUN CURVA  TAMANHO: 16CM - SUTURA INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE PONTA CURVA, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 16CM, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE.
	UNI
	100,00
	59,61

	326
	TESOURA PARA GESSO 19CM.
	UNI
	5,00
	186,00

	327
	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO (COPO UMIDIFICADOR)- COMPOSIÇÃO: TAMPA E COPO EM NYLON; FRASCO PLÁSTICO DE 250ML; COPO TRANSLUCIDO COM INDICADOR DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METAL PADRÃO 9/16 X 18 FIOS. ADAPTA-SE A QUALQUER VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXÔMETRO DE REDE CANALIZADA. REGISTRADO NA ANVISA. EMBALAGEM: 1 UNIDADE
	UNI
	100,00
	21,68

	328
	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO OXIGÊNIO - CARACTERÍSTICAS: ESCALA DO MANÔMETRO DE PRESSÃO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM); MATERIAL DO PRODUTO: METAL CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: METAL CROMADO; MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI; SAÍDA DO GAS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM PARA ENTRADA DE100KGF/CM; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, SEGUIR A NORMAS DA ABNT.
	UNI
	10,00
	405,64

	329
	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO AR COMPRIMIDO - PRODUZIDA EM METAL CROMADO; PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM2; FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO; MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO DE 0 A 300 KGF/CM2; ACOMPANHAR VÁLVULA DE SEGURANÇA, FLUXÔMETRO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA SEGUIR A NORMAS DA ABNT.
	UNI
	10,00
	391,85

	330
	CLORIDRATO LIDOCAÍNA GELEIA 3% EMBALAGEM COM 30 G.
	UNI
	3.000,00
	4,82

	331
	ACETONA 1 LT (PADRONIZADO)
	LITRO
	10,00
	123,00

	332
	ACIDO ACETICO 3% - LITRO 1000 ML
	LITRO
	10,00
	102,20

	333
	FORMOL 10% - 1000 ML
	LITRO
	10,00
	65,00

	334
	LUGOL 2%  EMB. DE 1000 ML
	LITRO
	10,00
	257,30

	335
	SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70CM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, FABRICADA EM ALUMÍNIO, LEVE E RESISTENTE, ADAPTA-SE EM QUALQUER AMBIENTE, O DISPENSER É DE FÁCIL INSTALAÇÃO E PODE SER INSTALADO NA MACA OU PAREDE.
	UNI
	30,00
	197,23

	336
	ATA - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 50%. APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 20ML.
	FRASCO
	6,00
	37,90

	337
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 6
	UNIDADE
	100,00
	2,54

	338
	FAIXA ELÁSTICA - THERA BAND - INTENSIVIDADE FORTE
	UNIDADE
	20,00
	29,56

	339
	PULSEIRA DE PROTOCOLO NA COR AZUL
PULSEIRAS DE PROTOCOLO DE MANCHESTER E DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES (TRIAGEM CLASSIFICATORIA DE RISCO - EXTREMIDADE REDUZIDA COM LINER EXTENDIDO - IMPRESSÃO DE AUTENTICIDADE, NA COR AZUL
	UNIDADE
	10.000,00
	0,35

	340
	PULSEIRAS DE PROTOCOLO NA COR VERDE
PULSEIRAS DE PROTOCOLO DE MANCHESTER E DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES (TRIAGEM CLASSIFICATORIA DE RISCO - EXTREMIDADE REDUZIDA COM LINER EXTENDIDO - IMPRESSÃO DE AUTENTICIDADE, NA COR VERDE
	UNIDADE
	100.000,00
	0,35

	341
	PULSEIRAS DE PROTOCOLO DE MANCHESTER NA COR AMARELA
PULSEIRAS DE PROTOCOLO DE MANCHESTER E DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES (TRIAGEM CLASSIFICATORIA DE RISCO - EXTREMIDADE REDUZIDA COM LINER EXTENDIDO - IMPRESSÃO DE AUTENTICIDADE, NA COR AMARELA
	UNIDADE
	50.000,00
	0,35

	342
	PULSEIRAS DE PROTOCOLO NA COR LARANJA
PULSEIRAS DE PROTOCOLO DE MANCHESTER E DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES (TRIAGEM CLASSIFICATORIA DE RISCO - EXTREMIDADE REDUZIDA COM LINER EXTENDIDO - IMPRESSÃO DE AUTENTICIDADE, NA COR LARANJA
	UNIDADE
	30.000,00
	0,35

	343
	CLORETO DE SODIO 9% ESTERIL FRASCO COM 100 ML SISTEMA FECHADO
	FRASCO
	12.500,00
	9,60

	344
	EQUIPO PARA INFUSÃO ENTERAL 2 (DUAS) VIAS EM Y SENDO UMA VIA COM CÂMARA GOTEJADORA TRANSPARENTE CRISTAL FLEXÍVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 9ML E GOTEJADOR PARA 20 GOTAS = 1 ML, COM ENTRADA DE AR E FILTRO BACTERIOLÓGICO, PONTA PERFURANTE, COM DOIS ORIFÍCIOS PARA ENTRADA DE ALIMENTO, PARA ADAPTAÇÃO SEGURA EM BOLSAS/FRASCOS DE DIETAS ENTERAIS, EM ABS BRANCO E TAMPA PROTETORA . TUBO EXTENSOR AZUL EM PVC AERADO FLEXÍVEL, COM DIÂMETRO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM EFEITO MEMÓRIA, PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DO FLUXO MINISTRADO E COM SISTEMA QUE PERMITA ENCURTAR O COMPRIMENTO DO TUBO CASO NECESSÁRIO. SEGUNDA VIA DE CONEXÃO FÊMEA COM TAMPA PROTETORA ROSQUEÁVEL, PINÇA CLAMP, PARA ADMINISTRAÇÃO DE ÁGUA. PONTA DISTAL COM CONECTOR ESCALONADO EM ABS BRANCO COM O MÍNIMO DE NOVE ESCALAS PARA MELHOR CONEXÃO A DIVERSOS TAMANHOS DE SONDAS, COM TAMPA PROTETORA. APRESENTAR REGISTRO NO MS. 
	UNIDADE
	4.500,00
	6,50

	345
	EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, USO ÚNICO, BIOCOMPATÍVEL, PONTA PERFURANTE, MULTIAJUSTÁVEL COM PROTETOR, CÂMARA DE MACROGOTAS FLEXÍVEL  COM CAPACIDADE MINIMO DE 9ML, LIBERANDO 20 GTS/MIN, FILTRO DE 15 MICRAS PARA SOLUÇÃO, FILTRO BACTERIANO PARA AR, TUBO EXTENSOR EM PVC AERADO, ATÓXICO E APIROGÊNICO, FLEXÍVEL COM PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO DESTINADO AO CONTROLE DE GOTEJAMENTO, REGULA O FLUXO DE SOLUÇÃO ENTRE ZERO E O MÁXIMO E COM SISTEMA QUE PERMITA ENCURTAR O COMPRIMENTO DO TUBO CASO NECESSÁRIO) E PINÇA CLAMP (QUE ASSEGURE A INTERRUPÇÃO DO FLUXO EM ZERO QUANDO NECESSÁRIO SEM ALTERAR A REGULAGEM DA PINÇA ROLETE). PONTO DE INFUSÃO LATERAL (EM Y) AUTOVEDANTE COM PROTETOR DE DEDOS ATENDENDO A NR32, CONECTOR MACHO ROTATIVO SLIP E LOCK NA MESMA PEÇA E TAMPA PROTETORA COM FILTRO QUE PERMITA A RETIRADA DO AR DO SISTEMA SEM DESCONECTAR A TAMPA. MEDINDO O SISTEMA INTEIRO O MÍNIMO DE 150CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT 8536-4. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, PERMITINDO ABERTURA EM PÉTALA, ASSÉPTICA E SEGURA, COM SELAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA 502/11 INMETRO. 
	UNIDADE
	7.500,00
	5,50

	346
	COMPRESSA DE GAZE (TIPO QUEIJO) EM ROLO, MEDINDO 91CMX91M, COM 13 FIOS POR CM², NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, 04 DOBRAS, 08 CAMADAS, MASSA POR UNIDADE "PESO" NO MÍNIMO DE 1.8KG ISENTO DE EMBALAGEM, COM TRAMA FECHADA, TEXTURA UNIFORME, ADEQUADA, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESÍDUOS, MANCHAS, FALHAS, DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS, ISENTA DE ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0 APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL HÁ 15 SEGUNDOS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, CONFORME NORMAS ABNT 14108, APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
	ROLO
	250,00
	180,00

	347
	CURATIVO A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, TIPO DERSANI, ASSOCIADO A ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE COPAÍBA E ÓLEO DE MELALEUCA, CONTENDO AINDA ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO LÁURICO. ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A E E, LECITINA DE SOJA. EMBALADO EM FRASCO TIPO ALMOTOLIA 200 ML. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA COMO COSMÉTICO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER NOME E /OU MARCA DO PRODUTO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA, FICHA DE SEGURANÇA E LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA JUNTO A PROPOSTA.
	UNIDADE
	750,00
	29,00

	348
	LUVA LATEX NÃO ESTERIL TAMANHO P (CORPO DE BOMBEIROS)LUVA LÁTEX NÃO ESTÉRIL P/ PROCEDIMENTO TAMANHO P. CAIXA COM 100 UNIDADES. ESPESSURA 0,17MM. COMPRIMENTO: 240MM. ANATÔMICAS, COR NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA. LIVRE DE PÓ ANTIALÈRGICA  APRESENTAR REGISTRO NO MS. VALIDADE 2 ANOS.
	CAIXA
	1.250,00
	28,18

	349
	LUVA LATEX NAO ESTERIL TAMANHO G (CORPO DE BOMBEIROS)LUVA LÁTEX NÃO ESTÉRIL P/ PROCEDIMENTO TAMANHO G. CAIXA COM 100 UNIDADES. ESPESSURA 0,17MM.COMPRIMENTO: 240MM. ANATÔMICAS, COR NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA. LIVRE DE PÓ ANTIALÈRGICA  APRESENTAR REGISTRO NO MS. VALIDADE 2 ANOS.
	CAIXA
	1.250,00
	28,18

	350
	ATADURA DE CREPOM MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM² TIPO II, COM PESO DE 30G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO MÍNIMO 90% ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE BEM ACABADAS, ISENTA DE IMPUREZAS, RASGOS, FIAPOS, FIOS SOLTOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. APRESENTAR REGISTRO MS E AFE DO FABRICANTE NA PROPOSTA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 14.056. 
	UNIDADE
	17.500,00
	2,69

	351
	ATADURA DE CREPOM MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM² TIPO II, COM PESO DE 60G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO MÍNIMO 90% ALGODÃO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE BEM ACABADAS, ISENTA DE IMPUREZAS, RASGOS, FIAPOS, FIOS SOLTOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. APRESENTAR REGISTRO MS E AFE DO FABRICANTE NA PROPOSTA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT 14.056. 
	UNIDADE
	3.750,00
	5,38

	352
	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE DE PRESSÃO ARTERIAL, SISTEMA DE MONTAGEM INTERNA LIVRE DE ENGRENAGENS, INDICADOR DE VALORES DA PRESSÃO CONSTITUÍDO POR PONTEIRO QUE SE DESLOCA SOBRE UMA ESCALA CIRCULAR, INDICANDO PRESSÃO ARTERIAL. FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMA: 6 A 300 MMHG. VALOR DE UMA DIVISÃO: 2 MMHG; GRADUAÇÃO - MÁXIMA: 304 MMHG, MÍNIMA: 6 MMHG. RESISTÊNCIA A IMPACTO CUMPRINDO PADRÕES DA NORMA ANSI/AAMI SP-9, RESISTINDO A QUEDAS OU IMPACTOS DE ATÉ 76CM DE ALTURA, COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTO DA FÁBRICA. NÃO DEVERÁ DEPENDER DA UTILIZAÇÃO DE PILHAS OU BATERIAS OU QUALQUER FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA SEU PLENO E SEGURO FUNCIONAMENTO. MANÔMETRO TOTALMENTE ANEROIDE COM GIRO DE 360° PARA FÁCIL LEITURA E PARA EVITAR ERROS DE PARALAX. PRECISÃO CERTIFICADA PELO INMETRO DE  ± 3 MMHG. SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE BRAÇADEIRAS; MANGUITO E PÊRA LIVRE DE LÁTEX; BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON, COM FECHAMENTO POR VELCRO DE ALTA DURAÇÃO E LAVÁVEL. BRAÇADEIRA DEVE TER SINALIZADOR DE POSIÇÃO DA ARTÉRIA, COM MARCADOR DE LIMITES DE TAMANHOS E LOGO DO MUNICÍPIO IMPRESSOS NA BRAÇADEIRA ALÉM AINDA DE MARCA DE CONTROLE DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO. ACOMPANHAM APARELHO BRAÇADEIRAS NEONATAL (7-10CM), INFANTIL (12-16CM), ADULTO PEQUENO (20-26CM), ADULTO (25-34CM), OBESO (32-43CM); COM VARIAÇÃO DE COR DE ACORDO COM O TAMANHO, HOMOLOGADAS PELO INMETRO, DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO APARELHO. GARANTIA DE CALIBRAÇÃO DE NO MÍNIMO 5 ANOS. APRESENTAR REGISTRO NO MS. EM CONJUNTO COM ESTETOSCÓPIO DUPLO PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOX PARA MEDIÇÃO DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, COM EXCELENTE PERFORMANCE, DESIGN AVANÇADO PARA AUSCULTAÇÃO MAIS PRECISA, DURABILIDADE, FÁCIL DESINFECÇÃO E DIAFRAGMAS EM AMBOS OS LADOS, PARA ASCULTAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO, COM HASTES BINAURAIS EM ALUMÍNIO E OLIVAS EM SILICONE MACIAS E ANATÔMICAS QUE PROPORCIONAM MELHOR VEDAÇÃO ACÚSTICA E CONFORTO, ANEL COM BORDAS ANTI-FRIO, TUBO EM FORMA DE "Y" FABRICADO EM PVC E MOLA EMBUTIDA PARA MELHOR CONFORTO E SEGURANÇA. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO UM PAR DE OLIVAS, DUAS MEMBRANAS SOBRESSALENTES, UM IDENTIFICADOR DE PROPRIEDADES E UM ACESSÓRIO DE MOTIVOS INFANTIS PRESO AO TUBO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, MANUAL EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
	UNIDADE
	25,00
	1.580,00

	353
	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO INDICADO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES E ENDOSCÓPIOS. SEM FORMAÇÃO DE ESPUMA CONTENDO AS SEGUINTES ENZIMAS EM SUA FORMULAÇÃO AMILASE, LIPASE, PROTEASE, CARBOHIDRASE, CELULASE, PEPTIDASE, MANNANASE, AGENTE DE CONTROLE DE PH, CONSERVANTES, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, ESTABILIZANTES, ADITIVOS E ÁGUA. PH PRODUTO PURO NEUTRO (6,5 A 7,5). BIODEGRADÁVEL, COMPATÍVEL COM A LIMPEZA MANUAL OU AUTOMÁTICA, DILUIÇÃO DE 1 ML/L.  EMBALAGEM EM FRASCO RÍGIDO, COM SELO DE SEGURANÇA ANTI-VAZAMENTO NA APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM 5 LITROS. APRESENTAR LAUDOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA RDC 55/12 - ANVISA. APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE AMILOLÍTICA, PROTEOLÍTICA, IRRITABILIDADE DÉRMICA E OCULAR NA FORMA PURA, CORROSIVIDADE. DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CONFORME LEI 6360/76 E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - CBPF EM SANEANTES E CERTIFICAÇÃO DA ISO 13485/2016. O PRODUTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE DILUIDOR BIVOLT RESISTENTE AOS CONCENTRADOS QUÍMICOS, AUTOMÁTICO E ELÉTRICO, FORNECIDO EM FORMA DE COMODATO RESPEITANDO A QUANTIDADE MÁXIMA DE 1 EQUIPAMENTOS POR UNIDADE DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO, RESPEITANDO A QUANTIDADE MÁXIMA TOTAL DE 3 EQUIPAMENTOS, APRESENTAR CATÁLOGO DO EQUIPAMENTO. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA CERTIFICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ESTE CERTAME, EMITIDA PELO DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA, PARA ENFERMEIRO(A) CAPACITADO A FORNECER O TREINAMENTO DE USO DO EQUIPAMENTO E DO PRODUTO NO MUNICÍPIO. APRESENTAR RÓTULO, FICHA TÉCNICA E PROSPECTO DO DETERGENTE.
	GALÃO
	37,00
	1.608,00

	354
	SERINGA DESCARTÁVEL DE INSULINA DE 1ML, COM AGULHA 8X0,3MM, EMBALADA COM CAPA PROTETORA, ESCALA GRADUADA DE 1 EM 1 UNIDADE INSULÍNICA, VOLUME RESIDUAL DE 0,01ML, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICA, CALIBRE 30G, COM AGULHA CURTA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLÁSTICO. 
	UNIDADE
	42.500,00
	1,02


PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 7 (Sete) dias corridos após o recebimento da Ordem de Compra no almoxarifado da Secretaria de Saúde (Avenida Sete de Setembro, 1233 – Centro – Araranguá – SC - 88900-013).
Todos os produtos devem ser entregues em perfeitas condições devidamente embalados, apresentando as especificações minimas exigidas no descritivo. Não serão aceitos produtos  com embalagens violadas e/ ou danificadas.

FISCALIZAÇÃO

A fiscalização será realizada pelo servidor do almoxarifado, sendo que este terá total autonomia para notificação verbal e ou por escrito em caso de não atendimento as condições editalicias.

AMOSTRAS

Será marcado ao final ou ao início da sessão data e hora para apresentação de amostras nos itens identificados, se a marca já ter sido avaliada ou apresentada em licitações anteriores e aceita, será dispensado apresentação.

O resultado final do certame, somente será finalizado, após analise das amostras, assim a não apresentação acarretará na desclassificação do objeto.

_______________________________
Daiane Biff
Secretáriade Saúde
ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ___/_____

O  MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Dr. Virgulino de Queiroz, 200, Centro, Araranguá-SC, CEP 88900-900, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 11.151.460/0001-37, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. CESAR ANTONIO CESA,  a seguir denominado CONTRATANTE, e, de outro lado à empresa:

_________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº _____, sediada à _________, neste ato representada por seu sócio-administrador ______, CPF nº _________, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratada o constante nas cláusulas a seguir enumeradas:

ADJUDICAÇÃO: O presente Contrato decorre do Processo de Licitação nº ___/____  Pregão Presencial.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a _____________, os quais a CONTRATADA se declara em condições de entregar em estrita observância com o indicado nas Especificações do Anexo I e na documentação levada a efeito pelo Pregão Presencial nº. ___/_____.

1.1 A descrição dos itens  serem fornecidos segue abaixo:
Consideram-se integrantes do Presente Instrumento Contratual, os termos do Edital de Licitação nº. ___/______, pregão presencial, e seus anexos, da proposta da adjudicatária e demais documentos a ela pertinentes independentemente da sua transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatório, edital de licitação, especificações, termo de referencia  e proposta da proponente vencedora, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.

Parágrafo Primeiro

A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento dos materiais, o valor de R$ _____ (valor por extenso) daqui por diante denominado "Valor Contratual", que serão empenhados a conta da dotação:

__ – Órgão

__ – Unidade

__ – Projeto/Atividade

__ – Dotação

__ – Complemento do Elemento

__ - Código Reduzido

O valor deste contrato é meramente estimativo não cabendo a contratada quaisquer direitos caso o mesmo não seja atingido durante a sua vigência, ficando a critério do contratante a utilização ou não do valor.

O valor da entrega será calculado pelos preços unitários constantes da proposta da adjudicatária.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO  E REAJUSTE

Os produtos entregues e aceitos serão pagos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da nota fiscal certificada pelo departamento competente.

Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções.    

Os preços fixados pelo fornecedor somente poderão ser realinhados, se autorizados por norma legal ou instrução federal superveniente, mediante exibição de planilha demonstrativa dos custos do produto fornecido e que reflitam desequilíbrio econômico-financeiro do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até __/__/____.

Parágrafo único

Correrão à conta da CONTRATADA o frete e todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os produtos objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos, objeto deste Contrato, será feita pela CONTRATANTE, através de profissionais qualificados e devidamente credenciado pela  Administração Municipal.

CLÁUSULA SETIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

À CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem apuradas na forma, a saber: (a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do Contrato por dia consecutivo de atraso em relação ao prazo de entrega dos bens; (b) de 1% (um por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA, por ação, omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste instrumento; (c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos da ora CONTRATANTE ou qualquer órgão da administração direta ou indireta (federal, estadual ou municipal), pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer à suspensão ou a rescisão administrativa.

CLÁUSULA NONA - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS

Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará à CONTRATADA que terá prazo de 5 (cinco) dias para recolher à Tesouraria da CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE FORNECIMENTO DE BEM (NS) E PRORROGAÇÃO

Os produtos contratados serão entregues de forma parcelada nas quantidades indicadas nas autorizações de fornecimento expedidas pelo Departamento de Compras da Prefeitura, até o dia 31 de Dezembro de 202x, a partir da data da assinatura do contrato.

As quantidades são estimativas não cabendo a contratada quaisquer direitos caso as mesmas não sejam atingidas durante a vigência do contrato, ficando a critério do contratante a utilização total ou parcial de cada item.

A entrega do objeto deste contrato será feita no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde cabendo ao responsável pelo almoxarifado conferi-lo e lavrar termo de recebimento para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

A contratada iniciará a entrega do objeto imediatamente após a assinatura do contrato, mediante requisição (Autorização de Fornecimento – AF) da contratante. O prazo máximo para entrega do produto solicitado na autorização de fornecimento – AF expedida pelo(a) diretor(a) de compras da Prefeitura, a partir da data do recebimento, será conforme o cronograma de merenda (anexo I do Edital) a partir do recebimento da autorização de fornecimento, cabendo ao fiscal indicado pelo municipio conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do Edital.

A Comissão fará a verificação do material conferindo a entrega realizada  para posterior pagamento, caso aceito, ou notificar a Contratada, no caso de não aceitação.

Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser substituido, sob pena de aplicação de multa e demais cominações previstas em Lei e neste Edital.

O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

Parágrafo Primeiro

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos aos fornecimentos contratados, deverá esta comunicar e justificar o fato, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que, a contratante tome as providências cabíveis, inclusive no que diz respeito à aceitação ou não do alegado.

Parágrafo Segundo

Enquanto perdurar o impedimento a CONTRATANTE se reserva o direito de contratar o fornecimento do(s) bem(ns) com outro fornecedor, desde que respeitadas as condições desta licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE DE QUALIDADE

A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, antes e após a contratação, solicitar inspeções para verificar se o(s) bem(ns) e/ou o processo de fabricação atendem às exigências das normas e especificações técnicas.

Parágrafo Primeiro

Sendo a inspeção realizada nas instalações do fabricante, a CONTRATADA deverá avisar por escrito à CONTRATANTE, com antecedência de 2 (dois) dias, da data em que o bem estará pronto para ser inspecionado. A aceitação do bem inspecionado não isenta a CONTRATADA da responsabilidade quanto ao cumprimento dos termos de garantia do(s) bem(ns).

Parágrafo Segundo

O produto entregue em desacordo com as características, especificações exigidas no edital, validade e/ou com as quantidades do edital, verificadas no ato de seu recebimento, deverá ser substituído ou complementado. Nestes casos, o prazo para reposição e/ou substituição e/ou complementação será determinado pela contratante e sua inobservância implicará a aplicação das penalidades previstas no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO DO OBJETO

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 

(a) quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida; 

(b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o Contrato sem a prévia anuência da CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro

A rescisão do Contrato na mesma forma prevista no caput ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I - Por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - Judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo Segundo

A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.

Parágrafo Terceiro

A CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusulas expressas, poderá rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas ou prazos dos bens fornecidos à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Araranguá,  Estado de Santa Catarina, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, a fim de que produza seus efeitos legais.

Araranguá-SC, __ de  de 2022.

___________________________

Cesar Antonio Cesa

Prefeito Municipal

C O N T R A T A N T E

___________________________

Empresa Contratada


__________________________

Responsável pela Secretaria/Departamento
Cargo 

Testemunha  1.................................................................................
Contratante:  Nome: 

                       CPF:

Testemunha  2.................................................................................
Contratada:  Nome:                     
                      CPF:

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

(Nome da Empresa) 

............................................................................................................................................

inscrito no CNPJ nº .................................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..................................... ..........................., portador(a) da Carteira de Identidade n° ................................. e do CPF Nº ..........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

............................................................................

Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2022.

_____________________________________________

Ass:

Nome Completo:

Cargo:

CPF:

(nome e identidade do representante legal)
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