[image: image7.jpg]MUNICIiPIO DE

Estado de Santa Catarina
MUNICIiPIO DE ARARANGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
Rua Virgulino de Queiroz, 200 - Centro - Ararangué / SC
48 3521 0900 | www.ararangua.sc.gov.br





TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01

TOMADA PREÇO Nº 08/2023/FMAS
	


O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE ARARANGUÁ, por intermédio do MUNICIPIO DE ARARANGUÁ, na qualidade de Promotora da Tomada de Preço nº 08/2023/FMAS, que tem por objeto o a contratação de empresa (s) do ramo pertinente objetivando a execução de serviços, com fornecimento de materiais, necessários para a reforma e ampliação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, localizado na Av.Coronel João Fernandes. nº 649 Urussanguinha no Município de Araranguá - SC, cujas especificações encontram-se detalhadas no memorial descritivo, projetos e planilhas anexos ao edital de licitação com fundamento no art. 21, § 4, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, comunica aos interessados:

I - A Retificação do Edital, conforme os seguintes itens:

Na parte referente a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro

Onde se Lê:
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DO CREAS
LOCAL: URUSSANGUINHA, ARARANGUA/SC

Mm DATA BASE: MARGO DE 2023 (Obs. Utilizado SICRO OUTUBRO/2018 Onerado, por auséncia de mais recentes,
e dispensado atualizago de custos para a data base considerada)

Terva nossa BDI: INDICADO ABAIXO
LEIS SOCIAIS: OS MESMOS DO SINAPI NAO DESONERADO

PREVISTO - ORGADO

SUBITEM  [DESCRIGAO DOS SERVICOS UNITARIO SEM UNITARIO COM REFERENCIA
UNIDADE | quaNTIDADE o1 8DI P

1 [AMPLIACAO - CONSTRUGAO DE NOVA RECEPGRO E BANHEIROS R$ 52.500,00
11 ESTRUTURAL R$ 26.402,78

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA

111 M3 50 R$ 125,00 23,50% R$ 154,38 R$ 7.719,00 96527
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
112 [ARMACAO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M) KG 100,87 RS 20,32 23,50% RS 25,10 RS 2.531,84 94342
113 [ARMACAO FERRO CA 60 8.00mm 0,395KG/M KG 339,7 R$17,32 23,50% RS 21,39 RS 7.266,18 96543
(CONCRETO FEITO EM BETONEIRA (1:3:3), VIBRADO MECANICAMENTE 20
114 M3 55 R$ 536,00 23,50% RS 661,96 RS 3.640,78 94970
MPA SAPATAS
115 IMPERMEABILIZANTE DE FUNDACGES 2 DEMAO M2 145 R$ 27,14 23,50% R$ 33,52 RS 4.860,40 102489
116 LASTRO DE BRITA 5CM APILOADO MANUALMENTE M3 2 RS 155,70 23,50% RS 192,29 RS 384,58 96624
12 PAREDE R$ 26.097,22
[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES £
121 M2 7.8 RS 90,00 23,50% R$ 111,15 R$9.758,97 103330

[ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
[ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
122 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 179,58 R$ 5,42 23,50% R$ 6,69 R$1.201,39 87897
|ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA ALVENARIA

123 REBOCO massa Unica ACABAMENTO MASSA FINA 1:2:8 M2 179,58 R$ 27,53 23,50% RS 34,00 R$ 6.105,72 87557
124 [APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, M2 179,58 RS 2,83 23,50% R$ 3,50 RS 628,53 8
125 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 159,77 RS 15,98 23,50% RS 19,74 R$3.153,86 88489
PAREDES, NOVA(3 DEMAOS)
1.2.6 [ARMACEO EM MADEIRA TRATADA PONTALETEADA| M2 B RS 850,00 23,50% R$1.049,75 R$5.248,75 92566
2 REFORMA CREAS R$ 407.861,57
21 REFORMA DO MURO RS 80.131,02
2.1.1 IDEMOLIGAO DE ALVENARIA (RETIRADA DO MURO) M2 132,46 RS 56,97 23,50% RS 70,36 R$ 9.319,89 97622
212 RETIRADA DE MEIO FIO (M.0.) ML 2 RS 21,43 23,50% RS 26,47 RS 635,28 88316
2.13 RETIRADA DE TELHADO M2 670,71 RS 12,00 23,50% RS 14,82 R$ 9.939,92 COMPOS. 1
GRADIL METALICO MODULAR EM TELA OTTIS QUADRADA COM MALHA
3.4 MM E ESPACAMENTO 4X4CM, COM PONTAS NA PARTE SUPERIOR.
214 N . M2 105 R$ 400,00 23,50% RS 494,00 R$ 51.870,00 89171
PINTURA ELETROSTATICA DE FABRICA NA COR BRANCA, AZUL OU
VERMELHA INCLUINDO MOTOR ACIONAMENTO AUTOMATICO
PORTAO DE CORRER 4M EM GRADIL METALICO MODULAR EM TELA OTTIS
QUADRADA COM MALHA 3.4MM E ESPACAMENTO 4X4CM. PINTURA )
215 o M2 6 RS 815,00 23,50% RS 1.006,53 R$ 6.039,18 COMPOS. 1
ELETROSTATICA DE FABRICA NA COR BRANCA,AZUL OUVERMELHA
INCLUINDO MOTOR DE ACIONAMENTO AUTOMATICO
PORTAO DE ABRIR 1,2M EM GRADIL METALICO MODULAR EM TELA TELA
(OTTIS QUADRADA COM MALHA 3.4MM E ESPACAMENTO 4X4CM, )
216 N . M3 24 R$ 785,00 23,50% RS 969,48 R$ 2.326,75 COMPOS. 1
PINTURA ELETROSTATICA DE FABRICA NA COR BRANCA, AZUL OU
[VERMELHA INCLUINDO FECHADURA E FERRAGENS
22 FUNDAGAO RS 37.431,08
221 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA [VE) a8 RS 134,54 23,50% RS 116,16 R$5.575,68 96527
222 [ATERRO M3 25,8 RS 45,00 23,50% R$ 55,58 RS 1.433,96 94342
2.2.3 [ARMACAO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M KG 83,44 R$ 20,32 23,50% RS 25,10 RS2.094,34 96543
224 [ARMACAO FERRO CA 50 8.00 mm 0,395KG/M KG 91,95 R$ 17,1 23,50% RS 21,05 R$1.953,94 96545
2.25 [ARMACAO FERRO CA 50 10.00 mm 0,617KG/M KG 174,84 R$ 15,25 23,50% RS 18,83 R$3.292,24 96546
(CONCRETO FEITO EM BETONEIRA (1:3:3), VIBRADO
226 M3 8,75 R$ 536,00 23,50% RS 661,96 R$5.792,15 94970
MECANICAMENTE 25 MPA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
227 M2 62 R$ 115,00 23,50% R$ 142,03 RS 8.805,86 96533

PARA VIGA BALDRAMIE, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM
225 |CONTRAPISO CONCRETO SCMINCLUSO M2 8091 RS 52,79 23,50% RS 65,20 R$5.275,33 sa782
IMPERMEABILIZANTE

[ARMACAO FERRO 5.0 PARA CONTRAPISO 20X20

229 K6 615 R$ 11,95 23,50% RS 14,76 R$ 907,74 96543
1,54K6/M2
2210 IMPERMEABILIZANTE DE FUNDACOES 2 DEMAO M2 52,95 R$ 27,14 23,50% R$ 33,52 R$1.774,88 102489
2211 |LASTRO DE BRITA 8CM APILOADO MANUALMENTE ™3 273 R$ 155,70 23,50% R$ 192,29 RS 524,95 96624
23 [supRa ESTRUTURA
FABRICACAO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
231 PARA VIGA BALDRAME E PILARES, EM MADEIRA m2 781 R$ 130,00 23,50% RS 160,55 R$12.538,96 96533

SERRADA, E=25 MM





[image: image2.png]23.2 [ARMACAO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M KG 276,82 R$ 20,32 23,50% R$ 25,10 R$ 6.948,18 96543
233 [ARMACAO FERRO CA 50 10.00 mm 0,617KG/M KG 464,56 RS 15,25 23,50% RS 18,83 RS 8.747,66 96536
[CONCRETO FEITO EM BETONEIRA (1:3:3), VIBRADO

234 M3 12,74 R$ 536,00 23,50% RS 661,96 RS 8.433,37 94970
MECANICAMENTE 20 MPA PARA VIGAS
(CONCRETO FEITO EM BETONEIRA (1:3:3), VIBRADO

235 M3 2 R$ 536,00 23,50% RS 661,96 R$1.323,92 94970
MECANICAMENTE 20 MPA PARA PILARES

24 PAREDE
[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM(ESPESSURA 11,5CM)DE PAREDES £

241 M2 172 RS 85,00 23,50% R$ 104,98 R$ 18.055,70 103330

[ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRAARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
242 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,COM COLHER DE PEDREIRO. M2 344 R$ 5,42 23,50% R$ 6,69 R$ 2.301,36 87897
[ARGAMASSA TRACO 1:3COM PREPARO EM BETONEIRA PARA ALVENARIA

243 REBOCO massa Unica ACABAMENTO MASSA FINA 1:2:8 M2 344 R$ 27,53 23,50% RS 34,00 R$ 11.696,00 87557

244 [APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM M2 731 R$2,83 23,50% R$ 3,50 R$ 2.558,50 88485
PAREDES

245 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX M2 731 RS 15,98 23,50% RS 19,74 R$14.429,94 88489
|AcRiLica M PAREDES, 3 DEMAO TODAS

25 piso

251 [AZULEIO CERAMICO 30 X 60CM BOLD (NAS PAREDES M2 25,87 R$50,00 23,50% RS 61,75 RS 1.597,47 89171
SOMENTE DOIS EM PE A PARTIR DO PISO.
PISO CERAMICO-PEIS-CLASSE A-BOLD-GRESS

252 60X60 RETIFICADO COLOCADO ESPATULA DENTADA E M2 440,16 RS 60,00 23,50% R$ 74,10 R$ 32.615,86 87527
[ARGAMASSA ACIH

26 [ABERTURAS R$ 16.735,53
PORTAS,CONTRAMARCO E FERRAGENS-

26.1 CHUMBAMENTO E COLOCAGAO-MADEIRA ANGELIN UND 1 RS 1.250,00 23,50% R$ 1.543,75 R$ 1.543,75 91332

MEDIDAS.080X210CM-SEMIOCA
PORTAS, CONTRAMARCO E FERRAGENS-
262 CHUMBAMENTO E COLOCAGAO-MADEIRA ANGELIN unD a RS 1.350,00 23,50% RS 1.667,25 RS 6.669,00 s08a4
MEDIDAS.090X210CM-SEMI-OCA

PORTAS.CONTRAMARCO E FERRAGENS-
263 CHUMBAMENTO E COLOCAGAO-MADEIRA unp 1 RS 1.350,00 23,50% RS 1.667,25 RS 1.667,25 s08a4
|ANGELINMEDIDAS.090X210CM-SEMI-OCA DE CORRER
PORTAS,VIDRO TEMPERADO 10MM ABRIR SOCM MAIS

264 M2 294 R$700,00 23,50% RS 864,50 R$2.541,63
BANDEIRA 0,40C,
[JANELAS BASCULANTE COMPLETA ALUMINIO E VIDRO
265 - unD 2 R$ 550,00 23,50% RS 679,25 R$1.358,50 mercado
CHUMBAMENTO E COLOCACAO MEDIDAS 60x40CM
266 |VANELAS BASCULANTE COMPLETA ALUMINIO E VIDRO unD 1 R$ 750,00 23,50% R$ 926,25 R$ 926,25
CHUMBAMENTO E COLOCACAO MEDIDAS 200x100cM
267 PINTURA PORTAS E JANELAS NOVAS %) FEXT) RS 25,08 23,50% RS 30,97 RS 468,27
PINTURA PORTAS E JANELAS EXISTENTES INCLUSIVE
268 m2 504 R$ 25,08 23,50% RS 30,97 R$1.560,89 102230
LXAMENTO
27 INSTALAGOES HIDRAULICAS E HIDROSSANITARIAS RS 8.509,15
INSTALACAO DE 10 PONTOS HIDRALICOS E 10 PONTOS.
271 HIDROSSANITARIOS-INCLUINDO FOSSA FILTRO ESUMIDOURO CONFORME| m2 106 R$ 65,00 23,50% RS 80,28 R$8.509,15 | compos.1
PROJETO HIDROSSANITARIO APROVADO
28 INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E ELETRICA DE PREVENTIVO RS 2028488
INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA £ LOGICA
281 ! M2 a13 RS 45,00 23,50% RS 55,58 R$20.284,88 91834
MATERIAL E MAO DE OBRA
29 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO R$3.531,00
[EXTINTOR DE PQS 4KG-FORNECIMENTO £
251 S unD 6 R$ 515,63 23,50% RS 516,84 R$3.101,04 72553
insTALACAD
PLACA DE SINALIZACAG DE SEGURANCA CONTRA
252 NCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13X unD 6 R$ 20,90 23,50% RS 20,95 R$ 125,70 37539
267CM, EM PVC *2° MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NER 13434)
293 LUMINARIA DE EMERGENCIA-FORNECIMENTO & unD 15 R$ 20,30 23,50% RS 20,35 R$ 305,25 97599
INSTALACAO.AF 11/2017
2.10 COBERTURAS
2.10.1 [ARMACAO EM MADEIRA TRATADA PONTALETEADA um 52 RS 850,00 23,50% R$ 1.049,75 RS 54.587,00 92566
2102 |MADEIRAVENTO PARA TELHA FIBROCIMENTO ) 648 RS 18,50 23,50% RS 22,85 RS 14.806,80 92566
2103 |FORRO PVC COMPLETO %) 481,85 RS 75,00 23,50% RS 92,63 RS 44.596,71 11587

ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO,ESPESSURA 2,5CM
2104 |INCLUSO MADEIRAMENTO DEFIXACKO E FIXADORES SENTIDO DA m2 648 R$7,50 23,50% RS 9,26 R$6.00048 | 73833/001
INCLINAGAO DATELHA 25% INCLUSIVE CORREDORES

TOTAL OBRA R$ 460.361,57
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DO CREAS
LOCAL: URUSSANGUINHA, ARARANGUA/SC

CRONOGRAMA FISICO
WEs T WEs 07 Ve 03 WEsO07 Ve 05 TOTAL EXECUTADO
VALOR (RS) % VALOR (RS) % VALOR (RS) % VALOR (RS) % VALOR (RS) % VALOR (75) =
[AMPLUACAO DO CReAs | Rs52500,00 | #s10500,00 RS 1575000 RS 1050000 RS 1050000 RS525000 3 RS5250000 | 100%
[RerormaDO creas | ms soresisy | Rssiszaar RS81572,31 RS8157231 RS8157231 RS2078616 RSa0786157 | 100%

RS 460.361,57 RS 460.361,57

VALOR (RS)





Leia-se:
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
/ OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DO CREAS.
wunicieio LOCAL: URUSSANGUINHA, ARARANGUA/SC
Mm DATA BASE: MARGO DE 2023 (Obs. Utilizado SICRO OUTUBRO/2018 Onerado, por auséncia de mais recentes,
e dispensado atualizagio de custos para a data base considerada)

Terva nossa BDI: INDICADO ABAIXO

LEIS SOCIAIS: OS MESMOS DO SINAPI NAO DESONERADO

PREVISTO - ORGADO

SUBITEM  [DESCRIGAO DOS SERVICOS UNITARIO SEM UNITARIO COM REFERENCIA
UNIDADE | quaNTIDADE o1 8DI P

1 [AMPLIACAO - CONSTRUGAO DE NOVA RECEPGRO E BANHEIROS R$ 52.497,97
11 ESTRUTURAL R$ 26.401,81

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA

111 M3 50 R$ 125,00 23,50% R$ 154,38 R$7.718,75 96527
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
112 [ARMACAO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M) KG 100,87 RS 20,32 23,50% RS 25,10 R$ 2.531,35 94342
113 [ARMACAO FERRO CA 60 8.00mm 0,395KG/M KG 339,7 R$17,32 23,50% RS 21,39 RS 7.266,25 96543
(CONCRETO FEITO EM BETONEIRA (1:3:3), VIBRADO MECANICAMENTE 20
114 M3 55 R$ 536,00 23,50% RS 661,96 RS 3.640,78 94970
MPA SAPATAS
115 IMPERMEABILIZANTE DE FUNDACGES 2 DEMAO M2 145 R$ 27,14 23,50% R$ 33,52 RS 4.860,10 102489
116 LASTRO DE BRITA 5CM APILOADO MANUALMENTE M3 2 RS 155,70 23,50% RS 192,29 RS 384,58 96624
12 PAREDE R$ 26.096,16
[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES £
121 M2 7.8 RS 90,00 23,50% R$ 111,15 R$9.758,97 103330

[ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
[ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
122 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 179,58 R$ 5,42 23,50% R$ 6,69 R$ 1.202,05 87897
|ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA ALVENARIA

123 REBOCO massa Unica ACABAMENTO MASSA FINA 1:2:8 M2 179,58 R$ 27,53 23,50% RS 34,00 R$ 6.105,64 87557
124 [APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, M2 179,58 RS 2,83 23,50% R$ 3,50 RS 627,64 8
125 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 159,77 RS 15,98 23,50% RS 19,74 R$3.153,11 88489
PAREDES, NOVA(3 DEMAOS)
1.2.6 [ARMACEO EM MADEIRA TRATADA PONTALETEADA| M2 B RS 850,00 23,50% R$1.049,75 R$5.248,75 92566
2 REFORMA CREAS R$ 413.740,32
21 REFORMA DO MURO R$ 80.130,61
2.1.1 IDEMOLIGAO DE ALVENARIA (RETIRADA DO MURO) M2 132,46 RS 56,97 23,50% RS 70,36 R$ 9.319,61 97622
212 RETIRADA DE MEIO FIO (M.0.) ML 2 RS 21,43 23,50% RS 26,47 RS 635,19 88316
2.13 RETIRADA DE TELHADO M2 670,71 RS 12,00 23,50% RS 14,82 R$ 9.939,92 COMPOS. 1
GRADIL METALICO MODULAR EM TELA OTTIS QUADRADA COM MALHA
3.4 MM E ESPACAMENTO 4X4CM, COM PONTAS NA PARTE SUPERIOR.
214 N . M2 105 R$ 400,00 23,50% RS 494,00 R$ 51.870,00 89171
PINTURA ELETROSTATICA DE FABRICA NA COR BRANCA, AZUL OU
[VERMELHA INCLUINDO MOTOR ACIONAMENTO AUTOMATICO
PORTAO DE CORRER 4M EM GRADIL METALICO MODULAR EM TELA OTTIS
QUADRADA COM MALHA 3.4MM E ESPACAMENTO 4X4CM. PINTURA )
215 o M2 6 RS 815,00 23,50% RS 1.006,53 R$ 6.039,15 COMPOS. 1
ELETROSTATICA DE FABRICA NA COR BRANCA,AZUL OUVERMELHA
INCLUINDO MOTOR DE ACIONAMENTO AUTOMATICO
PORTAO DE ABRIR 1,2M EM GRADIL METALICO MODULAR EM TELA TELA
(OTTIS QUADRADA COM MALHA 3.4MM E ESPACAMENTO 4X4CM, )
216 N . M3 24 R$ 785,00 23,50% RS 969,48 R$ 2.326,74 COMPOS. 1
PINTURA ELETROSTATICA DE FABRICA NA COR BRANCA, AZUL OU
[VERMELHA INCLUINDO FECHADURA E FERRAGENS
22 FUNDACAO RS 39.830,58
221 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA [VE) a8 RS 134,54 23,50% RS 166,16 R$7.975,53 96527
222 [ATERRO M3 25,8 RS 45,00 23,50% R$ 55,58 RS 1.433,84 94342
223 [ARMACAO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M KG 83,44 R$ 20,32 23,50% RS 25,10 RS 2.093,94 96543
224 [ARMACAO FERRO CA 50 8.00 mm 0,395KG/M KG 91,95 R$ 17,1 23,50% RS 21,05 RS 1.954,34 96545
2.25 [ARMACAO FERRO CA 50 10.00 mm 0,617KG/M KG 174,84 R$ 15,25 23,50% RS 18,83 R$3.292,89 96546
(CONCRETO FEITO EM BETONEIRA (1:3:3), VIBRADO
226 M3 8,75 R$ 536,00 23,50% RS 661,96 R$5.792,15 94970
MECANICAMENTE 25 MPA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
227 M2 62 R$ 115,00 23,50% R$ 142,03 RS 8.805,55 96533

PARA VIGA BALDRAMIE, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM
225 |CONTRAPISO CONCRETO SCMINCLUSO M2 8091 RS 52,79 23,50% RS 65,20 R$5.274,58 sa782
IMPERMEABILIZANTE

[ARMACAO FERRO 5.0 PARA CONTRAPISO 20X20

229 KG 615 R$ 11,95 23,50% R$ 14,76 R$ 907,63 96543
1,54K6/M2
2210 IMPERMEABILIZANTE DE FUNDACOES 2 DEMAO ™2 52,95 RS 27,14 23,50% R$ 33,52 RS 1.774,77 102485
2211 LASTRO DE BRITA 8CM APILOADO MANUALMENTE M3 2,73 RS 155,70 23,50% R$ 192,29 RS 524,95 96624
23 [supRA ESTRUTURA
FABRICACAO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
231 PARA VIGA BALDRAME E PILARES, EM MADEIRA M2 781 R$ 130,00 23,50% R$ 160,55 R$ 12.538,96 96533

SERRADA, E=25 MM




[image: image5.png]232 [ ARMACAO FERRO CA 60 5.00mm 0,154KG/M KG 276,82 R$20,32 23,50% R$ 25,10 RS 6.946,85 96543
233 [ARMACAO FERRO CA 50 10.00 mm 0,617KG/M KG 464,56 RS 15,25 23,50% RS 18,83 RS 8.749,41 96536
[CONCRETO FEITO EM BETONEIRA (1:3:3), VIBRADO

234 M3 12,74 R$ 536,00 23,50% RS 661,96 RS 8.433,37 94970
MECANICAMENTE 20 MPA PARA VIGAS
(CONCRETO FEITO EM BETONEIRA (1:3:3), VIBRADO

235 M3 2 R$ 536,00 23,50% RS 661,96 R$1.323,92 94970
MECANICAMENTE 20 MPA PARA PILARES

24 PAREDE
[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM(ESPESSURA 11,5CM)DE PAREDES £

241 M2 172 RS 85,00 23,50% R$ 104,98 R$ 18.055,70 3330

[ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRAARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
242 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,COM COLHER DE PEDREIRO. M2 344 R$ 5,42 23,50% R$ 6,69 R$ 2.302,63 87897
[ARGAMASSA TRACO 1:3COM PREPARO EM BETONEIRA PARA ALVENARIA

243 REBOCO massa tnica ACABAMENTO MASSA FINA 1:2:8 M2 344 RS 27,53 23,50% RS 34,00 RS 11.695,85 87557
[APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM
pAREDES

[APLICACAG MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
|Ackitica ev paeDEs, 3 DEMAC ToDAS

244 M2 731 R$2,83 23,50% R$ 3,50 R$ 2.554,88 88485

245 M2 731 R$ 15,98 23,50% R$ 19,74 RS 14.426,50 88489

25 Piso
[AZULEIO CERAMICO 30 X 60CM BOLD (NAS PAREDES
SOMENTE DOIS EM PE A PARTIR DO PISO.

PISO CERAMICO-PEIS-CLASSE A-BOLD-GRESS

252 50X60 RETIFICADO COLOCADO ESPATULA DENTADA E m2 44016 R$ 60,00 23,50% RS 74,10 R$32.615,86 87527
[ARGAMASSA ACIH

251 M2 25,87 RS 50,00 23,50% R$ 61,75 R$ 1.597,47 89171

26 [ABERTURAS
PORTAS,CONTRAMARCO E FERRAGENS-
26.1 CHUMBAMENTO E COLOCAGAO-MADEIRA ANGELIN UND 1 RS 1.250,00 23,50% R$ 1.543,75 R$ 1.543,75 91332
MEDIDAS.080X210CM-SEMIOCA
PORTAS, CONTRAMARCO E FERRAGENS-
262 CHUMBAMENTO E COLOCAGKO-MADEIRA ANGELIN unD 4 RS 1.350,00 23,50% RS 1.667,25 R$ 6.669,00 90844
MEDIDAS.090X210CM-SEMI-OCA
PORTAS.CONTRAMARCO E FERRAGENS-
263 CHUMBAMENTO E COLOCAGAO-MADEIRA UND 1 RS 1.350,00 23,50% RS 1.667,25 R$ 1.667,25 90844
| ANGELINMEDIDAS.090X210CM-SEMI-OCA DE CORRER
PORTAS,VIDRO TEMPERADO 10MM ABRIR 90CM MAIS

264 m2 294 R$ 700,00 23,50% RS 864,50 R$2.541,63 102181
BANDEIRA 0,40C,
[JANELAS BASCULANTE COMPLETA ALUMINIO E VIDRO
265 - unD 2 R$ 550,00 23,50% RS 679,25 R$1.358,50 mercado
CHUMBAMENTO E COLOCACAO MEDIDAS 60x40CM
266 |VANELAS BASCULANTE COMPLETA ALUMINIO E VIDRO unD 1 R$ 750,00 23,50% R$ 926,25 R$ 926,25
CHUMBAMENTO E COLOCACAO MEDIDAS 200x100cM
267 PINTURA PORTAS E JANELAS NOVAS %) FEXT) RS 25,08 23,50% RS 30,97 RS 468,32
PINTURA PORTAS E JANELAS EXISTENTES INCLUSIVE
268 m2 504 R$ 25,08 23,50% RS 30,97 R$1.561,08 102230
LXAMENTO
27 INSTALAGOES HIDRAULICAS E HIDROSSANITARIAS RS 8.509,15
INSTALACAO DE 10 PONTOS HIDRALICOS E 10 PONTOS.
271 HIDROSSANITARIOS-INCLUINDO FOSSA FILTRO ESUMIDOURO CONFORME| m2 106 R$ 65,00 23,50% RS 80,28 R$8.509,15 | compos.1
PROJETO HIDROSSANITARIO APROVADO
28 INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E ELETRICA DE PREVENTIVO R$22.952,48
INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA £ LOGICA
281 ! M2 a13 RS 45,00 23,50% RS 55,58 R$22.952,48 91834
MATERIAL E MAO DE OBRA
29 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO R$4351,74
[EXTINTOR DE PQS 4KG-FORNECIMENTO £
251 S unD 6 R$ 515,63 23,50% RS 636,80 R$3.820,82 72553
insTALACAD
PLACA DE SINALIZACAG DE SEGURANCA CONTRA
252 NCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13X unD 6 R$ 20,90 23,50% RS 25,81 RS 154,87 37539
267CM, EM PVC *2° MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NER 13434)
293 LUMINARIA DE EMERGENCIA-FORNECIMENTO & unD 15 R$ 20,30 23,50% RS 25,07 R$ 376,06 97599
INSTALACAO.AF 11/2017
2.10 [COBERTURAS RS 110.988,50
2.10.1 [ARMACAO EM MADEIRA TRATADA PONTALETEADA um 52 RS 850,00 23,50% R$ 1.049,75 RS 54.587,00 92566
2102 |MADEIRAVENTO PARA TELHA FIBROCIMENTO ) 648 RS 18,50 23,50% RS 22,85 RS 14.805,18 92566
2103 |FORRO PVC COMPLETO %) 481,85 RS 75,00 23,50% RS 92,63 RS 44.594,31 11587

ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO,ESPESSURA 2,5CM
2104 |INCLUSO MADEIRAMENTO DEFIXACKO E FIXADORES SENTIDO DA m2 648 R$7,50 23,50% RS 9,26 R$6.00210 | 73833/001
INCLINAGAO DATELHA 25% INCLUSIVE CORREDORES

TOTAL OBRA R$ 466.238,30
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Onde se Le

“8.7 –Tem - se como limite estabelecido para a presente o valor de R$ 460.361,57 (quatrocentos e sessenta mil, trezentos e sessenta e um reais e cinqüenta e sete centavos) em concordância com planilhas e projetos”

Leia –se:

“8.7 –Tem - se como limite estabelecido para a presente o valor de R$ 466.238,30 (quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta e oito e trinta centavos) em concordância com planilhas e projetos”

Onde se Le

“17.1 - A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá por conta  da seguinte classificação:

08 – Secretaria de Assistencia Social e Habitação

01 – Fundo Municipal de Assistencia Social 

2.064 – Programas Assistenciais a Familia e o Individuo - Creas 

3390.166070006035 – Aplicações Diretas 

3390.3916 – Manutenção e Concervação de Bens Imoveis

(Cod. Reduzido 23)”
08 – Secretaria de Assistencia Social e Habitação

01 – Fundo Municipal de Assistencia Social 

2.064 – Programas Assistenciais a Familia e o Individuo - Creas 

4490.150070006000 – Aplicações Diretas 

4490.5198 – Obras Contratadas

(Cod. Reduzido 24)
Leia –se:

17.1 - A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá por conta  da seguinte classificação:

08 – Secretaria de Assistencia Social e Habitação

01 – Fundo Municipal de Assistencia Social 

2.064 – Programas Assistenciais a Familia e o Individuo - Creas 

3390.166070006035 – Aplicações Diretas 

3390.3916 – Manutenção e Concervação de Bens Imoveis

(Cod. Reduzido 23)
08 – Secretaria de Assistencia Social e Habitação

01 – Fundo Municipal de Assistencia Social 

2.064 – Programas Assistenciais a Familia e o Individuo - Creas 

4490.150070006000 – Aplicações Diretas 

4490.5198 – Obras Contratadas

(Cod. Reduzido 24)
08 – Secretaria de Assistencia Social e Habitação

01 – Fundo Municipal de Assistencia Social 

2.068 – CAD. Unico/Bolsa Familia/Beneficios Eventuais

4490.150070006000 – Aplicações Diretas 

4490.5198 – Obras Contratadas

(Cod. Reduzido 11)
III - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Tomada de Preço Nº 08/2023/FMAS e seus Anexos, não alterados por este Aviso de Retificação.

Ararangua, 23 de Agosto de 2023.

Moacir Pinheiro da Silva
Presidente da Comissão de Licitação

Cesa António Cesar
Prefeito
1

