RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
Tomada de Preço nº 169/2023
Impugnante: Zagonel S.A
CNPJ 81.365.223/0001-54

	I - RELATÓRIO 
A Prefeitura Municipal de Araranguá SC está promovendo licitação na modalidade Tomada de Preço nº 169/2023, cujo objeto é a “contratação de empresa do ramo pertinente objetivando a execução de serviços, com fornecimento de materiais necessários a execução da revitalização da iluminação publica em LED na Rodovia 227, trecho trevo do Arroio até Morro dos Conventos, em conformidade com o Contrato de Repasse nº 826634/2016/MTUR/CAIXA.” Publicado o instrumento convocatório, a empresa Zagonel S.A, apresentou impugnação, nos termos do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, requerendo a alteração do edital pelos motivos a seguir expostos.
Argumenta o impugnante, em síntese, que:
A) “Ao fazer uma análise do edital e seu termo de referência, nos deparamos
com algumas restrições a ampla participação do processo licitatório em
referência, mais especificamente quanto ao corpo da luminária”
B) “O edital ao exigir luminárias confeccionado em alumínio injetado, restringe
todos demais processos de fabricação do produto, que também podem ser
produzidos através da extrusão do alumínio”
Após analise da impugnação, esta Comissão de Licitação observou que se trata de questionamento referente a parte técnica, a qual foi encaminhado ao setor responsável pelo projeto:
Parecer do setor responsável pelo projeto:
A) “A escolha exclusiva de luminárias com estrutura mecânica de alumínio injetado à alta pressão é uma decisão fundamentada no contexto de iluminação pública e urbana. Argumenta-se a favor dessa escolha em detrimento do alumínio extrudado por uma série de motivos que abordam questões de eficiência, durabilidade e estética. A seguir, apresentam-se justificativas para essa seleção: 1. Durabilidade e Resistência: Luminárias públicas são submetidas a condições ambientais adversas, como variações de temperatura, umidade e possíveis impactos físicos. O alumínio injetado a alta pressão demonstra uma notável resistência e capacidade de suportar tais condições extremas, contribuindo para a longevidade do produto e a minimização dos custos de manutenção. 
2. Eficiência na Dissipação de Calor: Em aplicações de iluminação pública, frequentemente empregam-se fontes de luz intensas, como LEDs de alta potência. O alumínio injetado a alta pressão, possibilita uma dissipação mais eficaz do calor gerado pelas fontes de luz. Isso não apenas prolonga a vida útil das lâmpadas, mas também assegura a manutenção da eficiência luminosa. 
3. Flexibilidade de Design: O processo de injeção a alta pressão permite a criação de luminárias com designs complexos e detalhados. Em contextos urbanos, onde a estética desempenha um papel fundamental, essa flexibilidade é de suma importância para harmonizar a iluminação pública com o ambiente urbano, agregando valor estético às áreas circundantes. 
4. Redução de Custos a Longo Prazo: Embora o custo inicial das luminárias de  alumínio injetado a alta pressão possa ser ligeiramente superior ao das feitas de alumínio extrudado, é vital destacar que tal desembolso é compensado por meio de economias substanciais a longo prazo. A resistência à corrosão e a necessidade reduzida de manutenção resultam em custos operacionais menores ao longo da vida útil do produto. Ademais, considerando que as características construtivas constituem um fator determinante nos custos associados às luminárias, e que o cálculo dos custos mencionados no edital se baseou estritamente em fabricantes que estão em conformidade com esse critério específico, torna-se inviável contemplar a inclusão de produtos que façam uso de materiais com características construtivas inferiores”
B) “A alegação apresentada pela empresa ZAGONEL, de que o edital está prejudicando a concorrência generalizada, carece de fundamentação, uma vez que os
principais fabricantes de luminárias de alta qualidade empregam o alumínio injetado
à alta pressão na composição dos corpos das luminárias. Entre esses fabricantes,
citam-se empresas como Osram, Schréder, Philips, GE Lighting, Cree, entre outros”
	II – Decisão
	A comissão de Licitação do Município de Araraguá, diante das razões e parecer do setor de projetos, decide Conhecer a impugnação apresentado pela empresa Zagonel S.A, e no mérito, negar – lhe provimento, mantendo incólume a os Termos do Edital. 
Araranguá – SC, 18 de agosto de 2023.
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DECISÃO
Concorrência nº 129/2023
Recorrente: MGR Pré Moldados Ltda
CNPJ 36.657.586/0001-09
Com fulcro no §4º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, faço minhas as razões e fundamentos expostos pela Comissão de Licitações constituída pelo Decreto nº 11235/2023 de m31 de Julho de 2023 e pela Procuradoria Geral do Município.
	Com efeito, embasado pelo parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município, retifico a decisão da Comissão de Licitação e nego provimento ao recurso interposto pela empresa MGR Pré Moldados Ltda, mantendo a classificação em 1° lugar da empresa Pavimentadora Jeremias Ltda, através do beneficio dos Artigos 20 e 21 da Lei Municipal n° 310/2021 
Araranguá – SC, 15 de Setembro de 2023.



MOACIR PINHEIRO DA SILVA
Presidente




ELIZIANE APARECIDA DAUMANN
Membro


LETICIA MACHADO ZUANAZZI BORGES
Membro



CESAR ANTONIO CESA
Prefeito
image1.jpeg
MUNICIiPIO DE

Estado de Santa Catarina
MUNICIiPIO DE ARARANGUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
Rua Virgulino de Queiroz, 200 - Centro - Ararangué / SC
48 3521 0900 | www.ararangua.sc.gov.br





